## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Carbono Orgânico Total |  | 29.90000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 18.60000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Sólido Total |  | 286.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.42000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Fósforo Total |  | 1.62000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.56000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Escherichia coli |  | 3300000.00000000 | UFC/100mL
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | pH |  | 7.39000000 | U.pH
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | DQO (relativo a carbono) |  | 67.70000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | DBO (5, 20) |  | 44.80000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Turbidez |  | 34.00000000 | UNT
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-02-11 10:55 | Condutividade |  | 409.10000000 | µS/cm
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Temperatura da Água |  | 21.50000000 | ºC
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.28000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Turbidez |  | 32.60000000 | UNT
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Escherichia coli |  | 4600000.00000000 | UFC/100mL
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Condutividade |  | 522.00000000 | µS/cm
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.20000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | DQO (relativo a carbono) |  | 119.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | pH |  | 7.41000000 | U.pH
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Sólido Total |  | 326.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 50.80000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | DBO (5, 20) |  | 66.10000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 24.10000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-06-09 10:15 | Fósforo Total |  | 1.85000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Fósforo Total |  | 4.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 21.90000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 60.60000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Sólido Total |  | 384.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Sólido Suspenso Total |  | 112.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | pH |  | 7.63000000 | U.pH
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Escherichia coli |  | 2700000.00000000 | UFC/100mL
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.62000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | DQO (relativo a carbono) |  | 167.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Condutividade |  | 572.00000000 | µS/cm
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | DBO (5, 20) |  | 137.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
EDRA00900 | 2020-08-11 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 30.10000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Turbidez |  | 20.80000000 | UNT
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 36.80000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Fósforo Total |  | 3.07000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Sólido Total |  | 264.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Escherichia coli |  | 5700000.00000000 | UFC/100mL
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | DQO (relativo a carbono) |  | 78.40000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | DBO (5, 20) |  | 58.80000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Condutividade |  | 538.00000000 | µS/cm
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | pH |  | 7.58000000 | U.pH
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 30.50000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-10-13 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 18.70000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Sólido Suspenso Total |  | 148.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Sólido Total |  | 540.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Turbidez |  | 82.40000000 | UNT
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 46.20000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | pH |  | 7.63000000 | U.pH
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 29.20000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Fósforo Total |  | 4.88000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Escherichia coli |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | DQO (relativo a carbono) |  | 286.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | DBO (5, 20) |  | 196.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Condutividade |  | 713.00000000 | µS/cm
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 105.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.26000000 | mg/L
EDRA00900 | 2020-12-08 10:30 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Turbidez |  | 60.75000000 | UNT
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 19.80000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Sólido Total |  | 268.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 27.50000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Fósforo Total |  | 2.34000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Escherichia coli |  | 5500000.00000000 | UFC/100mL
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | DQO (relativo a carbono) |  | 83.00000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | DBO (5, 20) |  | 50.70000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Condutividade |  | 560.00000000 | µS/cm
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Carbono Orgânico Total |  | 33.80000000 | mg/L
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | Temperatura da Água |  | 26.50000000 | ºC
EDRA00900 | 2021-02-09 11:35 | pH |  | 7.52000000 | U.pH