## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Cor Verdadeira |  | 43.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Condutividade |  | 53.00000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Zinco Total |  | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Clorofila-a |  | 1.00000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Cloreto Total |  | 2.28000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | pH |  | 7.04000000 | U.pH
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.46000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Escherichia coli |  | 46.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Feofitina-a |  | 1.10000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Potássio |  | 1.61000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.62000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Manganês Total |  | 0.03300000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Temperatura da Água |  | 28.90000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Ferro Total |  | 0.96400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.46200000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.44000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Bário Total |  | 0.02600000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.10000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Sódio |  | 2.17000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-02-11 11:30 | Alumínio Total |  | 0.30800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Escherichia coli |  | 600.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | pH |  | 6.91000000 | U.pH
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Turbidez |  | 3.10000000 | UNT
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Fósforo Total |  | 0.05600000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Condutividade |  | 50.50000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Cloreto Total |  | 2.24000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-05-19 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.94000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Temperatura do Ar |  | 24.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.39000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Sódio |  | 2.69000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Escherichia coli |  | 11.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 62.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06600000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Potássio |  | 1.72000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52900000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Alumínio Total |  | 0.19400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Condutividade |  | 52.00000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Temperatura da Água |  | 22.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Ferro Total |  | 0.30800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.17400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Bário Total |  | 0.02700000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Sólido Total |  | 67.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Manganês Total |  | 0.00670000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-06-23 11:30 | Fósforo Total |  | 0.01400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Turbidez |  | 6.50000000 | UNT
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Potássio |  | 2.16000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Cor Verdadeira |  | 14.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Alumínio Total |  | 0.29700000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Condutividade |  | 67.10000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Sólido Total |  | 66.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Cloreto Total |  | 3.77000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Bário Total |  | 0.02450000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.09300000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Sódio |  | 4.39000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Manganês Total |  | 0.02410000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.62000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Fósforo Total |  | 0.02400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Escherichia coli |  | 25.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Ferro Total |  | 0.43700000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.69000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Temperatura do Ar |  | 28.60000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-08-18 11:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.21400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Cloreto Total |  | 3.17000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Temperatura do Ar |  | 30.70000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 6.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Escherichia coli |  | 83.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.52000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Fósforo Total |  | 0.02800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Condutividade |  | 58.60000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Temperatura da Água |  | 27.50000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | pH |  | 7.48000000 | U.pH
GRDE02400 | 2016-10-26 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Feofitina-a |  | 3.12000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Cor Verdadeira |  | 126.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Ferro Total |  | 2.50000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Alumínio Total |  | 0.30900000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Escherichia coli |  | 1120.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Zinco Total |  | 0.00650000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.35000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Manganês Total |  | 0.11900000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.73000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Temperatura do Ar |  | 31.50000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Turbidez |  | 90.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Condutividade |  | 62.20000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.75400000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Fósforo Total |  | 0.09100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Sólido Total |  | 163.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Cloreto Total |  | 3.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Bário Total |  | 0.04380000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Sódio |  | 4.16000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | pH |  | 7.26000000 | U.pH
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Potássio |  | 2.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2016-12-13 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 8.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Sólido Total |  | 98.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.90000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Temperatura da Água |  | 28.90000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Cloreto Total |  | 1.84000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Alumínio Total |  | 0.29800000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Dureza |  | 12.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Potássio |  | 1.77000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Sódio |  | 2.14000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Fósforo Total |  | 0.01200000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Cálcio Total |  | 3.27000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Bário Total |  | 0.02060000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Cor Verdadeira |  | 15.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Turbidez |  | 5.20000000 | UNT
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | pH |  | 7.38000000 | U.pH
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Condutividade |  | 46.50000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Sulfato Total |  | 0.78000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.17800000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.51000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Magnésio Total |  | 1.13000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Feofitina-a |  | 0.59000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.17200000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Ferro Total |  | 0.28900000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-02-22 11:30 | Manganês Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Temperatura do Ar |  | 28.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Turbidez |  | 7.90000000 | UNT
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Condutividade |  | 60.40000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | pH |  | 7.42000000 | U.pH
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Sulfato Total |  | 1.79000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Cloreto Total |  | 3.34000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Escherichia coli |  | 30.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2017-04-26 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Clorofila-a |  | 0.76000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.22600000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Feofitina-a |  | 0.66000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Zinco Total |  | 0.04300000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Cor Verdadeira |  | 18.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.51000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Cálcio Total |  | 4.06000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Turbidez |  | 4.10000000 | UNT
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Sulfato Total |  | 1.42000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Cloreto Total |  | 2.98000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Manganês Total |  | 0.00700000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Alumínio Total |  | 0.08400000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Magnésio Total |  | 1.45000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Dureza |  | 16.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Escherichia coli |  | 50.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Sódio |  | 4.42000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.99000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Ferro Total |  | 0.34200000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Temperatura do Ar |  | 22.50000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | pH |  | 7.72000000 | U.pH
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Condutividade |  | 60.70000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Bário Total |  | 0.02500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Potássio |  | 2.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-06-28 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Sulfato Total |  | 3.15000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 104.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.31600000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.12300000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.50000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Dureza |  | 18.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.70000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.43300000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Escherichia coli |  | 50.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Cálcio Total |  | 4.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.24000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Ferro Total |  | 0.88300000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Feofitina-a |  | 2.24000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Sódio |  | 8.86000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.68000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Fósforo Total |  | 0.10200000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Magnésio Total |  | 1.65000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Alumínio Total |  | 0.19400000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Mercúrio Total |  | 0.00080000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Manganês Total |  | 0.03900000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Condutividade |  | 84.50000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Bário Total |  | 0.03500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Cloreto Total |  | 6.06000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.06000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Sólido Total |  | 111.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Cor Verdadeira |  | 26.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Clorofila-a |  | 2.04000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Zinco Total |  | 0.01600000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Potássio |  | 3.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-08-23 10:50 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | pH |  | 7.77000000 | U.pH
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Condutividade |  | 50.30000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Turbidez |  | 1.20000000 | UNT
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Cloreto Total |  | 1.92000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.69000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.55000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.31100000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GRDE02400 | 2017-10-31 10:40 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.05900000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Feofitina-a |  | 1.18000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.84000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Sulfato Total |  | 1.25000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Manganês Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Ferro Total |  | 0.08500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 1.88000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Cloreto Total |  | 2.28000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Magnésio Total |  | 1.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Dureza |  | 11.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Sódio |  | 2.69000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Temperatura do Ar |  | 28.30000000 | ºC
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Potássio |  | 1.99000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | pH |  | 7.84000000 | U.pH
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Bário Total |  | 0.01700000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Condutividade |  | 48.00000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Turbidez |  | 6.30000000 | UNT
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Cor Verdadeira |  | 22.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2017-12-13 11:50 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Alumínio Total |  | 1.23000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | pH |  | 7.45000000 | U.pH
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.68000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Sulfato Total |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Potássio |  | 2.18000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.39000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Feofitina-a |  | 0.51000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Magnésio Total |  | 1.34000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Sódio |  | 3.84000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Dureza |  | 16.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Manganês Total |  | 0.01300000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Condutividade |  | 59.90000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Ferro Total |  | 1.25000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Cálcio Total |  | 4.32000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Cloreto Total |  | 3.85000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Escherichia coli |  | 100.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.13000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.73000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Temperatura do Ar |  | 24.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.36900000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-02-26 11:30 | Cor Verdadeira |  | 85.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.86000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Sulfato Total |  | 4.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | pH |  | 7.14000000 | U.pH
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Temperatura da Água |  | 29.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Fósforo Total |  | 0.01900000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Cloreto Total |  | 2.79000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Temperatura do Ar |  | 28.70000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Escherichia coli |  | 39.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Turbidez |  | 4.80000000 | UNT
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.36500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Condutividade |  | 55.60000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.91000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-04-10 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.56000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Potássio |  | 1.71000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Sulfato Total |  | 0.98000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Condutividade |  | 49.00000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Ferro Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Turbidez |  | 6.20000000 | UNT
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Magnésio Total |  | 1.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Cloreto Total |  | 2.16000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Sódio |  | 2.62000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | pH |  | 7.38000000 | U.pH
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Temperatura do Ar |  | 21.60000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Cálcio Total |  | 3.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Ferro Total |  | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Dureza |  | 12.50000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Feofitina-a |  | 1.07000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 1.50000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.38000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-06-21 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Ferro Total | < | 0.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 1.64000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Turbidez |  | 2.20000000 | UNT
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Escherichia coli |  | 6.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | pH |  | 8.14000000 | U.pH
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Cloreto Total |  | 2.33000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Magnésio Total |  | 1.41000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Sódio |  | 2.91000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.58000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Potássio |  | 1.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Sulfato Total |  | 0.92000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Ferro Dissolvido | < | 0.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Cálcio Total |  | 3.57000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Condutividade |  | 49.90000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Dureza |  | 14.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-08-29 11:40 | Temperatura da Água |  | 23.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.95000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.67000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Sulfato Total |  | 2.97000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | pH |  | 7.54000000 | U.pH
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.51000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Cloreto Total |  | 6.29000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Temperatura do Ar |  | 32.70000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Escherichia coli |  | 51.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Condutividade |  | 86.30000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Sólido Total |  | 79.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.59000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-10-18 11:40 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Sódio |  | 5.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.64000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Temperatura da Água |  | 27.70000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Cloreto Total |  | 4.74000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | pH |  | 7.31000000 | U.pH
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Escherichia coli |  | 6000.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Feofitina-a |  | 3.16000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Clorofila-a |  | 1.75000000 | µg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Condutividade |  | 78.50000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Cor Verdadeira |  | 105.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Turbidez |  | 31.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.95000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Temperatura do Ar |  | 29.30000000 | ºC
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Cálcio Total |  | 5.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Dureza |  | 21.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 91.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Sulfato Total |  | 1.98000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2018-12-12 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Dureza |  | 14.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Sulfato Total |  | 0.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Clorofila-a |  | 1.05000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Cálcio Total |  | 3.73000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Ferro Total |  | 0.73000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Temperatura do Ar |  | 29.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | pH |  | 7.87000000 | U.pH
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Cor Verdadeira |  | 14.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Condutividade |  | 48.10000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Magnésio Total |  | 1.31000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38900000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Escherichia coli |  | 26.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Sódio |  | 2.34000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.72000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Alumínio Total |  | 0.73000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Temperatura da Água |  | 28.50000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Potássio |  | 1.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Cloreto Total |  | 1.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-02-19 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.07000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Condutividade |  | 60.80000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Cloreto Total |  | 3.08000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.49000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Temperatura do Ar |  | 28.10000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Sulfato Total |  | 1.57000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Escherichia coli |  | 88.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-04-11 11:00 | Temperatura da Água |  | 26.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Potássio |  | 1.44000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Alumínio Total |  | 0.07000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Cloreto Total |  | 1.95000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Turbidez |  | 2.30000000 | UNT
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Sulfato Total |  | 0.89000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.49000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Sódio |  | 2.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Clorofila-a |  | 1.10000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Magnésio Total |  | 1.16000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Condutividade |  | 52.60000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Dureza |  | 16.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | pH |  | 7.16000000 | U.pH
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.47000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Cálcio Total |  | 4.50000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Temperatura do Ar |  | 23.30000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Ferro Total |  | 0.25000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-06-11 11:10 | Cor Verdadeira |  | 14.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Potássio |  | 1.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Alumínio Total |  | 0.51000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Ferro Total |  | 0.67000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 62.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Feofitina-a |  | 0.78000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Escherichia coli |  | 5.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.26000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Dureza |  | 16.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Cor Verdadeira |  | 7.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Sulfato Total |  | 11.50000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Magnésio Total |  | 1.59000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | pH |  | 7.05000000 | U.pH
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Cálcio Total |  | 4.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Cloreto Total |  | 2.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Sólido Total |  | 67.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Turbidez |  | 9.20000000 | UNT
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Sódio |  | 2.93000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-08-20 11:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Sulfato Total |  | 1.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | pH |  | 8.02000000 | U.pH
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Cloreto Total |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Condutividade |  | 48.80000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Temperatura do Ar |  | 25.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Turbidez |  | 1.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.90000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.96000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-10-22 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Temperatura da Água |  | 28.20000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Sódio |  | 3.55000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Temperatura do Ar |  | 26.80000000 | ºC
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | pH |  | 7.87000000 | U.pH
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Cloreto Total |  | 1.74000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Cálcio Total |  | 4.17000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Dureza |  | 15.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Alumínio Total |  | 0.09600000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Escherichia coli |  | 1040.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Feofitina-a |  | 1.02000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Ferro Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 7.90000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Ferro Total |  | 0.12000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Magnésio Total |  | 1.28000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Potássio |  | 2.16000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.48000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Sulfato Total |  | 1.26000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Cor Verdadeira |  | 14.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Clorofila-a |  | 0.76000000 | µg/L
GRDE02400 | 2019-12-11 11:15 | Condutividade |  | 47.70000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Ferro Dissolvido |  | 1.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Cloreto Total |  | 3.80000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Temperatura do Ar |  | 30.40000000 | ºC
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Feofitina-a |  | 4.21000000 | µg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Escherichia coli |  | 120.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Temperatura da Água |  | 27.60000000 | ºC
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Dureza |  | 20.40000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Cálcio Total |  | 5.08000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Condutividade |  | 64.90000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Cor Verdadeira |  | 161.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 7.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Ferro Total |  | 5.22000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | pH |  | 7.06000000 | U.pH
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Alumínio Total |  | 5.21000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 95.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.57800000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Potássio |  | 3.41000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.14000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.76000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Magnésio Total |  | 1.87000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Sódio |  | 3.96000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.28000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-02-20 11:45 | Sulfato Total |  | 2.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Temperatura do Ar |  | 34.30000000 | ºC
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Temperatura da Água |  | 27.60000000 | ºC
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.74000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Dureza |  | 13.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38900000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Condutividade |  | 48.10000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Sódio |  | 3.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | pH |  | 7.88000000 | U.pH
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Clorofila-a |  | 1.30000000 | µg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Escherichia coli |  | 9.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Turbidez |  | 1.80000000 | UNT
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Sulfato Total |  | 1.32000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Cloreto Total |  | 2.33000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Ferro Total | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Magnésio Total |  | 1.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Feofitina-a |  | 1.30000000 | µg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-10-28 11:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Cloreto Total |  | 1.88000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Condutividade |  | 45.80000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Potássio |  | 2.21000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Turbidez |  | 1.30000000 | UNT
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.87000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Sódio |  | 2.58000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Magnésio Total |  | 1.22000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.09900000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | pH |  | 8.27000000 | U.pH
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Ferro Total |  | 0.13000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Escherichia coli |  | 6.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Sulfato Total |  | 1.92000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Dureza |  | 14.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.58000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Cálcio Total |  | 3.65000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2020-12-07 11:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Alumínio Total |  | 0.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Temperatura da Água |  | 29.60000000 | ºC
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Magnésio Total |  | 1.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Sódio |  | 3.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.53000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.04000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Feofitina-a |  | 3.00000000 | µg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Turbidez |  | 9.30000000 | UNT
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Condutividade |  | 52.90000000 | µS/cm
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Cor Verdadeira |  | 34.00000000 | mg Pt/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Temperatura do Ar |  | 31.90000000 | ºC
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Cálcio Total |  | 4.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Dureza |  | 17.00000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Sulfato Total |  | 1.60000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Escherichia coli |  | 60.00000000 | UFC/100mL
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
GRDE02400 | 2021-01-11 12:30 | pH |  | 8.04000000 | U.pH