## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Condutividade |  | 135.40000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Cor Verdadeira |  | 400.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | DBO (5, 20) |  | 66.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Fósforo Total |  | 0.32600000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.75000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Sólido Total |  | 374.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.35000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 9200000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-04-27 13:10 | Turbidez |  | 110.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Condutividade |  | 133.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Cor Verdadeira |  | 140.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | DBO (5, 20) |  | 59.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Sólido Total |  | 156.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Fósforo Total |  | 0.77800000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.55000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Coliformes Termotolerantes | > | 1600000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02500000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | DQO |  | 117.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-06-13 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Temperatura do Ar |  | 17.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | DBO (5, 20) |  | 109.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Condutividade |  | 267.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | DQO |  | 237.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Sólido Total |  | 300.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Fósforo Total |  | 5.86000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 16.80000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 80.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05500000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-08-22 09:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03300000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Condutividade |  | 21.70000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Sólido Total |  | 252.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | DBO (5, 20) |  | 104.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | DQO |  | 217.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 54000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.80000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Fósforo Total |  | 3.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-10-31 11:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 15.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Condutividade |  | 280.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Cor Verdadeira |  | 250.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | DBO (5, 20) |  | 150.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | DQO |  | 288.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Sólido Total |  | 270.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2005-12-14 11:45 | Fósforo Total |  | 1.44000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Cor Verdadeira |  | 160.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.63000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 79000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | DBO (5, 20) |  | 33.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | DQO |  | 69.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Condutividade |  | 107.60000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 16.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Fósforo Total |  | 3.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-02-20 15:05 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Cor Verdadeira |  | 150.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Fósforo Total |  | 0.68600000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | DBO (5, 20) |  | 59.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Sólido Total |  | 142.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | DQO |  | 158.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2006-04-03 10:45 | Condutividade |  | 155.30000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Sólido Total |  | 361.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | DQO |  | 235.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Condutividade |  | 204.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | DBO (5, 20) |  | 90.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 36.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Cor Verdadeira |  | 250.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 4600000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2006-05-22 10:40 | Fósforo Total |  | 0.64000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.94000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | DQO |  | 305.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Fósforo Total |  | 2.59000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | DBO (5, 20) |  | 101.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Condutividade |  | 328.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Sólido Total |  | 280.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.37000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-07-17 11:10 | Turbidez |  | 18.60000000 | UNT
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | DQO |  | 280.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | DBO (5, 20) |  | 117.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Condutividade |  | 315.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Sólido Total |  | 288.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Cor Verdadeira |  | 124.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2006-09-11 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.89000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | DQO |  | 207.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Sólido Total |  | 246.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Condutividade |  | 294.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | DBO (5, 20) |  | 78.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Fósforo Total |  | 2.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Cor Verdadeira |  | 218.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2006-11-20 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.16000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Cor Verdadeira |  | 116.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Condutividade |  | 110.40000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.09000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | DBO (5, 20) |  | 26.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | DQO |  | 95.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-01-22 11:15 | Fósforo Total |  | 0.98600000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01500000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.23000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | pH |  | 6.15000000 | U.pH
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.79000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Cor Verdadeira |  | 770.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Condutividade |  | 77.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-03-19 10:45 | Fósforo Total |  | 0.07500000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Turbidez |  | 71.90000000 | UNT
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01500000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | DBO (5, 20) |  | 160.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 24.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Condutividade |  | 255.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Coliformes Termotolerantes | > | 1600000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Cor Verdadeira |  | 187.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | DQO |  | 284.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Fósforo Total |  | 3.01000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-05-21 11:20 | Sólido Total |  | 326.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | DQO |  | 155.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.15000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | DBO (5, 20) |  | 48.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Condutividade |  | 175.60000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Cor Verdadeira |  | 159.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Sólido Total |  | 262.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Fósforo Total |  | 0.78000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-07-23 10:50 | Turbidez |  | 44.10000000 | UNT
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 18.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Cor Verdadeira |  | 255.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Condutividade |  | 406.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Fósforo Total |  | 3.33000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | DQO |  | 431.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Turbidez |  | 78.80000000 | UNT
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Sólido Total |  | 431.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | DBO (5, 20) |  | 234.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-09-20 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | DQO |  | 321.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Turbidez |  | 113.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Sólido Total |  | 630.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Cor Verdadeira |  | 243.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Fósforo Total |  | 3.48000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01200000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Condutividade |  | 346.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 39.80000000 | mg/L
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2007-11-26 11:20 | DBO (5, 20) |  | 256.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Turbidez |  | 66.10000000 | UNT
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Sólido Total |  | 174.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Condutividade |  | 160.80000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | DBO (5, 20) |  | 36.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Fósforo Total |  | 1.02000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | DQO |  | 111.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-01-21 11:00 | Cor Verdadeira |  | 132.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.30000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Fósforo Total |  | 3.61000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Condutividade |  | 187.30000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Cor Verdadeira |  | 177.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | DQO |  | 171.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Turbidez |  | 31.60000000 | UNT
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Sólido Total |  | 162.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | DBO (5, 20) |  | 80.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-03-24 11:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Fósforo Total |  | 1.46000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Cor Verdadeira |  | 169.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | DBO (5, 20) |  | 84.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Sólido Total |  | 248.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Turbidez |  | 45.90000000 | UNT
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | Condutividade |  | 206.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2008-05-25 13:00 | DQO |  | 236.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | DBO (5, 20) |  | 56.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Cor Verdadeira |  | 99.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Fósforo Total |  | 1.76000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | DQO |  | 179.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Sólido Total |  | 288.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Turbidez |  | 58.10000000 | UNT
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.56000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-09-15 15:30 | Condutividade |  | 326.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Condutividade |  | 333.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Sólido Total |  | 390.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | DQO |  | 292.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Turbidez |  | 117.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | DBO (5, 20) |  | 142.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Fósforo Total |  | 2.26000000 | mg/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Cor Verdadeira |  | 205.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
GUAI02400 | 2008-11-24 15:00 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Turbidez |  | 46.20000000 | UNT
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | DBO (5, 20) |  | 78.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Sólido Total |  | 207.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Condutividade |  | 225.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Fósforo Total |  | 1.35000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | DQO |  | 209.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Cor Verdadeira |  | 144.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2009-03-04 11:50 | Oxigênio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Turbidez |  | 13.80000000 | UNT
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Condutividade |  | 36.40000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Cor Verdadeira |  | 66.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | pH |  | 5.80000000 | U.pH
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.75000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.58000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-04-27 15:00 | Fósforo Total |  | 0.02300000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Condutividade |  | 210.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.68000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.60000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Cor Verdadeira |  | 130.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Fósforo Total |  | 1.38000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 380000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | DQO |  | 225.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | DBO (5, 20) |  | 80.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Turbidez |  | 51.90000000 | UNT
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Sólido Total |  | 187.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | pH |  | 5.80000000 | U.pH
GUAI02400 | 2009-06-17 15:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | pH |  | 5.74000000 | U.pH
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Condutividade |  | 35.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Sólido Total |  | 38.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 172.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.11000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-08-12 14:40 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Coliformes Termotolerantes | > | 1200.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Temperatura do Ar |  | 29.50000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-10-28 10:45 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Sólido Total |  | 353.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | pH |  | 5.70000000 | U.pH
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 880.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Temperatura da Água |  | 25.70000000 | ºC
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Condutividade |  | 48.00000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
GUAI02400 | 2009-12-17 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Turbidez |  | 12.10000000 | UNT
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 21000.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.13000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Cor Verdadeira |  | 91.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Temperatura da Água |  | 28.30000000 | ºC
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | pH |  | 5.60000000 | U.pH
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Condutividade |  | 50.10000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.41000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAI02400 | 2010-02-25 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Sólido Total |  | 54.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 840.00000000 | UFC/100mL
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Condutividade |  | 43.40000000 | µS/cm
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Turbidez |  | 8.02000000 | UNT
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
GUAI02400 | 2010-05-05 10:50 | pH |  | 5.60000000 | U.pH