## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Sólido Total |  | 166.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Condutividade |  | 206.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Escherichia coli |  | 136.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.45000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 0.00000000 | IM
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 158.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Feofitina-a |  | 1.43000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.37000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 27.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Carbono Orgânico Total |  | 28.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Manganês Total |  | 0.42000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Potássio |  | 4.73000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | pH |  | 6.92000000 | U.pH
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Ferro Total |  | 3.79000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Potencial de Formação de THM |  | 348.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Sódio |  | 8.14000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Cloreto Total |  | 8.36000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Alumínio Total |  | 0.58000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Nitrogênio Total |  | 1.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Ferro Dissolvido |  | 1.05000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-01-06 13:30 | Temperatura do Ar |  | 35.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.44000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 182.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Nitrogênio Total |  | 1.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Turbidez |  | 9.10000000 | UNT
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | pH |  | 7.22000000 | U.pH
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Temperatura da Água |  | 22.60000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Condutividade |  | 193.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Cloreto Total |  | 6.82000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.53000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Escherichia coli |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2016-03-10 13:10 | Sólido Total |  | 200.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Nitrogênio Total |  | 3.89000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 7.81000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Turbidez |  | 10.40000000 | UNT
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.72000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.45000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | pH |  | 5.46000000 | U.pH
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Potássio |  | 5.87000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Cloreto Total |  | 12.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Condutividade |  | 143.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Cor Verdadeira |  | 24.10000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Escherichia coli |  | 1380.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 4.60000000 | IM
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.76000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 124.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Feofitina-a |  | 1.40000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Sódio |  | 12.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Alumínio Total |  | 0.79000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.33000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Ferro Total |  | 2.45000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Potencial de Formação de THM |  | 41.50000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-05-17 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.05000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Escherichia coli |  | 156.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 2.00000000 | IM
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Condutividade |  | 182.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | pH |  | 6.47000000 | U.pH
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Sólido Total |  | 114.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Ferro Total |  | 1.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Feofitina-a |  | 1.02000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Sódio |  | 10.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Potássio |  | 3.81000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Nitrogênio Total |  | 3.58000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Ferro Dissolvido |  | 0.79000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Cloreto Total |  | 10.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Cor Verdadeira |  | 21.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Potencial de Formação de THM |  | 256.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Turbidez |  | 8.51000000 | UNT
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Carbono Orgânico Total |  | 3.72000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.69000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Temperatura da Água |  | 16.71000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.79000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-07-14 12:52 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Nitrogênio Total |  | 4.51000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Cloreto Total |  | 10.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Condutividade |  | 204.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Temperatura da Água |  | 19.70000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Carbono Orgânico Total |  | 4.28000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Escherichia coli |  | 176.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 144.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.47000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.53000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-09-14 13:25 | Temperatura do Ar |  | 22.60000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Temperatura do Ar |  | 25.90000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Nitrogênio Total |  | 1.84000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Clorofila-a |  | 1.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Turbidez |  | 15.40000000 | UNT
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Ferro Total |  | 3.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Manganês Total |  | 0.23000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Sódio |  | 40.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Sólido Total |  | 150.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 130.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.87000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Cor Verdadeira |  | 34.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | DBO (5, 20) |  | 38.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Feofitina-a |  | 1.80000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Escherichia coli |  | 780.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Condutividade |  | 36.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Potencial de Formação de THM |  | 379.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Cloreto Total |  | 8.68000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.07000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | pH |  | 6.85000000 | U.pH
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.97000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Carbono Orgânico Total |  | 6.86000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | TA98 - S9 |  | 660.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Alumínio Total |  | 1.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Potássio |  | 6.88000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | TA98 + S9 |  | 560.00000000 | Revertentes/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2016-11-10 13:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Cálcio Total |  | 18.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.44000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Manganês Total |  | 0.71000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Turbidez |  | 11.90000000 | UNT
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Carbono Orgânico Total |  | 5.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.99000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Condutividade |  | 229.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Potássio |  | 4.75000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Cor Verdadeira |  | 83.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Temperatura da Água |  | 23.14000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Ferro Total |  | 3.42000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Potencial de Formação de THM |  | 461.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Ferro Dissolvido |  | 1.38000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Alumínio Total |  | 0.33000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Sódio |  | 11.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.52000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Escherichia coli |  | 152.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Magnésio Total |  | 3.25000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Dureza |  | 60.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Sólido Dissolvido Total |  | 134.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Sulfato Total |  | 5.08000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Temperatura do Ar |  | 26.70000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Nitrogênio Total |  | 4.99000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Cloreto Total |  | 10.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Clorofila-a |  | 2.23000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-01-04 12:33 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Cloreto Total |  | 8.29000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Temperatura da Água |  | 20.56000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 118.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Nitrogênio Total |  | 2.41000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Sulfato Total |  | 7.81000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 16.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Condutividade |  | 195.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 16.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Turbidez |  | 5.96000000 | UNT
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Escherichia coli |  | 352.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | DBO (5, 20) |  | 18.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2017-03-29 13:00 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Magnésio Total |  | 3.26000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.32000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Clorofila-a |  | 3.68000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Cálcio Total |  | 17.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Ferro Total |  | 0.48000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Sulfato Total |  | 18.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Dureza |  | 56.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Carbono Orgânico Total |  | 3.82000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Sódio |  | 5.78000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Condutividade |  | 178.60000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Cloreto Total |  | 10.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Ferro Dissolvido |  | 0.23000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Potencial de Formação de THM |  | 361.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Potássio |  | 3.86000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Temperatura da Água |  | 18.23000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Alumínio Total |  | 0.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Turbidez |  | 4.34000000 | UNT
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Escherichia coli |  | 108.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Cor Verdadeira |  | 32.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-05-24 12:08 | Sólido Dissolvido Total |  | 128.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Turbidez |  | 5.16000000 | UNT
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.93000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Temperatura da Água |  | 14.33000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Cálcio Total |  | 12.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Dureza |  | 40.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Magnésio Total |  | 2.33000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Cloreto Total |  | 9.77000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.52000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Nitrogênio Total |  | 3.19000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.07000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Condutividade |  | 176.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Ferro Dissolvido |  | 0.78000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Potencial de Formação de THM |  | 266.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Potássio |  | 2.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | pH |  | 6.92000000 | U.pH
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Clorofila-a |  | 1.41000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Ferro Total |  | 1.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Escherichia coli |  | 144.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Sulfato Total |  | 7.56000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Carbono Orgânico Total |  | 2.89000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.63000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Feofitina-a |  | 0.96000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Cor Verdadeira |  | 29.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Sódio |  | 9.93000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-07-27 11:43 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Temperatura da Água |  | 19.42000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.62000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Nitrogênio Total |  | 7.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Sulfato Total |  | 5.52000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Turbidez |  | 6.70000000 | UNT
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Escherichia coli |  | 90.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Sólido Total |  | 112.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.88000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.24000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | pH |  | 7.18000000 | U.pH
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Condutividade |  | 217.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.08000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Cloreto Total |  | 11.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-09-13 12:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Manganês Total |  | 0.34000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | pH |  | 6.85000000 | U.pH
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Turbidez |  | 6.60000000 | UNT
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Condutividade |  | 192.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Alumínio Total | < | 0.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Potencial de Formação de THM |  | 255.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Temperatura da Água |  | 20.30000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Sulfato Total |  | 12.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Ferro Dissolvido |  | 0.65000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Alumínio Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Nitrogênio Total |  | 2.17000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.85000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Potássio |  | 5.42000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Carbono Orgânico Total |  | 4.45000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.42000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Escherichia coli |  | 103.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Magnésio Total |  | 4.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Dureza |  | 77.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Sódio |  | 12.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Feofitina-a |  | 1.20000000 | µg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Ferro Total |  | 2.23000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Arsênio Total |  | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Sólido Dissolvido Total |  | 116.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Cloreto Total |  | 14.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2017-11-16 13:28 | Cálcio Total |  | 24.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | pH |  | 6.99000000 | U.pH
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Potássio |  | 4.08000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Carbono Orgânico Total |  | 5.46000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Condutividade |  | 173.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.99000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.61000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Temperatura do Ar |  | 30.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Ferro Total |  | 1.94000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Cor Verdadeira |  | 36.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Magnésio Total |  | 3.39000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Dureza |  | 61.80000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Cálcio Total |  | 19.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Potencial de Formação de THM |  | 363.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Cloreto Total |  | 6.78000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 100.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Escherichia coli |  | 320.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.26000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Manganês Total |  | 0.33000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Alumínio Total |  | 0.32000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Temperatura da Água |  | 22.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Sódio |  | 7.28000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Nitrogênio Total |  | 0.96000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Sulfato Total |  | 6.32000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-01-11 13:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Turbidez |  | 4.80000000 | UNT
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Temperatura do Ar |  | 30.90000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.92000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Nitrogênio Total |  | 1.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.53000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Sulfato Total |  | 8.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Carbono Orgânico Total |  | 4.86000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Sólido Total |  | 114.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Cloreto Total |  | 7.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Condutividade |  | 175.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Escherichia coli |  | 111.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.79000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-03-01 12:38 | pH |  | 6.81000000 | U.pH
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Potencial de Formação de THM |  | 186.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 3.65000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Dureza |  | 54.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Magnésio Total |  | 2.98000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | pH |  | 7.04000000 | U.pH
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Temperatura do Ar |  | 27.30000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.63000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Manganês Total |  | 0.18000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Cálcio Total |  | 16.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Clorofila-a |  | 0.58000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Escherichia coli |  | 104.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Nitrogênio Total |  | 3.58000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Potássio |  | 3.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.73000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Sulfato Total |  | 4.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Ferro Total |  | 1.41000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Cloreto Total |  | 9.63000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.57000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.84000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Condutividade |  | 197.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Sódio |  | 11.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-05-03 12:15 | Feofitina-a |  | 0.84000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.18000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 178.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.26000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Cor Verdadeira |  | 72.90000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Potássio |  | 3.93000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Cloreto Total |  | 11.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.27000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Nitrogênio Total |  | 6.33000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Condutividade |  | 202.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Sódio |  | 13.80000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.62000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Potencial de Formação de THM |  | 271.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Temperatura da Água |  | 15.20000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Sulfato Total |  | 5.35000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Feofitina-a |  | 0.88000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.33000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Magnésio Total |  | 2.66000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Cálcio Total |  | 15.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Escherichia coli |  | 260.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | pH |  | 6.99000000 | U.pH
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Dureza |  | 48.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Turbidez |  | 6.20000000 | UNT
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Temperatura do Ar |  | 23.20000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-07-11 13:00 | Ferro Total |  | 1.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Sólido Total |  | 142.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.76000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Temperatura da Água |  | 18.70000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Turbidez |  | 11.40000000 | UNT
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Cloreto Total |  | 12.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Sulfato Total |  | 5.36000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Nitrogênio Total |  | 5.43000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.88000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Condutividade |  | 234.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Carbono Orgânico Total |  | 4.37000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.29000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | pH |  | 6.39000000 | U.pH
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Escherichia coli |  | 40000.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Sólido Dissolvido Total |  | 118.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-09-12 14:24 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Temperatura do Ar |  | 21.30000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Potencial de Formação de THM |  | 445.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.57000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Alumínio Total |  | 0.37000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Nitrogênio Total |  | 4.78000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Carbono Orgânico Total |  | 6.76000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Cloreto Total |  | 12.80000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | pH |  | 6.88000000 | U.pH
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Condutividade |  | 208.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Fósforo Total |  | 0.19000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Clorofila-a |  | 4.01000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Sódio |  | 11.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Escherichia coli |  | 380.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Sólido Dissolvido Total |  | 124.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Zinco Total |  | 0.00800000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Dureza |  | 58.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Magnésio Total |  | 2.94000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Manganês Total |  | 0.19000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Cálcio Total |  | 18.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.37000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Ferro Dissolvido |  | 0.85000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Ferro Total |  | 3.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Sulfato Total |  | 9.52000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Potássio |  | 5.31000000 | mg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Feofitina-a |  | 2.07000000 | µg/L
GUAO02600 | 2018-11-08 13:06 | Cobre Total |  | 0.00800000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Dureza |  | 70.80000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Potencial de Formação de THM |  | 790.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Ferro Total |  | 3.94000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Magnésio Total |  | 3.87000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Cálcio Total |  | 22.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Sulfato Total |  | 5.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Alumínio Total |  | 0.29000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.53000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Escherichia coli |  | 93.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Sódio |  | 6.98000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Turbidez |  | 25.40000000 | UNT
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Ferro Dissolvido |  | 1.64000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Feofitina-a |  | 1.15000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Temperatura do Ar |  | 26.30000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Clorofila-a |  | 1.53000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Sólido Total |  | 142.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Nitrogênio Total |  | 1.22000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Cloreto Total |  | 7.06000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Potássio |  | 4.92000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.57000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Zinco Total |  | 0.00600000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Condutividade |  | 187.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Carbono Orgânico Total |  | 7.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Manganês Total |  | 0.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Cor Verdadeira |  | 171.00000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.19000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-01-16 11:31 | Sólido Dissolvido Total |  | 134.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.98000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Turbidez |  | 7.93000000 | UNT
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Nitrogênio Total |  | 1.23000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.41000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Sulfato Total |  | 9.69000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Cloreto Total |  | 5.75000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Escherichia coli |  | 120.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 134.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Condutividade |  | 184.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | pH |  | 6.93000000 | U.pH
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2019-03-20 15:10 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Potencial de Formação de THM |  | 356.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Potássio |  | 4.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Sulfato Total |  | 26.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Sódio |  | 8.99000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Temperatura da Água |  | 20.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Feofitina-a |  | 1.01000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Dureza |  | 58.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Escherichia coli |  | 388.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Ferro Total |  | 1.93000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.45000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Manganês Total |  | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Condutividade |  | 181.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Magnésio Total |  | 3.14000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Turbidez |  | 9.71000000 | UNT
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.27000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Cloreto Total |  | 37.80000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Cobre Total |  | 0.00500000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Clorofila-a |  | 1.48000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.84000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Cor Verdadeira |  | 55.50000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Temperatura do Ar |  | 24.80000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Alumínio Total |  | 0.35000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Cálcio Total |  | 18.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-05-02 11:20 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Ferro Dissolvido |  | 0.87000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Condutividade |  | 184.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Escherichia coli |  | 720.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Turbidez |  | 17.40000000 | UNT
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Feofitina-a |  | 1.87000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Sódio |  | 10.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Dureza |  | 54.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Cálcio Total |  | 16.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Clorofila-a |  | 6.24000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Fósforo Total |  | 0.19000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Temperatura da Água |  | 16.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Temperatura do Ar |  | 20.70000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | pH |  | 6.83000000 | U.pH
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Alumínio Total |  | 1.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.34000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.67000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Potássio |  | 4.13000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.12000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Cloreto Total |  | 10.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Cor Verdadeira |  | 60.30000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Carbono Orgânico Total |  | 5.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Sulfato Total |  | 9.25000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Magnésio Total |  | 3.40000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Ferro Total |  | 2.49000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Sólido Total |  | 126.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-07-31 11:09 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Sólido Total |  | 160.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.58000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 152.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Condutividade |  | 177.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Carbono Orgânico Total |  | 5.92000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | pH |  | 6.67000000 | U.pH
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Cloreto Total |  | 9.26000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.09000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.87000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Escherichia coli |  | 500.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Turbidez |  | 8.98000000 | UNT
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Temperatura do Ar |  | 19.20000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Sulfato Total |  | 21.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-09-04 14:05 | Temperatura da Água |  | 17.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Carbono Orgânico Total |  | 6.15000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Magnésio Total |  | 2.99000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Manganês Total |  | 0.21000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Potássio |  | 5.32000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.45000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Alumínio Total |  | 0.97000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.67000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Temperatura do Ar |  | 20.50000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Potencial de Formação de THM |  | 433.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.41000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Cor Verdadeira |  | 49.90000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Condutividade |  | 187.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Cálcio Total |  | 17.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Sólido Dissolvido Total |  | 122.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Dureza |  | 57.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Sódio |  | 9.37000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Escherichia coli |  | 2500.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Fenóis Totais |  | 0.00900000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Turbidez |  | 18.70000000 | UNT
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Clorofila-a |  | 2.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Feofitina-a |  | 2.21000000 | µg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Ferro Dissolvido |  | 0.68000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Cloreto Total |  | 11.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Sulfato Total |  | 15.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Ferro Total |  | 2.49000000 | mg/L
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2019-11-28 13:49 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Temperatura do Ar |  | 20.30000000 | ºC
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Alcalinidade Total |  | 37.80000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Feofitina-a |  | 0.86000000 | µg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Magnésio Total |  | 2.55000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Cloreto Total |  | 4.99000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Ferro Total |  | 1.60000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Cobre Dissolvido |  | 0.00400000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.75000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Escherichia coli |  | 260.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Dureza |  | 44.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Cálcio Total |  | 13.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Condutividade |  | 14.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Sódio |  | 3.94000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Alumínio Total |  | 0.74000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Sulfato Total |  | 15.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Potássio |  | 3.92000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Potencial de Formação de THM |  | 444.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Cor Verdadeira |  | 42.10000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.21000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.47000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.82000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
GUAO02600 | 2020-02-11 13:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Condutividade |  | 201.00000000 | µS/cm
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Alcalinidade Total |  | 77.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.05000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Cloreto Total |  | 9.20000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Clorofila-a |  | 1.19000000 | µg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 7.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 109.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Sódio |  | 8.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Sulfato Total |  | 9.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Potássio |  | 5.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Potencial de Formação de THM |  | 535.00000000 | µg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.97000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.04000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Manganês Total |  | 0.50000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Feofitina-a |  | 0.89000000 | µg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Escherichia coli |  | 232.00000000 | UFC/100mL
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Turbidez |  | 8.83000000 | UNT
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Dureza |  | 71.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Cálcio Total |  | 22.00000000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | Cor Verdadeira |  | 45.70000000 | mg Pt/L
GUAO02600 | 2021-02-17 09:20 | pH |  | 6.90000000 | U.pH