## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 48.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 48.20000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Sólido Total |  | 318.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 36.60000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Fósforo Total |  | 4.14000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.12000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Escherichia coli |  | 7800000.00000000 | UFC/100mL
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | pH |  | 7.76000000 | U.pH
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | DQO (relativo a carbono) |  | 105.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | DBO (5, 20) |  | 87.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-02-12 09:20 | Condutividade |  | 650.00000000 | µS/cm
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.19000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Turbidez |  | 43.20000000 | UNT
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Escherichia coli |  | 8500000.00000000 | UFC/100mL
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Condutividade |  | 730.00000000 | µS/cm
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 54.90000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Sólido Suspenso Total |  | 116.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | DQO (relativo a carbono) |  | 207.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | pH |  | 7.58000000 | U.pH
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Sólido Total |  | 412.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 77.60000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | DBO (5, 20) |  | 136.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 44.90000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-06-17 09:20 | Fósforo Total |  | 5.80000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Fósforo Total |  | 7.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 52.10000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 96.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Sólido Total |  | 564.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Sólido Suspenso Total |  | 162.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | pH |  | 7.64000000 | U.pH
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Escherichia coli |  | 9200000.00000000 | UFC/100mL
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | DQO (relativo a carbono) |  | 290.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Condutividade |  | 827.00000000 | µS/cm
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Turbidez |  | 76.00000000 | UNT
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | DBO (5, 20) |  | 197.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
GVIT00900 | 2020-08-12 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 62.60000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Turbidez |  | 71.54000000 | UNT
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 72.60000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Fósforo Total |  | 6.82000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Sólido Total |  | 446.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Escherichia coli |  | 8100000.00000000 | UFC/100mL
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | DQO (relativo a carbono) |  | 196.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | DBO (5, 20) |  | 78.80000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Condutividade |  | 823.00000000 | µS/cm
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | pH |  | 7.64000000 | U.pH
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 71.30000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-10-14 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 47.80000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Sólido Total |  | 318.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Turbidez |  | 98.00000000 | UNT
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 65.20000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | pH |  | 7.72000000 | U.pH
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 45.70000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Fósforo Total |  | 4.85000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Escherichia coli |  | 16000000.00000000 | UFC/100mL
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | DQO (relativo a carbono) |  | 170.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | DBO (5, 20) |  | 124.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Condutividade |  | 794.00000000 | µS/cm
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 69.70000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
GVIT00900 | 2020-12-09 09:20 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Turbidez |  | 225.51000000 | UNT
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 39.30000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Sólido Total |  | 434.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Sólido Suspenso Total |  | 144.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.23000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 55.60000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Fósforo Total |  | 0.41000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Escherichia coli |  | 7200000.00000000 | UFC/100mL
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | DQO (relativo a carbono) |  | 138.00000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | DBO (5, 20) |  | 77.60000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Condutividade |  | 720.00000000 | µS/cm
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 26.80000000 | mg/L
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | Temperatura da Água |  | 23.80000000 | ºC
GVIT00900 | 2021-02-10 09:20 | pH |  | 7.64000000 | U.pH