## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Fósforo Total |  | 0.06900000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.23000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2002-11-28 10:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 7000.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Sólido Total |  | 222.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Fósforo Total |  | 0.18000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.18000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2002-12-17 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.27000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Sólido Total |  | 204.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Fósforo Total |  | 0.18600000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | Turbidez |  | 85.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-01-13 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 170000.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.24000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-02-17 12:20 | Sólido Total |  | 131.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Fósforo Total |  | 0.09200000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 2800.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Sólido Total |  | 107.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-03-11 10:15 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 420.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Fósforo Total |  | 0.04900000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.18000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-04-14 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Fósforo Total |  | 0.02400000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 156.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-05-19 09:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Temperatura da Água |  | 15.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Condutividade |  | 57.80000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.21000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-06-23 09:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 112.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-07-21 08:45 | Temperatura do Ar |  | 16.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-07-21 08:45 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-07-21 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-07-21 08:45 | Temperatura da Água |  | 15.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-07-21 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-07-21 08:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 168.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Sólido Total |  | 79.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.21000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.70000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Condutividade |  | 58.70000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 316.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-08-18 17:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 144.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Condutividade |  | 62.20000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-09-08 09:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Fósforo Total |  | 0.04900000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Condutividade |  | 75.10000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-10-13 09:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 220.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 170.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Condutividade |  | 70.90000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Sólido Total |  | 114.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-11-17 12:15 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 310.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Fósforo Total |  | 0.04800000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Condutividade |  | 80.20000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.95000000 | mg/L
IPPE02900 | 2003-12-15 09:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Sólido Total |  | 129.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Fósforo Total |  | 0.08500000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Condutividade |  | 52.10000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 340.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.59000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Cor Verdadeira |  | 250.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2004-02-18 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Sólido Total |  | 95.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Fósforo Total |  | 0.04600000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-04-26 09:40 | Condutividade |  | 67.10000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Condutividade |  | 60.60000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.18000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-06-28 10:10 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Condutividade |  | 64.70000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.68000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Fósforo Total |  | 0.06200000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-08-23 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Fósforo Total |  | 0.07200000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Condutividade |  | 71.90000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 93.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2004-10-13 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Sólido Total |  | 160.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Condutividade |  | 55.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Fósforo Total |  | 0.10400000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.74000000 | mg/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2004-11-29 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Cor Verdadeira |  | 140.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Fósforo Total |  | 0.09200000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Condutividade |  | 58.10000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2005-02-02 09:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Sólido Total |  | 80.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Condutividade |  | 58.20000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-04-27 10:10 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Condutividade |  | 55.90000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Fósforo Total |  | 0.04700000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.24000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-06-13 10:40 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.32000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Condutividade |  | 61.40000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-08-22 07:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Condutividade |  | 63.30000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Cor Verdadeira |  | 140.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.62000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-10-31 10:00 | Fósforo Total |  | 0.08500000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Sólido Total |  | 112.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.14000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Condutividade |  | 57.30000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | DQO |  | 70.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Fósforo Total |  | 0.07500000 | mg/L
IPPE02900 | 2005-12-14 09:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.19000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Condutividade |  | 59.30000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | Sólido Total |  | 210.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-02-20 10:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Condutividade |  | 59.30000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.43000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-04-03 09:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 140.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.58000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.29000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Fósforo Total |  | 0.01900000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Condutividade |  | 51.10000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2006-05-22 09:35 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Turbidez |  | 4.40000000 | UNT
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Condutividade |  | 58.20000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Temperatura da Água |  | 14.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 57.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.11000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-07-17 10:00 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 220.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Cor Verdadeira |  | 55.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Condutividade |  | 56.90000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | Fósforo Total | < | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-09-11 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Cor Verdadeira |  | 181.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Condutividade |  | 54.40000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.69000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2006-11-20 09:45 | DQO |  | 52.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Fósforo Total |  | 0.07300000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Condutividade |  | 59.50000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Sólido Total |  | 130.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.64000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Cor Verdadeira |  | 126.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2007-01-22 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | pH |  | 6.35000000 | U.pH
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 35000.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Sólido Total |  | 202.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Condutividade |  | 37.20000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Cor Verdadeira |  | 213.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.69000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-03-19 09:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Condutividade |  | 63.30000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Fósforo Total |  | 0.03400000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | DQO |  | 75.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 700.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-05-21 10:00 | Turbidez |  | 13.80000000 | UNT
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 280.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Temperatura da Água |  | 17.70000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.67000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Sólido Total |  | 138.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | pH |  | 6.34000000 | U.pH
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Fósforo Total |  | 0.02300000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Condutividade |  | 73.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.36000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Cor Verdadeira |  | 61.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2007-07-23 09:35 | Turbidez |  | 10.10000000 | UNT
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Turbidez |  | 8.78000000 | UNT
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Temperatura da Água |  | 20.60000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 110.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Condutividade |  | 64.80000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-09-20 09:30 | Cor Verdadeira |  | 58.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Cor Verdadeira |  | 81.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Condutividade |  | 70.80000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Sólido Total |  | 70.80000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Fósforo Total |  | 0.05400000 | mg/L
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Turbidez |  | 16.70000000 | UNT
IPPE02900 | 2007-11-26 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.84000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Cor Verdadeira |  | 367.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Sólido Total |  | 167.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.90000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Condutividade |  | 45.80000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Turbidez |  | 75.20000000 | UNT
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Fósforo Total |  | 0.06900000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-01-21 10:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Condutividade |  | 63.50000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.76000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Fósforo Total |  | 0.05900000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Turbidez |  | 26.80000000 | UNT
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Cor Verdadeira |  | 95.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-03-24 10:40 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 220.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Turbidez |  | 17.30000000 | UNT
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Condutividade |  | 58.30000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-05-26 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Cor Verdadeira |  | 87.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Fósforo Total |  | 0.02600000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Turbidez |  | 10.20000000 | UNT
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-09-15 11:00 | Condutividade |  | 70.60000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Turbidez |  | 22.40000000 | UNT
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 110.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Condutividade |  | 71.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Cor Verdadeira |  | 84.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.25000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Sólido Total |  | 98.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Fósforo Total |  | 0.02900000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2008-11-24 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Turbidez |  | 26.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Fósforo Total |  | 0.03900000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Cor Verdadeira |  | 131.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.84000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Condutividade |  | 74.90000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2009-02-09 14:10 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Condutividade |  | 70.40000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Turbidez |  | 16.40000000 | UNT
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 188.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Fósforo Total |  | 0.02500000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Cor Verdadeira |  | 73.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2009-04-29 14:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.67000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Condutividade |  | 70.60000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Turbidez |  | 38.30000000 | UNT
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Temperatura da Água |  | 16.80000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Cor Verdadeira |  | 94.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-06-29 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Condutividade |  | 73.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Temperatura da Água |  | 18.70000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | pH |  | 6.57000000 | U.pH
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.24000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-08-10 12:50 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 12000.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Condutividade |  | 68.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-10-26 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 5500.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Temperatura da Água |  | 23.90000000 | ºC
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.29000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Sólido Total |  | 194.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Cor Verdadeira |  | 38.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Turbidez |  | 53.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72000000 | mg/L
IPPE02900 | 2009-12-28 12:20 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 244.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2010-02-10 13:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Sólido Total |  | 89.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 272.00000000 | UFC/100mL
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Condutividade |  | 68.00000000 | µS/cm
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
IPPE02900 | 2010-04-28 14:00 | pH |  | 5.60000000 | U.pH