## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Cloreto Total |  | 1.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 160000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Condutividade |  | 25.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | DQO |  | 15.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-01-30 08:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 30000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Condutividade |  | 26.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Cloreto Total |  | 1.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | DQO |  | 14.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 30000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.44000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-03-28 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 90000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Condutividade |  | 30.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-04-25 12:20 | Cloreto Total |  | 1.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Cloreto Total |  | 1.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 30000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-05-30 13:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Cloreto Total |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 160000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | DQO |  | 14.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | Condutividade |  | 27.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-06-27 10:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 50000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Condutividade |  | 30.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Coliformes Totais - TTM |  | 50000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Cloreto Total |  | 2.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-07-25 13:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.03400000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Condutividade |  | 30.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Sólido Total |  | 46.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Cloreto Total |  | 4.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-08-29 10:05 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Coliformes Totais - TTM |  | 30000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Sólido Total |  | 54.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Cloreto Total |  | 1.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Condutividade |  | 25.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-09-26 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Condutividade |  | 32.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 160000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Cloreto Total |  | 2.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-10-31 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Coliformes Totais - TTM |  | 1600000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | DQO |  | 12.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Sólido Total |  | 80.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Condutividade |  | 30.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Cloreto Total |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 500000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-11-28 10:05 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.49000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Condutividade |  | 27.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 90000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Cloreto Total |  | 5.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1996-12-26 10:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Cloreto Total |  | 1.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Condutividade |  | 31.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Turbidez |  | 31.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-01-20 11:25 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Cloreto Total |  | 1.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-02-20 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Turbidez |  | 90.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Sólido Total |  | 42.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.26000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-03-20 09:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 9000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Condutividade |  | 17.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Cloreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 1600000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-04-24 10:20 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Cloreto Total |  | 2.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Sólido Total |  | 34.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 700.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 2200.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Condutividade |  | 19.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-05-22 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Condutividade |  | 22.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-06-26 11:25 | Sólido Total |  | 48.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Condutividade |  | 32.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Cloreto Total |  | 3.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Sólido Total |  | 46.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 30000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-07-24 10:40 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Coliformes Totais - TTM |  | 300000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Cloreto Total |  | 1.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Turbidez |  | 4.80000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Sólido Total |  | 38.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 240000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-08-28 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | DQO | < | 11.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Cloreto Total |  | 3.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Condutividade |  | 22.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-09-25 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 50000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Sólido Total |  | 44.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-10-23 10:20 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Coliformes Totais - TTM |  | 90000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Condutividade |  | 28.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | DQO |  | 8.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-11-27 11:15 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Condutividade |  | 32.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Cloreto Total |  | 3.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 90000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Turbidez |  | 13.20000000 | UNT
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1997-12-01 12:00 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 160000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Condutividade |  | 32.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 73.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Cádmio Total |  | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Sólido Total |  | 93.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Alumínio Total |  | 0.65000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | DQO |  | 8.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1998-01-15 11:00 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.25000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Condutividade |  | 36.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Turbidez |  | 37.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Ferro Total |  | 3.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Cloreto Total |  | 4.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1998-02-12 13:34 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Ferro Total |  | 2.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | DQO |  | 15.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Cloreto Total |  | 2.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Condutividade |  | 34.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 44.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Alumínio Total |  | 3.39000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 50000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-03-26 10:50 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Condutividade |  | 39.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Cloreto Total |  | 2.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 160000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.25000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Ferro Total |  | 0.89000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-04-16 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Condutividade |  | 34.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Alumínio Total |  | 0.71000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Crômio Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 160000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Manganês Total |  | 0.35000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Ferro Total |  | 1.99000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Cloreto Total |  | 3.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Mercúrio Total |  | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-05-28 11:50 | Fenóis Totais |  | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 8000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Cloreto Total |  | 2.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Temperatura do Ar |  | 17.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Condutividade |  | 24.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 50.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Ferro Total |  | 1.53000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Sólido Total |  | 57.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-06-25 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Fenóis Totais |  | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.27000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Ferro Total |  | 0.55000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Condutividade |  | 16.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2200.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 8000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Cloreto Total |  | 1.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Sólido Total |  | 41.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Alumínio Total |  | 0.32000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-07-16 14:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 29.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Ferro Total |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Cloreto Total |  | 4.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 25.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 50000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Condutividade |  | 20.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-08-24 12:00 | Sólido Total |  | 34.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Cloreto Total |  | 3.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 70000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Crômio Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 300000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Condutividade |  | 29.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 51.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Bário Total |  | 0.11000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Ferro Total |  | 0.62000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Alumínio Total |  | 0.75000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Fenóis Totais |  | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-09-24 10:50 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Ferro Total |  | 0.48000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Condutividade |  | 23.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 44.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Coliformes Totais - TTM |  | 300000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 30000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Sólido Total |  | 53.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Cloreto Total |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-10-29 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Manganês Total |  | 0.11000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 2400000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.63000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Cloreto Total |  | 5.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Fenóis Totais |  | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Ferro Total |  | 0.65000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Condutividade |  | 56.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-11-19 11:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Ferro Total |  | 0.25000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Sólido Total |  | 44.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | DQO | < | 6.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 50000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Coliformes Totais - TTM |  | 170000.00000000 | NMP/100mL
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 34.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Condutividade |  | 20.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1998-12-17 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.39000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Fósforo Total |  | 0.34000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | DQO |  | 37.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 296.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Manganês Total |  | 0.23000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Cloreto Total |  | 2.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Turbidez |  | 170.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Sólido Total |  | 616.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Condutividade |  | 37.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Ferro Total |  | 15.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Alumínio Total |  | 13.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-01-28 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Cloreto Total |  | 3.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Ferro Total |  | 4.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Turbidez |  | 141.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 62.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | DQO |  | 20.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-02-24 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | DQO |  | 28.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 50.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-04-14 10:20 | Condutividade |  | 48.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Fenóis Totais |  | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | DQO | < | 17.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Ferro Total |  | 2.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Condutividade |  | 37.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 2600.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 40.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Alumínio Total |  | 0.95000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Sólido Total |  | 75.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1999-06-16 10:55 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Alumínio Total |  | 1.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Níquel Total |  | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Cádmio Total |  | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Condutividade |  | 28.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Cloreto Total |  | 1.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Ferro Total |  | 0.89000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 24.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | DQO | < | 9.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-08-11 10:20 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Ferro Total |  | 0.31000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | DQO | < | 9.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Cloreto Total |  | 1.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Condutividade |  | 29.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-10-20 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Alumínio Total |  | 0.34000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.27000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Ferro Total |  | 0.67000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | DQO | < | 9.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Cloreto Total |  | 4.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 90000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 19.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Condutividade |  | 28.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 1999-12-08 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Turbidez |  | 105.00000000 | UNT
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | DQO |  | 10.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Cloreto Total |  | 2.50000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Alumínio Total |  | 3.53000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Ferro Total |  | 4.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.29000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 98.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-02-16 10:10 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Sólido Total |  | 154.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Bário Total |  | 0.14000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Turbidez |  | 93.00000000 | UNT
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Alumínio Total |  | 8.13000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Cloreto Total |  | 5.20000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.04000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.62000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Ferro Total |  | 5.06000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Condutividade |  | 72.00000000 | µS/cm
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | DQO |  | 10.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
JAGI02700 | 2000-04-06 14:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH