## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Carbono Orgânico Total |  | 13.70000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Sólido Total |  | 210.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.16000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Escherichia coli |  | 7400.00000000 | UFC/100mL
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.41000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.92000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.76000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Sulfato Total |  | 19.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.42000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 208.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | DBO (5, 20) |  | 17.40000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Turbidez |  | 1.44000000 | UNT
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Cloreto Total |  | 33.50000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Temperatura do Ar |  | 26.80000000 | ºC
JAME04800 | 2020-01-09 13:55 | Condutividade |  | 292.00000000 | µS/cm
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Temperatura do Ar |  | 24.60000000 | ºC
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.99000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Turbidez |  | 3.98000000 | UNT
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Sólido Dissolvido Total |  | 194.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.23000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Condutividade |  | 295.00000000 | µS/cm
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Cloreto Total |  | 44.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.10000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Sulfato Total |  | 15.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.44000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Carbono Orgânico Total |  | 10.30000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Escherichia coli |  | 300.00000000 | UFC/100mL
JAME04800 | 2020-11-10 11:37 | Sólido Total |  | 194.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Turbidez |  | 2.27000000 | UNT
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Temperatura do Ar |  | 24.40000000 | ºC
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Sólido Total |  | 150.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Sulfato Total |  | 13.10000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 150.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.72000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.99000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Condutividade |  | 311.00000000 | µS/cm
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.15000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Cloreto Total |  | 36.50000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Escherichia coli |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.34000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.42000000 | mg/L
JAME04800 | 2020-12-09 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.42000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Condutividade |  | 313.00000000 | µS/cm
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Cloreto Total |  | 39.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Turbidez |  | 2.05000000 | UNT
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Carbono Orgânico Total |  | 4.46000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Temperatura do Ar |  | 31.60000000 | ºC
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Escherichia coli |  | 15000.00000000 | UFC/100mL
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.89000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Sólido Dissolvido Total |  | 188.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.40000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.04000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Sulfato Total |  | 20.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.43000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Nitrogênio-Nitrato |  | 8.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | Sólido Total |  | 198.00000000 | mg/L
JAME04800 | 2021-01-20 11:17 | pH |  | 6.80000000 | U.pH