## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Sólido Total |  | 73.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Condutividade |  | 25.30000000 | µS/cm
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Cloreto Total |  | 1.98000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.50000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Escherichia coli |  | 192.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Temperatura da Água |  | 22.60000000 | ºC
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Leitura da Régua (m) |  | 0.98000000 | m
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.34000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Fósforo Total |  | 0.13000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.51200000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Temperatura do Ar |  | 28.60000000 | ºC
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.74000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-02-28 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Temperatura do Ar |  | 22.70000000 | ºC
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Cloreto Total |  | 3.44000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Leitura da Régua (m) |  | 0.61000000 | m
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Turbidez |  | 6.60000000 | UNT
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Condutividade |  | 43.70000000 | µS/cm
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.57000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.91000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | pH |  | 6.34000000 | U.pH
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.08000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.62000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Escherichia coli |  | 160.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.03000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.29000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-05-17 10:20 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.07000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Temperatura do Ar |  | 21.30000000 | ºC
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Sulfato Total |  | 0.84000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | pH |  | 6.74000000 | U.pH
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Fósforo Total |  | 0.19000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.14000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.24000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.43000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Cloreto Total |  | 5.21000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 1.89000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Leitura da Régua (m) |  | 0.50000000 | m
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.63000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Turbidez |  | 3.90000000 | UNT
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Escherichia coli |  | 140.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.81000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Condutividade |  | 55.90000000 | µS/cm
KERI02900 | 2018-07-26 10:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Temperatura da Água |  | 17.10000000 | ºC
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Escherichia coli |  | 248.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Sulfato Total |  | 0.82000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Temperatura do Ar |  | 15.70000000 | ºC
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.64000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.95000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Leitura da Régua (m) |  | 0.53000000 | m
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Cloreto Total |  | 5.45000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.45000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.26000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.19000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Turbidez |  | 6.40000000 | UNT
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | pH |  | 6.53000000 | U.pH
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.30000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.43000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-09-04 10:30 | Fósforo Total |  | 0.32000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | pH |  | 6.32000000 | U.pH
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Turbidez |  | 5.60000000 | UNT
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.70000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Escherichia coli |  | 92.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.13000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Sulfato Total |  | 0.55000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.19000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Cloreto Total |  | 4.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Condutividade |  | 47.60000000 | µS/cm
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Leitura da Régua (m) |  | 0.56000000 | m
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2018-11-07 13:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.17000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Dureza |  | 6.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Sódio |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.31000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Potássio |  | 1.27000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.64000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Escherichia coli |  | 160.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Leitura da Régua (m) |  | 1.10000000 | m
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Feofitina-a |  | 2.30000000 | µg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Magnésio Total |  | 0.63000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Ferro Total |  | 1.76000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.06000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.24000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Condutividade |  | 25.90000000 | µS/cm
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Temperatura da Água |  | 22.60000000 | ºC
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Cobre Total |  | 0.00500000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Temperatura do Ar |  | 28.40000000 | ºC
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Cloreto Total |  | 1.75000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Zinco Total |  | 0.00800000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 14.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Alumínio Total |  | 1.64000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85800000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-01-07 10:35 | Cálcio Total |  | 1.37000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.27000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Escherichia coli |  | 3200.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Condutividade |  | 25.40000000 | µS/cm
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | pH |  | 5.89000000 | U.pH
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.38000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Cloreto Total |  | 1.27000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 11.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Temperatura do Ar |  | 28.60000000 | ºC
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Leitura da Régua (m) |  | 1.20000000 | m
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Sulfato Total |  | 0.52000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-03-14 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Temperatura do Ar |  | 23.10000000 | ºC
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.45000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Cálcio Total |  | 1.71000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.43000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Leitura da Régua (m) |  | 0.50000000 | m
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Cloreto Total |  | 5.90000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Clorofila-a |  | 11.80000000 | µg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Feofitina-a |  | 12.60000000 | µg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Sulfato Total |  | 1.80000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.34000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Potássio |  | 1.88000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Alumínio Total |  | 0.37000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Dureza |  | 6.78000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Ferro Total |  | 0.76000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Sódio |  | 4.94000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Condutividade |  | 53.60000000 | µS/cm
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Magnésio Total |  | 0.61000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | pH |  | 6.51000000 | U.pH
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Temperatura da Água |  | 17.80000000 | ºC
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Escherichia coli |  | 288.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.06000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-07-29 11:10 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.30000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.14000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.79000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Temperatura do Ar |  | 29.30000000 | ºC
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Sulfato Total |  | 3.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Condutividade |  | 56.20000000 | µS/cm
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.37000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Escherichia coli |  | 164.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | pH |  | 6.38000000 | U.pH
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Turbidez |  | 5.80000000 | UNT
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Fósforo Total |  | 0.36000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Cloreto Total |  | 5.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Leitura da Régua (m) |  | 0.55000000 | m
KERI02900 | 2019-09-09 11:00 | Temperatura da Água |  | 20.30000000 | ºC
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.48000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | pH |  | 6.67000000 | U.pH
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.15000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Sulfato Total |  | 1.70000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Turbidez |  | 5.90000000 | UNT
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.99000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Potássio |  | 2.34000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Sódio |  | 4.83000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.19000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 8.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Fósforo Total |  | 0.36000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Ferro Total |  | 1.17000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.45000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Feofitina-a |  | 6.70000000 | µg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Escherichia coli |  | 240.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Dureza |  | 8.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Cálcio Total |  | 2.22000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Condutividade |  | 52.70000000 | µS/cm
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Clorofila-a |  | 2.00000000 | µg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Leitura da Régua (m) |  | 0.60000000 | m
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Cloreto Total |  | 3.80000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Magnésio Total |  | 0.60000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Alumínio Total |  | 0.55000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
KERI02900 | 2019-11-11 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.95000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | pH |  | 6.39000000 | U.pH
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Feofitina-a |  | 5.83000000 | µg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Cloreto Total |  | 2.30000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Escherichia coli |  | 132.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Condutividade |  | 35.70000000 | µS/cm
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Dureza |  | 8.07000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Sódio |  | 2.73000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 5.30000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Cálcio Total |  | 2.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Sulfato Total |  | 1.40000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.72000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Potássio |  | 1.45000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 60.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Magnésio Total |  | 0.74000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Temperatura do Ar |  | 28.90000000 | ºC
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Alumínio Total |  | 0.73000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Ferro Total |  | 1.57000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Leitura da Régua (m) |  | 0.75000000 | m
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.71000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-03-10 10:40 | Clorofila-a |  | 6.15000000 | µg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Cloreto Total |  | 4.93000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.80000000 | ºC
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.18000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Condutividade |  | 53.50000000 | µS/cm
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Leitura da Régua (m) |  | 0.47000000 | m
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Magnésio Total |  | 0.60000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.19000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | pH |  | 6.31000000 | U.pH
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.28000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Ferro Total |  | 0.80000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.68000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.55000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Feofitina-a |  | 4.80000000 | µg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Escherichia coli |  | 760.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Cálcio Total |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 5.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Dureza |  | 6.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Sulfato Total |  | 3.24000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
KERI02900 | 2020-11-04 10:20 | Sódio |  | 4.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Temperatura do Ar |  | 29.40000000 | ºC
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Turbidez |  | 8.30000000 | UNT
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 11.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Cálcio Total |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Cloreto Total |  | 2.20000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.52000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Potássio |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Leitura da Régua (m) |  | 0.93000000 | m
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.44000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Magnésio Total |  | 0.70000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.92800000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Feofitina-a |  | 11.00000000 | µg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Dureza |  | 8.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Clorofila-a |  | 13.10000000 | µg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Sólido Total |  | 54.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Escherichia coli |  | 114.00000000 | UFC/100mL
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Condutividade |  | 32.90000000 | µS/cm
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.27000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Sódio |  | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Sulfato Total |  | 1.40000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
KERI02900 | 2021-01-18 11:15 | pH |  | 6.08000000 | U.pH