## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Carbono Orgânico Total |  | 17.20000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Sólido Total |  | 226.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Fósforo Total |  | 0.54000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.28000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Escherichia coli |  | 370000.00000000 | UFC/100mL
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.44000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.72000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.06000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Sulfato Total |  | 27.40000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.18000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Sólido Dissolvido Total |  | 182.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | DBO (5, 20) |  | 24.10000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Cloreto Total |  | 18.40000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Temperatura do Ar |  | 26.80000000 | ºC
MACK04900 | 2020-01-09 12:02 | Condutividade |  | 330.00000000 | µS/cm
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Temperatura do Ar |  | 23.10000000 | ºC
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Temperatura da Água |  | 24.90000000 | ºC
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.60000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 160.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.23000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Condutividade |  | 290.00000000 | µS/cm
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Cloreto Total |  | 21.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.70000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Sulfato Total |  | 9.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Fósforo Total |  | 1.11000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.98000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 22.30000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Escherichia coli |  | 740000.00000000 | UFC/100mL
MACK04900 | 2020-11-10 10:15 | Sólido Total |  | 160.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Temperatura da Água |  | 29.10000000 | ºC
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Turbidez |  | 3.39000000 | UNT
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Temperatura do Ar |  | 27.90000000 | ºC
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Sulfato Total |  | 10.10000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 110.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.74000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.62000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.66000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Condutividade |  | 317.00000000 | µS/cm
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.19000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.26000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Cloreto Total |  | 30.20000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Escherichia coli |  | 2200.00000000 | UFC/100mL
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07100000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 6.10000000 | mg/L
MACK04900 | 2020-12-09 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.90000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Condutividade |  | 313.00000000 | µS/cm
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Cloreto Total |  | 23.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Turbidez |  | 76.50000000 | UNT
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Carbono Orgânico Total |  | 5.27000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Temperatura da Água |  | 31.60000000 | ºC
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Temperatura do Ar |  | 32.60000000 | ºC
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Escherichia coli |  | 29000.00000000 | UFC/100mL
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.93000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Sólido Dissolvido Total |  | 216.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.30000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.64000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Sulfato Total |  | 29.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.03000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.50000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | Sólido Total |  | 262.00000000 | mg/L
MACK04900 | 2021-01-20 12:23 | pH |  | 7.40000000 | U.pH