## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Fósforo Total |  | 0.08200000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-01-13 10:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Fósforo Total |  | 0.23300000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | DQO |  | 98.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Sólido Total |  | 516.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Turbidez |  | 300.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-02-17 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Sólido Total |  | 73.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Fósforo Total |  | 0.07600000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2003-03-11 10:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Fósforo Total |  | 0.05200000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 900.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-04-14 11:10 | Turbidez |  | 7.50000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Fósforo Total |  | 0.02500000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-05-19 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 38.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.96000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Fósforo Total |  | 0.09500000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 120.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Condutividade |  | 53.50000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-06-23 09:50 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-07-21 09:40 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-07-21 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 72.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-07-21 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-07-21 09:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-07-21 09:40 | Temperatura da Água |  | 15.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-07-21 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.66000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Condutividade |  | 63.70000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Fósforo Total |  | 0.12600000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 960.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-08-18 16:30 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Fósforo Total |  | 0.28000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Condutividade |  | 81.80000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-09-08 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 360.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.19000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Sólido Total |  | 83.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Fósforo Total |  | 0.14800000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2003-10-13 10:00 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.14000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Condutividade |  | 92.60000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Fósforo Total |  | 0.33400000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Sólido Total |  | 268.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Turbidez |  | 120.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-11-17 12:45 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Condutividade |  | 68.50000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.31000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Fósforo Total |  | 0.10100000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2003-12-15 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | DQO |  | 58.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.64000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Cor Verdadeira |  | 150.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Sólido Total |  | 91.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOMI02400 | 2004-02-18 10:30 | Condutividade |  | 58.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.42000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Sólido Total |  | 67.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Fósforo Total |  | 0.07300000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Condutividade |  | 59.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.82000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-04-26 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Cor Verdadeira |  | 80.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.04000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Sólido Total |  | 73.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Fósforo Total |  | 0.09400000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Condutividade |  | 55.70000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.55000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2004-06-28 10:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.48000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Condutividade |  | 58.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.48000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2004-08-23 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02700000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.32000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.93000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Condutividade |  | 62.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 1400.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2004-10-13 11:10 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Fósforo Total |  | 0.09100000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Condutividade |  | 48.20000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2004-11-29 10:00 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Fósforo Total |  | 0.14400000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Condutividade |  | 51.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2005-02-02 10:05 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Condutividade |  | 48.50000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Fósforo Total |  | 0.01700000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Cor Verdadeira |  | 80.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2005-04-27 10:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Sólido Total |  | 57.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.12000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Fósforo Total |  | 0.06200000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Condutividade |  | 53.20000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 35000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-06-13 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Turbidez |  | 4.50000000 | UNT
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Condutividade |  | 47.20000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2005-08-22 09:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.31000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Condutividade |  | 67.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-10-31 12:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.19000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 2200.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Cor Verdadeira |  | 90.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.67000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Fósforo Total |  | 0.01800000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Condutividade |  | 55.40000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2005-12-14 11:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Fósforo Total |  | 0.06800000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Condutividade |  | 56.60000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.28000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.99000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-02-20 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.88000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Condutividade |  | 55.60000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Fósforo Total |  | 0.01200000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.34000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-04-03 11:30 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Condutividade |  | 53.50000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-05-22 11:35 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Condutividade |  | 52.70000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 160.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.27000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-07-17 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Condutividade |  | 60.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Cor Verdadeira |  | 53.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-09-11 11:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 70000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Condutividade |  | 54.70000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Fósforo Total |  | 0.04400000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.48000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Cor Verdadeira |  | 234.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.10000000 | mg/L
MOMI02400 | 2006-11-20 12:00 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Sólido Total |  | 86.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Condutividade |  | 48.30000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Cor Verdadeira |  | 84.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.43000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-01-22 12:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Cor Verdadeira |  | 130.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.32000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Sólido Total |  | 66.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-03-19 11:40 | Condutividade |  | 37.70000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Temperatura do Ar |  | 34.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Turbidez |  | 8.19000000 | UNT
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | DBO (5, 20) |  | 44.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Fósforo Total |  | 0.07100000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.44000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.47000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Cor Verdadeira |  | 44.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Condutividade |  | 52.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2007-05-21 12:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Fósforo Total |  | 0.04500000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Condutividade |  | 56.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.56000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Temperatura da Água |  | 18.20000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.89000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Cor Verdadeira |  | 39.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Turbidez |  | 7.95000000 | UNT
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | pH |  | 5.97000000 | U.pH
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-07-23 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.89000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Cor Verdadeira |  | 56.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Condutividade |  | 52.80000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.13600000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Sólido Total |  | 49.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.15000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Turbidez |  | 10.10000000 | UNT
MOMI02400 | 2007-09-20 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | DBO (5, 20) |  | 33.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 10.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.14000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Cor Verdadeira |  | 90.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | pH |  | 5.70000000 | U.pH
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Fósforo Total |  | 0.07300000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Condutividade |  | 58.80000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2007-11-26 12:50 | Turbidez |  | 14.50000000 | UNT
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Turbidez |  | 41.20000000 | UNT
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Cor Verdadeira |  | 205.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 700.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Condutividade |  | 44.60000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2008-01-21 12:50 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.48000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.24000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 220.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Condutividade |  | 43.40000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Cor Verdadeira |  | 26.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-05-26 14:00 | Turbidez |  | 5.70000000 | UNT
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Turbidez |  | 13.80000000 | UNT
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.24000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Cor Verdadeira |  | 101.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Condutividade |  | 56.70000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 220.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2008-11-24 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | pH |  | 5.60000000 | U.pH
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.10000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Cor Verdadeira |  | 92.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Turbidez |  | 10.50000000 | UNT
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.24000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Condutividade |  | 57.10000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.87000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-03-04 12:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 860.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Condutividade |  | 40.90000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.32000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | pH |  | 5.60000000 | U.pH
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Turbidez |  | 6.16000000 | UNT
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-04-27 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Condutividade |  | 41.20000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Turbidez |  | 4.23000000 | UNT
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Fósforo Total |  | 0.02500000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 176.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.29000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.69000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-06-17 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Temperatura da Água |  | 17.30000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 5700.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.10000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.03000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Condutividade |  | 47.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | pH |  | 6.35000000 | U.pH
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Sólido Total |  | 48.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2009-08-12 11:30 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.40000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Condutividade |  | 60.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.03000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | pH |  | 5.80000000 | U.pH
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Sólido Total |  | 39.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-10-28 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Cor Verdadeira |  | 18.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Condutividade |  | 51.00000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | pH |  | 5.70000000 | U.pH
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.11000000 | mg/L
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2009-12-17 12:10 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Cor Verdadeira |  | 37.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Turbidez |  | 8.25000000 | UNT
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Condutividade |  | 46.30000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.14000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 460000.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2010-02-25 10:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Condutividade |  | 48.60000000 | µS/cm
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Cor Verdadeira |  | 27.00000000 | mg Pt/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Turbidez |  | 3.86000000 | UNT
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 4300.00000000 | UFC/100mL
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
MOMI02400 | 2010-05-05 14:10 | pH |  | 6.10000000 | U.pH