## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2016-10-04 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | Condutividade |  | 64.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PARN02740 | 2016-12-13 13:40 | Sólido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Temperatura da Água |  | 29.90000000 | ºC
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Fósforo Total |  | 0.01600000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Turbidez |  | 9.30000000 | UNT
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Escherichia coli |  | 78.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Carbono Orgânico Total |  | 3.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-02-14 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Escherichia coli |  | 78.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Turbidez |  | 4.70000000 | UNT
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Sulfato Total |  | 2.14000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Temperatura da Água |  | 27.80000000 | ºC
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Cloreto Total |  | 2.67000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Temperatura do Ar |  | 26.40000000 | ºC
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-04-19 12:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Sulfato Total |  | 9.85000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Fósforo Total |  | 0.02900000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Escherichia coli |  | 14.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Temperatura do Ar |  | 24.40000000 | ºC
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 3.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Cloreto Total |  | 6.49000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02740 | 2017-06-27 12:30 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Condutividade |  | 68.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Turbidez |  | 1.80000000 | UNT
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Sulfato Total |  | 3.08000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Cloreto Total |  | 4.03000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
PARN02740 | 2017-08-01 12:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Sulfato Total |  | 2.21000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Nitrogênio Total |  | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Temperatura do Ar |  | 28.50000000 | ºC
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Escherichia coli |  | 22.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Condutividade |  | 61.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Cloreto Total |  | 3.14000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-10-26 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Temperatura da Água |  | 29.90000000 | ºC
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Turbidez |  | 8.80000000 | UNT
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Sulfato Total |  | 2.27000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Nitrogênio Total |  | 0.45000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Cloreto Total |  | 2.91000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2017-12-05 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Cloreto Total |  | 3.16000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Nitrogênio Total |  | 0.42000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Escherichia coli |  | 236.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Temperatura do Ar |  | 30.50000000 | ºC
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Sulfato Total |  | 2.33000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2018-02-27 13:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Sulfato Total |  | 2.05000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Condutividade |  | 55.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Cloreto Total |  | 2.65000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Nitrogênio Total |  | 0.46000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Temperatura da Água |  | 29.40000000 | ºC
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Fósforo Total |  | 0.00730000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Temperatura do Ar |  | 31.20000000 | ºC
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Escherichia coli |  | 8.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Turbidez |  | 9.30000000 | UNT
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-04-10 13:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Escherichia coli | < | 1.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Cloreto Total |  | 0.91000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Carbono Orgânico Total |  | 1.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Turbidez |  | 2.20000000 | UNT
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Sulfato Total |  | 0.82000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Nitrogênio Total |  | 0.38000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-06-19 13:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Nitrogênio Total |  | 0.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Sulfato Total |  | 2.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Temperatura do Ar |  | 21.20000000 | ºC
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Escherichia coli |  | 6.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Turbidez |  | 1.70000000 | UNT
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Cloreto Total |  | 2.84000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Condutividade |  | 67.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PARN02740 | 2018-08-07 13:00 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Nitrogênio Total |  | 0.48000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Sulfato Total |  | 10.22000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Escherichia coli |  | 17.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Temperatura da Água |  | 29.10000000 | ºC
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Cloreto Total |  | 11.65000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Temperatura do Ar |  | 30.10000000 | ºC
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2018-12-11 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Nitrogênio Total |  | 0.55000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Escherichia coli |  | 10.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Temperatura do Ar |  | 30.50000000 | ºC
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Sulfato Total |  | 2.68000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Condutividade |  | 62.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Temperatura da Água |  | 30.30000000 | ºC
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02740 | 2019-02-19 13:00 | Cloreto Total |  | 3.62000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Temperatura do Ar |  | 29.30000000 | ºC
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Turbidez |  | 6.20000000 | UNT
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Sulfato Total |  | 2.25000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Temperatura da Água |  | 29.40000000 | ºC
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Escherichia coli |  | 5.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Condutividade |  | 73.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-04-02 12:35 | Cloreto Total |  | 3.49000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Cloreto Total |  | 3.52000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Temperatura da Água |  | 25.30000000 | ºC
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Temperatura do Ar |  | 25.20000000 | ºC
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Sulfato Total |  | 2.39000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Condutividade |  | 72.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Escherichia coli |  | 4.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2019-06-25 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Condutividade |  | 78.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Escherichia coli |  | 93.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Turbidez |  | 1.90000000 | UNT
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Cloreto Total |  | 3.33000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Temperatura do Ar |  | 22.20000000 | ºC
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Coloração |  | Vermelha | Adimensional
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Sulfato Total |  | 2.36000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Carbono Orgânico Total |  | 1.80000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2019-08-13 08:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Escherichia coli |  | 6.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Sulfato Total |  | 3.23000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Temperatura da Água |  | 31.10000000 | ºC
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Turbidez |  | 4.70000000 | UNT
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Condutividade |  | 95.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.71000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-10-24 12:20 | Cloreto Total |  | 5.08000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Cloreto Total |  | 3.93000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Turbidez |  | 2.60000000 | UNT
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Sulfato Total |  | 2.99000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Temperatura da Água |  | 29.10000000 | ºC
PARN02740 | 2019-12-10 10:05 | Escherichia coli |  | 70.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Cloreto Total |  | 4.40000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Sulfato Total |  | 3.60000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Carbono Orgânico Total |  | 1.70000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Temperatura da Água |  | 30.00000000 | ºC
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Escherichia coli |  | 60.00000000 | UFC/100mL
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PARN02740 | 2020-02-13 10:07 | pH |  | 7.40000000 | U.pH