## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.40000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Turbidez |  | 2.70000000 | UNT
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | DQO |  | 13.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | pH |  | 8.30000000 | U.pH
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PARN02750 | 1996-07-24 14:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Turbidez |  | 5.30000000 | UNT
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Condutividade |  | 52.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Fósforo Total |  | 0.06900000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 8000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02750 | 1996-09-25 12:50 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Fósforo Total |  | 0.01400000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.17000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Turbidez |  | 7.50000000 | UNT
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Cloreto Total |  | 3.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Coliformes Totais - TTM |  | 2300.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1996-11-12 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | DQO |  | 10.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Cloreto Total |  | 2.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Sólido Total |  | 85.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Fósforo Total |  | 0.03800000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.31000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Condutividade |  | 55.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1997-01-30 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | DQO |  | 17.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.68000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-03-18 13:45 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Condutividade |  | 56.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.23000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 300.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Turbidez |  | 4.50000000 | UNT
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-05-21 13:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 5000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.34000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Sólido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.07000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | DQO |  | 6.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Turbidez |  | 3.50000000 | UNT
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-07-30 13:40 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | DBO (5, 20) |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Sólido Total |  | 47.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
PARN02750 | 1997-09-18 13:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Fósforo Total |  | 0.02300000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00700000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Cloreto Total |  | 2.80000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Sólido Total |  | 77.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | DQO |  | 7.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1997-11-26 12:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | DQO |  | 6.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 45.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.29000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Níquel Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 8000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Condutividade |  | 52.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Cloreto Total |  | 1.80000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Sólido Total |  | 48.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Temperatura da Água |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1998-01-29 12:40 | Ferro Total |  | 0.47000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Cloreto Total |  | 3.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Temperatura do Ar |  | 34.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Condutividade |  | 54.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Alumínio Total |  | 2.35000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Fósforo Total |  | 0.12900000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Fenóis Totais |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Turbidez |  | 44.00000000 | UNT
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Sólido Total |  | 87.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | DQO |  | 11.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Ferro Total |  | 2.35000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 23000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1998-03-24 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Coliformes Totais - TTM |  | 50000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Ferro Total |  | 0.71000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Sólido Total |  | 51.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Alumínio Total |  | 0.37000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.16100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | DQO |  | 20.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.04500000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 46.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Cloreto Total |  | 1.90000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-05-19 12:40 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Ferro Total |  | 0.24000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Condutividade |  | 51.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | DQO |  | 11.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Sólido Total |  | 51.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Mercúrio Total |  | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Alumínio Total | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 48.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Cloreto Total |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Coliformes Totais - TTM |  | 3000.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
PARN02750 | 1998-07-14 11:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Sólido Total |  | 46.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Cloreto Total |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Fenóis Totais |  | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Coliformes Termotolerantes | < | 2.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Manganês Total |  | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 41.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Alumínio Total |  | 0.45000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Condutividade |  | 55.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Ferro Total |  | 0.79000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.03000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-09-16 12:20 | Coliformes Totais - TTM | < | 2.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Manganês Total | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | DQO |  | 6.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Fenóis Totais |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Ferro Total |  | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | TA100 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | TA100 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Sólido Total |  | 44.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 43.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Chumbo Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Alumínio Total | < | 0.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Coliformes Totais - TTM |  | 300.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1998-11-10 12:25 | Condutividade |  | 53.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Ferro Total |  | 0.68000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Cloreto Total |  | 4.40000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Fósforo Total |  | 0.04800000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Alumínio Total |  | 0.55000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Temperatura da Água |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.33000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Feofitina-a |  | 0.88000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 9.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
PARN02750 | 1999-01-26 12:15 | DQO |  | 23.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00500000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | DQO |  | 9.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Alumínio Total |  | 0.50000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 30.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 69.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Ferro Total |  | 0.14000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Feofitina-a |  | 1.55000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Sólido Volátil Total |  | 38.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Cloreto Total |  | 4.40000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1999-04-07 12:00 | Condutividade |  | 6.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Sólido Volátil Total |  | 19.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.59000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Potencial de Formação de THM |  | 69.00000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.03500000 | Adimensional
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Ferro Total |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Feofitina-a |  | 2.14000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Cloreto Total |  | 3.50000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Fenóis Totais |  | 0.00800000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Clorofila-a |  | 0.00000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Fósforo Total |  | 0.03400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | DQO |  | 17.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Condutividade |  | 45.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-06-30 13:50 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Feofitina-a |  | 1.15000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Cloreto Total |  | 3.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Condutividade |  | 50.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Potencial de Formação de THM |  | 121.00000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | TA100 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | TA100 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | DQO |  | 17.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Ferro Total |  | 1.50000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Sólido Volátil Total |  | 33.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Clorofila-a |  | 0.53000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 60.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Fósforo Total |  | 0.02400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Alumínio Total |  | 2.82000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.52000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Manganês Total |  | 0.28000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.05100000 | Adimensional
PARN02750 | 1999-08-25 12:40 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Sólido Volátil Total |  | 44.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Sólido Total |  | 66.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | DQO |  | 13.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00700000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 51.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.07600000 | Adimensional
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Potencial de Formação de THM |  | 78.30000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Manganês Total | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | pH |  | 8.10000000 | U.pH
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 300.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Fenóis Totais |  | 0.00600000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Ferro Total |  | 0.11000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Feofitina-a |  | 0.40000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Cloreto Total |  | 3.60000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.56000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.58000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Clorofila-a |  | 1.33000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-10-26 12:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 9000.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.05400000 | Adimensional
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00600000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 60.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Manganês Total |  | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Feofitina-a |  | 0.03000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Potencial de Formação de THM |  | 78.30000000 | µg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.14000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Ferro Total |  | 0.19000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.22000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | TA100 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Condutividade |  | 37.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Fenóis Totais |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Sólido Volátil Total |  | 40.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | DQO | < | 12.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | TA100 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Alumínio Total |  | 1.14000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
PARN02750 | 1999-12-14 12:45 | Cloreto Total |  | 2.10000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.28000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Clostridium Perfringens |  | 130.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Potencial de Formação de THM |  | 154.00000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Sólido Volátil Total |  | 110.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.07600000 | Adimensional
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 99.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Sólido Total |  | 147.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Alumínio Total |  | 0.92000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Cloreto Total |  | 3.40000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Condutividade |  | 47.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Giardia sp |  | 0.00000000 | Cistos/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Estreptococos Fecais |  | 4.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Fósforo Total |  | 0.02500000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Feofitina-a |  | 0.40000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Ferro Total |  | 0.75000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Cryptosporidium sp |  | 0.00000000 | Oocistos/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | DQO | < | 12.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-02-09 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Fenóis Totais |  | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Feofitina-a |  | 0.49000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Condutividade |  | 52.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.24000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Cloreto Total |  | 2.50000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Estreptococos Fecais |  | 130.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Clorofila-a |  | 0.53000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Sólido Volátil Total |  | 25.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Clostridium Perfringens |  | 2.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | TA100 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | TA100 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | DQO |  | 14.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Cádmio Total |  | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Giardia sp |  | 0.00000000 | Cistos/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Potencial de Formação de THM |  | 172.00000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.09700000 | Adimensional
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Fósforo Total |  | 0.04700000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Cryptosporidium sp |  | 0.00000000 | Oocistos/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Alumínio Total |  | 2.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 10.70000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Ferro Total |  | 0.81000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-04-13 12:40 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.06500000 | Adimensional
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Condutividade |  | 46.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Manganês Total | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Giardia sp |  | 0.00000000 | Cistos/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Clostridium Perfringens |  | 22.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 8.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Alumínio Total |  | 0.31000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.18000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00030000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Fósforo Total |  | 0.02500000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Turbidez |  | 5.20000000 | UNT
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Ferro Total |  | 0.38000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Feofitina-a |  | 1.19000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Estreptococos Fecais |  | 30.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Potencial de Formação de THM |  | 95.00000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Cryptosporidium sp |  | 0.00000000 | Oocistos/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Sólido Volátil Total |  | 31.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 80.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-06-14 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.71000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.04200000 | Adimensional
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Ferro Total |  | 0.09000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Feofitina-a |  | 0.20000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.04500000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.03000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Fósforo Total |  | 0.02900000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Sólido Volátil Total |  | 30.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | TA100 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Potencial de Formação de THM |  | 69.70000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Cryptosporidium sp |  | 0.00000000 | Oocistos/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Clorofila-a |  | 1.20000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Clostridium Perfringens |  | 11.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | TA100 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Estreptococos Fecais |  | 0.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Cloreto Total |  | 1.70000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Giardia sp |  | 0.00000000 | Cistos/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Turbidez |  | 4.10000000 | UNT
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-08-02 12:45 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 48.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.53000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Potencial de Formação de THM |  | 148.00000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Ferro Total |  | 0.29000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Turbidez |  | 7.10000000 | UNT
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Condutividade |  | 49.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Sólido Volátil Total |  | 32.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Manganês Total | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Giardia sp |  | 0.00000000 | Cistos/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Cloreto Total |  | 3.10000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Estreptococos Fecais |  | 14.00000000 | NMP/100mL
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.15000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Cryptosporidium sp |  | 0.00000000 | Oocistos/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.01300000 | Adimensional
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Clostridium Perfringens |  | 130.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Chumbo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Feofitina-a |  | 0.51000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 300.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-10-04 12:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Manganês Total | < | 0.00200000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Absorbância no Ultravioleta |  | 0.04900000 | Adimensional
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Zinco Total |  | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Condutividade |  | 47.00000000 | µS/cm
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | TA100 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Sólido Volátil Total |  | 35.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | TA100 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.30000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Cloreto Total |  | 47.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 800.00000000 | UFC/100mL
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Feofitina-a |  | 1.09000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.68000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00500000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Bário Total | < | 0.08000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Ferro Total |  | 0.29000000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Turbidez |  | 6.40000000 | UNT
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Potencial de Formação de THM |  | 83.00000000 | µg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | Fenóis Totais |  | 0.00300000 | mg/L
PARN02750 | 2000-12-13 13:00 | pH |  | 7.90000000 | U.pH