## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Condutividade |  | 588.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Sólido Dissolvido Total |  | 264.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Sólido Total |  | 326.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Temperatura da Água |  | 29.10000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Sódio |  | 41.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Cloreto Total |  | 73.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Turbidez |  | 31.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Chumbo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Carbono Orgânico Total |  | 17.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | m,p-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | o-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Tolueno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Cádmio Total |  | 0.00800000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Sulfato Total |  | 32.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Cálcio Total |  | 30.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Nitrogênio Amoniacal |  | 19.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Fenóis Totais | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Etilbenzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Estireno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Escherichia coli |  | 290000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Dureza |  | 102.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | DQO |  | 48.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | DBO (5, 20) |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Benzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Magnésio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-02-06 17:38 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Cálcio Total |  | 25.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Cloreto Total |  | 73.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 8.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 22.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 12.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Sólido Total |  | 334.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Escherichia coli |  | 80000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | DQO |  | 30.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Ferro Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Sódio |  | 49.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Dureza |  | 83.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Sulfato Total |  | 26.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 13.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 308.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Potássio |  | 16.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Condutividade |  | 654.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-05-10 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Cloreto Total |  | 77.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Sulfato Total |  | 36.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Benzeno |  | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Etilbenzeno |  | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | o-Xileno |  | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | DQO |  | 55.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 312.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Escherichia coli |  | 36000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 19.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Dureza |  | 81.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Condutividade |  | 646.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Temperatura do Ar |  | 26.30000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Tolueno |  | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 11.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Temperatura da Água |  | 22.50000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Potássio |  | 16.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Carbono Orgânico Total |  | 12.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Sódio |  | 55.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Cálcio Total |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | m,p-Xileno |  | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Sólido Total |  | 352.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-06-27 16:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Condutividade |  | 701.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Sódio |  | 52.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Cloreto Total |  | 78.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Sólido Total |  | 378.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 32.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Etilbenzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Coloração |  | Preta | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 288.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Temperatura do Ar |  | 27.20000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 29.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Carbono Orgânico Total |  | 54.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Escherichia coli |  | 44000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | DQO |  | 79.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | m,p-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Cálcio Total |  | 22.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 12.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Tolueno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Sulfato Total |  | 42.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Fluoreto Total |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Dureza |  | 74.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | o-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Benzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | DBO (5, 20) |  | 24.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-08-14 16:20 | Alumínio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Sólido Total |  | 312.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Fenóis Totais |  | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 32.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Sódio |  | 47.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 244.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Coloração |  | Preta | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Dureza |  | 80.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Condutividade |  | 582.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Escherichia coli |  | 81000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | DQO |  | 26.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Temperatura da Água |  | 26.80000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Cloreto Total |  | 69.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Fósforo Total |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Mercúrio Total |  | 0.00020000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Cálcio Total |  | 24.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Sulfato Total |  | 34.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Carbono Orgânico Total |  | 12.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Temperatura do Ar |  | 32.10000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-10-09 15:50 | Ferro Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Etilbenzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Nitrogênio-Nitrato |  | 7.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Escherichia coli |  | 82000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Dureza |  | 87.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Alumínio Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Sódio |  | 52.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Cálcio Total |  | 27.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Sulfato Total |  | 33.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Condutividade |  | 662.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Alumínio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Tolueno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | DQO |  | 37.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Carbono Orgânico Total |  | 11.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 11.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.07000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | m,p-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Benzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | o-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Cloreto Total |  | 69.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Temperatura da Água |  | 29.30000000 | ºC
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Sólido Total |  | 326.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Fenóis Totais | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Nitrogênio Total |  | 32.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Sólido Dissolvido Total |  | 298.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2017-12-04 18:37 | Nitrogênio Amoniacal |  | 18.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Sódio |  | 44.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Cálcio Total |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Carbono Orgânico Total |  | 8.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 8.08000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | DQO |  | 28.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Dureza |  | 80.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | m,p-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Sólido Dissolvido Total |  | 344.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Benzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | o-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Etilbenzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Fósforo Total |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Cobre Total |  | 0.00700000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Temperatura da Água |  | 28.60000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Cloreto Total |  | 71.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Escherichia coli |  | 18000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Sulfato Total |  | 27.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Temperatura do Ar |  | 29.70000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Nitrogênio-Nitrato |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Nitrogênio Amoniacal |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Condutividade |  | 606.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Tolueno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | pH |  | 8.09000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Turbidez |  | 5.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.75000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Potássio |  | 15.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Sólido Total |  | 364.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-02-28 17:51 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Nitrogênio-Nitrito |  | 3.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Fósforo Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Mercúrio Total |  | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Dureza |  | 71.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Escherichia coli |  | 330000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Temperatura do Ar |  | 27.50000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Sulfato Total |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Condutividade |  | 376.80000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | pH |  | 7.79000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Potássio |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Cálcio Total |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Turbidez |  | 67.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Sólido Total |  | 256.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Carbono Orgânico Total |  | 7.48000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Cloreto Total |  | 37.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.27000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Alumínio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Sólido Dissolvido Total |  | 216.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Sódio |  | 27.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-04-02 16:58 | DQO |  | 33.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Sólido Dissolvido Total |  | 290.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Temperatura da Água |  | 20.70000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 26.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Nitrogênio Amoniacal |  | 22.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Cloreto Total |  | 71.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Sólido Total |  | 324.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | o-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Benzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.94000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | m,p-Xileno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Xileno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Fluoreto Total |  | 0.36000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Tolueno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Carbono Orgânico Total |  | 10.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Etilbenzeno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Sulfato Total |  | 29.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Cálcio Total |  | 22.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.66000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Potássio |  | 15.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Dureza |  | 69.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Estireno | < | 1.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Sódio |  | 51.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.08000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Escherichia coli |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | DQO |  | 39.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-06-05 10:14 | Condutividade |  | 686.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Ferro Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Potássio |  | 16.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Escherichia coli |  | 50000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Sulfato Total |  | 32.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | DQO |  | 37.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | DBO (5, 20) |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Fósforo Total |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Dureza |  | 83.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Carbono Orgânico Total |  | 57.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Cloreto Total |  | 87.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Cálcio Total |  | 25.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Condutividade |  | 690.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Sólido Dissolvido Total |  | 268.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Sólido Total |  | 294.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Nitrogênio Amoniacal |  | 28.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-08-27 18:18 | Sódio |  | 59.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Alumínio Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Sódio |  | 42.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Sulfato Total |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Cálcio Total |  | 19.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Carbono Orgânico Total |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.86000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Sólido Dissolvido Total |  | 202.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Dureza |  | 63.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Cloreto Total |  | 54.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Escherichia coli |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Ferro Total |  | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | pH |  | 7.92000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Nitrogênio Amoniacal |  | 20.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Condutividade |  | 578.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Sólido Total |  | 260.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Potássio |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | DQO |  | 37.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-10-22 15:58 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Sódio |  | 35.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Sulfato Total |  | 27.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.63000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Sólido Dissolvido Total |  | 260.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Nitrogênio Amoniacal |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Potássio |  | 12.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Sólido Total |  | 278.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | pH |  | 7.93000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Magnésio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Dureza |  | 104.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 9.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Carbono Orgânico Total |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | DQO |  | 20.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Escherichia coli |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Condutividade |  | 496.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Fenóis Totais | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Cálcio Total |  | 32.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2018-12-03 14:44 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Carbono Orgânico Total |  | 18.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Temperatura da Água |  | 22.90000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Fenóis Totais |  | 0.00400000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Ferro Total |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Sódio |  | 44.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Nitrogênio-Nitrito |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Sólido Total |  | 290.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Sólido Dissolvido Total |  | 262.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Escherichia coli |  | 110000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Nitrogênio Amoniacal |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Nitrogênio-Nitrato |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Condutividade |  | 236.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 12.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Cloreto Total |  | 50.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Fósforo Total |  | 7.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Sulfato Total |  | 30.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Fósforo-Ortofosfato |  | 7.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Cálcio Total |  | 25.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.64000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | DQO |  | 31.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-02-12 15:47 | Dureza |  | 81.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.93000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Sulfato Total |  | 23.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Sódio |  | 53.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Dureza |  | 82.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Cloreto Total |  | 62.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Potássio |  | 13.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Sólido Total |  | 365.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 8.09000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 317.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Níquel Total |  | 0.00700000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Escherichia coli |  | 150000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Condutividade |  | 640.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Cálcio Total |  | 24.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Magnésio Total |  | 5.22000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 15.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Alumínio Total |  | 2.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.16000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 15.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Fenóis Totais |  | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Ferro Total |  | 1.17000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 8.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Fósforo Total |  | 1.32000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-04-02 09:30 | Fluoreto Total |  | 0.42000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Sódio |  | 55.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.43000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Dureza |  | 78.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Condutividade |  | 576.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | DQO |  | 55.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Fluoreto Total |  | 0.41000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Sulfato Total |  | 24.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 16.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Cálcio Total |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Temperatura da Água |  | 19.20000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Cloreto Total |  | 58.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Fenóis Totais |  | 0.00400000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.49000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Potássio |  | 15.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Sólido Total |  | 364.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 10.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Turbidez |  | 6.10000000 | UNT
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 22.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | pH |  | 7.35000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 16.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Escherichia coli |  | 720000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 336.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.17000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-06-11 10:40 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Cádmio Total |  | 0.00800000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Potássio |  | 18.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Cloreto Total |  | 57.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Sólido Total |  | 334.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 326.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 26.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Sódio |  | 45.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Condutividade |  | 739.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Sulfato Total |  | 17.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Dureza |  | 74.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Escherichia coli |  | 190000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | DQO |  | 41.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Cálcio Total |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Fenóis Totais |  | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.21000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 16.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-08-07 09:30 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Sólido Total |  | 280.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 3.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Cobre Total |  | 0.00700000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Escherichia coli |  | 270000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Dureza |  | 69.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Coloração |  | Preta | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Sódio |  | 39.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 256.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Cloreto Total |  | 56.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Temperatura da Água |  | 29.90000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 16.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Temperatura do Ar |  | 35.50000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Fenóis Totais |  | 0.00400000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Alumínio Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 13.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Cálcio Total |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Sulfato Total |  | 27.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | DQO |  | 44.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Potássio |  | 13.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Condutividade |  | 510.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2019-10-30 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Cloreto Total |  | 68.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Sólido Total |  | 302.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Fenóis Totais |  | 0.00300000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Carbono Orgânico Total |  | 13.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Cálcio Total |  | 30.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Escherichia coli |  | 120000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Sólido Dissolvido Total |  | 258.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Magnésio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Fósforo-Ortofosfato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Condutividade |  | 602.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Sódio |  | 48.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | pH |  | 7.45000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Sulfato Total |  | 32.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | DQO |  | 24.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Dureza |  | 98.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2019-12-03 10:28 | Nitrogênio-Nitrato |  | 10.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Condutividade |  | 724.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Dureza |  | 87.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Potássio |  | 15.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Benzeno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Escherichia coli |  | 260000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 9.90000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Sódio |  | 59.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Cálcio Total |  | 26.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | DQO |  | 26.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.95000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Sólido Total |  | 348.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Sulfato Total |  | 27.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Estireno | < | 10.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Cloreto Total |  | 67.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 12.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | o-Xileno | < | 10.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | m,p-Xileno | < | 10.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Etilbenzeno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | pH |  | 7.54000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.80000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 330.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-01-28 09:10 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Ferro Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Alumínio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | m,p-Xileno | < | 10.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | pH |  | 7.59000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Cálcio Total |  | 23.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Potássio |  | 19.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Fluoreto Total |  | 0.60000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | o-Xileno | < | 10.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Benzeno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Alumínio Total |  | 9.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Nitrogênio-Nitrito |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Turbidez |  | 161.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Etilbenzeno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 20.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Níquel Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Cloreto Total |  | 89.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Estireno | < | 10.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Sólido Total |  | 468.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Escherichia coli |  | 50000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Cobre Dissolvido |  | 0.00800000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Sulfato Total |  | 21.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Sólido Dissolvido Total |  | 356.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Condutividade |  | 717.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Cobre Total |  | 0.00900000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Dureza |  | 78.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Sódio |  | 69.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Nitrogênio Amoniacal |  | 19.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Chumbo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Carbono Orgânico Total |  | 14.70000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Mercúrio Total |  | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Ferro Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2020-10-26 10:31 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Carbono Orgânico Total |  | 9.50000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.95000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Sólido Dissolvido Total |  | 234.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Sulfato Total |  | 15.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Condutividade |  | 532.00000000 | µS/cm
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | pH |  | 7.58000000 | U.pH
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Dureza |  | 83.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Sódio |  | 38.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Cálcio Total |  | 25.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Escherichia coli |  | 73000.00000000 | UFC/100mL
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Temperatura do Ar |  | 31.50000000 | ºC
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Nitrogênio-Nitrito |  | 6.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Temperatura da Água |  | 27.50000000 | ºC
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Potássio |  | 14.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Fenóis Totais |  | 0.00300000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Fluoreto Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Magnésio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Sólido Total |  | 286.00000000 | mg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
PIÇA04850 | 2021-01-25 10:46 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.00000000 | mg/L