## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 6.91000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | pH |  | 7.17000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Turbidez |  | 70.36000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Sólido Total |  | 260.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.08000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Escherichia coli |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | DBO (5, 20) |  | 3.91000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.56000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Condutividade |  | 142.90000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | pH |  | 7.15000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 8.16000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Turbidez |  | 5.13000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.37000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.70000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.26000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Condutividade |  | 257.30000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Fósforo Total |  | 0.70000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | DBO (5, 20) |  | 6.84000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Escherichia coli |  | 26000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Escherichia coli |  | 29000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.82000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Temperatura da Água |  | 14.20000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 5.45000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.64000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | DBO (5, 20) |  | 4.07000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Condutividade |  | 206.80000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | pH |  | 7.16000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Turbidez |  | 5.92000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Turbidez |  | 9.11000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.24000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | DBO (5, 20) |  | 6.09000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.89000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | pH |  | 7.31000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Escherichia coli |  | 58000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Fósforo Total |  | 0.49000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Condutividade |  | 231.40000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.99000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.42000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.33000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Escherichia coli |  | 43000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Fósforo Total |  | 0.58000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Turbidez |  | 9.06000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.77000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Condutividade |  | 234.10000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.06000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 8.02000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | pH |  | 7.17000000 | U.pH
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.03000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Escherichia coli |  | 240000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 7.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Condutividade |  | 196.90000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Turbidez |  | 37.05000000 | UNT
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.45000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Sólido Total |  | 152.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.71000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | pH |  | 7.17000000 | U.pH