## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.12000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Cor Verdadeira |  | 88.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Bário Total |  | 0.05800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Manganês Total |  | 0.06500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Potássio |  | 2.79000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Condutividade |  | 60.50000000 | µS/cm
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Dureza |  | 19.17000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Alumínio Total |  | 0.06800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Zinco Total |  | 0.01300000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 60.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Cloreto Total |  | 1.63000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Sódio |  | 1.57000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.64000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.89000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Potencial de Formação de THM |  | 370.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Fósforo Total |  | 0.01600000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Alcalinidade Total |  | 25.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Ferro Total |  | 3.93000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.88400000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Escherichia coli |  | 600.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | pH |  | 6.77000000 | U.pH
PITA02450 | 2016-02-23 13:45 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 3.50000000 | IM
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | pH |  | 6.73000000 | U.pH
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Condutividade |  | 57.00000000 | µS/cm
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.55000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Carbono Orgânico Total |  | 4.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Cloreto Total |  | 1.13000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Fósforo Total |  | 0.02600000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.44600000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Temperatura do Ar |  | 34.10000000 | ºC
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Escherichia coli |  | 108.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
PITA02450 | 2016-04-18 13:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.74900000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Sódio |  | 1.54000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Ferro Total |  | 2.09000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Dureza |  | 17.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.37800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Cloreto Total |  | 1.47000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Alcalinidade Total |  | 22.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Fósforo Total |  | 0.01400000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.52000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | pH |  | 6.78000000 | U.pH
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Manganês Total |  | 0.03750000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 3.50000000 | IM
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Bário Total |  | 0.04500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Condutividade |  | 51.70000000 | µS/cm
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Potássio |  | 2.25000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Temperatura do Ar |  | 25.90000000 | ºC
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Alumínio Total |  | 0.11400000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Feofitina-a |  | 0.88000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Sólido Total |  | 80.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Escherichia coli |  | 52.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2016-06-21 12:40 | Potencial de Formação de THM |  | 190.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Dureza |  | 15.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Potencial de Formação de THM |  | 176.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Turbidez |  | 13.10000000 | UNT
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.38000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Potássio |  | 2.09000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Temperatura do Ar |  | 23.60000000 | ºC
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Ensaio de micronúcleos in vitro |  | 1.80000000 | IM
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.60800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Escherichia coli |  | 244.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Condutividade |  | 46.80000000 | µS/cm
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Manganês Total |  | 0.04160000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Clorofila-a |  | 1.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Ferro Total |  | 1.51000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Sódio |  | 1.75000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Cloreto Total |  | 1.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Feofitina-a |  | 1.57000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Cor Verdadeira |  | 36.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | pH |  | 6.91000000 | U.pH
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06900000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Bário Total |  | 0.03950000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Sólido Total |  | 244.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Alumínio Total |  | 0.11600000 | mg/L
PITA02450 | 2016-08-16 12:20 | Alcalinidade Total |  | 20.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Cloreto Total |  | 1.37000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | pH |  | 6.98000000 | U.pH
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 16.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Condutividade |  | 56.20000000 | µS/cm
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Escherichia coli |  | 316.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Sólido Total |  | 79.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 14.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.45000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Temperatura do Ar |  | 28.40000000 | ºC
PITA02450 | 2016-10-20 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Cor Verdadeira |  | 67.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Potássio |  | 2.29000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Manganês Total |  | 0.05090000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Alumínio Total |  | 0.13700000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Clorofila-a |  | 2.58000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Sódio |  | 1.81000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | pH |  | 6.61000000 | U.pH
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Bário Total |  | 0.03890000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Condutividade |  | 50.30000000 | µS/cm
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Dureza |  | 15.40000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Temperatura do Ar |  | 27.90000000 | ºC
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Ferro Total |  | 2.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Alcalinidade Total |  | 21.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.56000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Fósforo Total |  | 0.01700000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.75200000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 9.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Feofitina-a |  | 1.03000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Zinco Total |  | 0.00610000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Cloreto Total |  | 1.51000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Potencial de Formação de THM |  | 370.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10500000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Escherichia coli |  | 2000.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 12.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2016-12-05 11:00 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Bário Total |  | 0.05430000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Cor Verdadeira |  | 61.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Potássio |  | 2.13000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Manganês Total |  | 0.05990000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Condutividade |  | 54.30000000 | µS/cm
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Temperatura do Ar |  | 32.80000000 | ºC
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Ferro Total |  | 2.31000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Alcalinidade Total |  | 24.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.18000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Fósforo Total |  | 0.01600000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.07000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Feofitina-a |  | 1.26000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Crômio Total |  | 0.00110000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Escherichia coli |  | 256.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Sólido Total |  | 117.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Potencial de Formação de THM |  | 212.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Dureza |  | 20.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Alumínio Total |  | 0.30800000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Magnésio Total |  | 1.71000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Cálcio Total |  | 5.38000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.09000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 62.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Cloreto Total |  | 1.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | pH |  | 6.91000000 | U.pH
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.90000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Clorofila-a |  | 1.15000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Sódio |  | 1.76000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2017-02-23 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Temperatura do Ar |  | 26.40000000 | ºC
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Cloreto Total |  | 1.97000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.27000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Condutividade |  | 55.10000000 | µS/cm
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 4.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | pH |  | 6.22000000 | U.pH
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Escherichia coli |  | 1020.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-04-27 10:50 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Cálcio Total |  | 4.38000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Feofitina-a |  | 1.09000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Sódio |  | 1.95000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Cor Verdadeira |  | 27.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Potássio |  | 2.26000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Magnésio Total |  | 1.43000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.33000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.58900000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Carbono Orgânico Total | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Ferro Total |  | 1.56000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Alcalinidade Total |  | 20.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Cloreto Total |  | 0.88000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Temperatura do Ar |  | 23.50000000 | ºC
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Dureza |  | 16.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Bário Total |  | 0.04200000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Escherichia coli |  | 160.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | pH |  | 6.94000000 | U.pH
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Condutividade |  | 47.60000000 | µS/cm
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Manganês Total |  | 0.02300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Potencial de Formação de THM |  | 118.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-06-28 12:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Magnésio Total |  | 1.58000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Sódio |  | 2.17000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Sólido Total |  | 83.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Escherichia coli |  | 148.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Dureza |  | 18.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Cloreto Total |  | 1.40000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Potencial de Formação de THM |  | 173.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Cálcio Total |  | 4.93000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Alumínio Dissolvido |  | 0.07300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 71.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | pH |  | 7.12000000 | U.pH
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Ferro Total |  | 1.62000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Potássio |  | 3.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Condutividade |  | 52.40000000 | µS/cm
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Manganês Total |  | 0.02700000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.62400000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Temperatura do Ar |  | 28.90000000 | ºC
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 4.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Alcalinidade Total |  | 21.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Mercúrio Total |  | 0.00030000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.72000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-08-24 11:55 | Bário Total |  | 0.04500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Sólido Total |  | 77.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Condutividade |  | 64.80000000 | µS/cm
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Cloreto Total |  | 1.65000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Fósforo Total |  | 0.01900000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.38000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 61.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Temperatura do Ar |  | 25.90000000 | ºC
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.73000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Escherichia coli |  | 540.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-10-31 11:40 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Escherichia coli |  | 540.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Feofitina-a |  | 1.13000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Ferro Total |  | 7.04000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Temperatura do Ar |  | 30.40000000 | ºC
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.25000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 6.79000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Ferro Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Alcalinidade Total |  | 37.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Fósforo Total |  | 0.01600000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Crômio Total |  | 0.00200000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 88.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Potássio |  | 4.86000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Condutividade |  | 82.40000000 | µS/cm
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Cor Verdadeira |  | 158.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.67000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Cálcio Total |  | 9.11000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Magnésio Total |  | 2.36000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | pH |  | 6.62000000 | U.pH
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Cloreto Total |  | 2.49000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Manganês Total |  | 0.28900000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Sódio |  | 2.15000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.57500000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Arsênio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Dureza |  | 32.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
PITA02450 | 2017-12-14 12:15 | Potencial de Formação de THM |  | 844.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.39000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Alcalinidade Total |  | 21.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 1.38000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 3.46000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Ferro Total |  | 3.54000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Cor Verdadeira |  | 68.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Condutividade |  | 49.10000000 | µS/cm
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Manganês Total |  | 0.04600000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Potássio |  | 2.17000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.08100000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Feofitina-a |  | 1.90000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Magnésio Total |  | 1.17000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Alumínio Total |  | 0.15000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Cloreto Total |  | 1.52000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Potencial de Formação de THM |  | 380.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Escherichia coli |  | 256.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Dureza |  | 15.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Sódio |  | 1.68000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | pH |  | 7.03000000 | U.pH
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.31000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Cálcio Total |  | 4.11000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-02-27 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Temperatura da Água |  | 25.70000000 | ºC
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.36000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Escherichia coli |  | 400.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Temperatura do Ar |  | 28.20000000 | ºC
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Condutividade |  | 55.70000000 | µS/cm
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Fósforo Total |  | 0.01300000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Cloreto Total |  | 1.14000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.51800000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.93000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Carbono Orgânico Total |  | 3.19000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-04-09 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Temperatura da Água |  | 20.30000000 | ºC
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Manganês Total |  | 0.03900000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Magnésio Total |  | 1.28000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Alcalinidade Bicarbonato |  | 24.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.78000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Carbono Orgânico Total |  | 1.96000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Cálcio Total |  | 4.44000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Escherichia coli |  | 26000.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Dureza |  | 16.40000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Potencial de Formação de THM |  | 147.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Sódio |  | 2.47000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Cloreto Total |  | 1.57000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Clorofila-a |  | 0.76000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Alcalinidade Total |  | 24.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Ferro Total |  | 1.58000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Condutividade |  | 55.70000000 | µS/cm
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Potássio |  | 2.08000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.53000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Temperatura do Ar |  | 25.90000000 | ºC
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Feofitina-a |  | 0.83000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Alcalinidade Carbonato |  | 0.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | pH |  | 6.81000000 | U.pH
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Alcalinidade Hidróxido |  | 0.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-06-20 12:55 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Condutividade |  | 58.90000000 | µS/cm
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Potássio |  | 2.46000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Alcalinidade Total |  | 24.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.23000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.34000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Sódio |  | 2.25000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Cloreto Total |  | 2.16000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Dureza |  | 20.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Cálcio Total |  | 5.31000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Escherichia coli |  | 256.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.98000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Feofitina-a |  | 1.10000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Potencial de Formação de THM |  | 188.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Temperatura do Ar |  | 30.70000000 | ºC
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Ferro Total |  | 2.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Magnésio Total |  | 1.74000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-08-30 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Cloreto Total |  | 1.89000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Sólido Total |  | 89.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.59000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.17000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 75.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Temperatura do Ar |  | 31.90000000 | ºC
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Escherichia coli |  | 216.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Condutividade |  | 63.80000000 | µS/cm
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
PITA02450 | 2018-10-23 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Clorofila-a |  | 0.62000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Temperatura do Ar |  | 32.20000000 | ºC
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Potencial de Formação de THM |  | 690.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Feofitina-a |  | 4.60000000 | µg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Ferro Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Alcalinidade Total |  | 34.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Condutividade |  | 75.10000000 | µS/cm
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Ferro Total |  | 5.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 85.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Cloreto Total |  | 1.67000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Cálcio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Sódio | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Dureza |  | 27.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Cor Verdadeira |  | 88.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Sulfato Total |  | 3.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.44000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 5.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Escherichia coli |  | 272.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2018-12-12 11:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Sódio |  | 1.57000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.97000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Potássio |  | 3.37000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Potencial de Formação de THM |  | 830.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Sólido Total |  | 88.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Zinco Total |  | 0.00600000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Condutividade |  | 50.80000000 | µS/cm
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Cor Verdadeira |  | 102.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Ferro Total |  | 4.75000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Ferro Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Feofitina-a |  | 1.27000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Temperatura do Ar |  | 29.60000000 | ºC
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Cálcio Total |  | 4.21000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Carbono Orgânico Total |  | 7.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Escherichia coli |  | 352.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Indução de Micronúcleos |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Alumínio Total |  | 1.37000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Dureza |  | 16.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Cloreto Total |  | 1.96000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Magnésio Total |  | 1.33000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | pH |  | 6.57000000 | U.pH
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72400000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
PITA02450 | 2019-02-19 13:30 | Alcalinidade Total |  | 18.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38500000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Temperatura do Ar |  | 30.10000000 | ºC
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.27000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Escherichia coli |  | 480.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 5.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Sólido Total |  | 67.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Condutividade |  | 56.70000000 | µS/cm
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | pH |  | 6.48000000 | U.pH
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Cloreto Total |  | 1.95000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-04-11 12:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Cloreto Total |  | 0.92000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Potássio |  | 1.67000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Condutividade |  | 47.80000000 | µS/cm
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Potencial de Formação de THM |  | 160.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Sódio |  | 1.82000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Cor Verdadeira |  | 34.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Cálcio Total |  | 4.34000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Dureza |  | 15.70000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Manganês Total |  | 0.03300000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Indução de Micronúcleos |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Magnésio Total |  | 1.18000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Temperatura da Água |  | 19.50000000 | ºC
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Ferro Total |  | 1.92000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Escherichia coli |  | 320.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.32000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Temperatura do Ar |  | 27.50000000 | ºC
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Feofitina-a |  | 0.51000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.57000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Alcalinidade Total |  | 22.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-06-11 13:20 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | pH |  | 6.71000000 | U.pH
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Cloreto Total |  | 1.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Alcalinidade Total |  | 21.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Alumínio Total |  | 4.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Sólido Total |  | 93.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 73.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Sódio |  | 6.97000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Sulfato Total | < | 0.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.71000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Temperatura do Ar |  | 29.80000000 | ºC
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Feofitina-a |  | 1.52000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.86000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Ferro Total |  | 5.85000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | TA98 - S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Fósforo Total |  | 0.42000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Indução de Micronúcleos |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Magnésio Total |  | 1.18000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Dureza |  | 12.40000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Escherichia coli |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.00400000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Potencial de Formação de THM |  | 188.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Potássio |  | 2.86000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Condutividade |  | 49.60000000 | µS/cm
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Cálcio Total |  | 3.04000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Cádmio Total |  | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PITA02450 | 2019-08-20 14:20 | Cor Verdadeira |  | 36.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Cloreto Total |  | 2.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | pH |  | 6.52000000 | U.pH
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Escherichia coli |  | 6000.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 67.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Temperatura do Ar |  | 26.70000000 | ºC
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.35000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Condutividade |  | 62.40000000 | µS/cm
PITA02450 | 2019-10-22 12:30 | Sulfato Total |  | 3.70000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | TA98 + S9 |  | 0.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Temperatura da Água |  | 24.90000000 | ºC
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | TA98 - S9 |  | 1100.00000000 | Revertentes/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | pH |  | 6.56000000 | U.pH
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Ferro Total |  | 3.41000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Cálcio Total |  | 5.65000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Cloreto Total |  | 2.79000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42600000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Manganês Total |  | 0.05100000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Fósforo Total |  | 0.03800000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Magnésio Total |  | 1.36000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Indução de Micronúcleos |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Condutividade |  | 53.20000000 | µS/cm
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Cor Verdadeira |  | 103.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 69.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Alcalinidade Total |  | 19.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Escherichia coli |  | 43000.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Sódio |  | 4.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Alumínio Total |  | 0.36000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Feofitina-a |  | 2.67000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Sulfato Total |  | 2.59000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Dureza |  | 19.70000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Potencial de Formação de THM |  | 452.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Ferro Dissolvido |  | 1.35000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.69000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Carbono Orgânico Total |  | 8.90000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Potássio |  | 3.58000000 | mg/L
PITA02450 | 2019-12-11 13:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Cálcio Total |  | 6.35000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Temperatura do Ar |  | 31.70000000 | ºC
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Cor Verdadeira |  | 88.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 66.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Alcalinidade Total |  | 28.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Arsênio Total |  | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Cloreto Total |  | 1.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Condutividade |  | 64.60000000 | µS/cm
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Escherichia coli |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Dureza |  | 23.80000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Magnésio Total |  | 1.91000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Temperatura da Água |  | 27.70000000 | ºC
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.92000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Potencial de Formação de THM |  | 390.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Potássio |  | 2.91000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Sulfato Total | < | 0.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Sódio |  | 2.26000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Ferro Dissolvido |  | 1.26000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Fluoreto Total |  | 0.06000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Feofitina-a |  | 1.60000000 | µg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | Ferro Total |  | 4.12000000 | mg/L
PITA02450 | 2020-02-20 13:40 | pH |  | 6.59000000 | U.pH
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Feofitina-a |  | 11.10000000 | µg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.88000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Potencial de Formação de THM |  | 556.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Temperatura do Ar |  | 29.80000000 | ºC
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Alumínio Total |  | 0.60000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Sulfato Total |  | 1.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Alcalinidade Total |  | 21.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Dureza |  | 20.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Sódio | < | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Alcalinidade Hidróxido |  | 0.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Alcalinidade Carbonato |  | 0.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Alcalinidade Bicarbonato |  | 21.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 6.90000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Cor Verdadeira |  | 138.00000000 | mg Pt/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Condutividade |  | 53.30000000 | µS/cm
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Temperatura da Água |  | 26.40000000 | ºC
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Ferro Total |  | 4.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Turbidez |  | 33.00000000 | UNT
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Escherichia coli |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Cloreto Total |  | 1.70000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.31500000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Cálcio Total |  | 5.00000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PITA02450 | 2021-01-11 11:20 | pH |  | 6.40000000 | U.pH