## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Carbono Orgânico Total |  | 17.40000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Fósforo Total |  | 0.60000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.18000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Escherichia coli |  | 4100000.00000000 | UFC/100mL
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.24000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.06000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.01000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Sulfato Total |  | 18.50000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 162.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | DBO (5, 20) |  | 21.80000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Turbidez |  | 15.50000000 | UNT
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Cloreto Total |  | 22.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Temperatura do Ar |  | 26.60000000 | ºC
POLI04900 | 2020-01-09 13:25 | Condutividade |  | 286.00000000 | µS/cm
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Temperatura da Água |  | 25.80000000 | ºC
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 32.80000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.30000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Sólido Dissolvido Total |  | 320.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Nitrogênio Amoniacal |  | 27.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Condutividade |  | 573.00000000 | µS/cm
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Cloreto Total |  | 52.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Sulfato Total |  | 17.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Fósforo Total |  | 2.23000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.86000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Coloração |  | Verde | Adimensional
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Carbono Orgânico Total |  | 41.90000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Escherichia coli |  | 9000000.00000000 | UFC/100mL
POLI04900 | 2020-11-10 11:17 | Sólido Total |  | 346.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Turbidez |  | 21.30000000 | UNT
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Temperatura do Ar |  | 25.40000000 | ºC
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Sólido Total |  | 150.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Sulfato Total |  | 23.50000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 440.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09300000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.43000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Condutividade |  | 765.00000000 | µS/cm
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Fósforo Total |  | 2.07000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.20000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 51.90000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Cloreto Total |  | 41.80000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Escherichia coli |  | 3700000.00000000 | UFC/100mL
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 138.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2020-12-09 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 82.20000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Condutividade |  | 463.00000000 | µS/cm
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Cloreto Total |  | 40.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Turbidez |  | 26.40000000 | UNT
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 37.80000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Temperatura da Água |  | 27.60000000 | ºC
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Fluoreto Total |  | 0.50000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Escherichia coli |  | 13000000.00000000 | UFC/100mL
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Fósforo Total |  | 2.01000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 212.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Fósforo-Ortofosfato |  | 4.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 19.10000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Sulfato Total |  | 24.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 26.70000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | Sólido Total |  | 248.00000000 | mg/L
POLI04900 | 2021-01-20 12:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH