## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Fósforo Total |  | 0.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.55000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.09000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Sólido Total |  | 80.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Condutividade |  | 81.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-04-27 11:55 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Fósforo Total |  | 0.13200000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Condutividade |  | 79.90000000 | µS/cm
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-06-13 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.59000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Condutividade |  | 81.40000000 | µS/cm
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Fósforo Total |  | 0.05600000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Turbidez |  | 7.50000000 | UNT
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.47000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.35000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2005-08-22 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Condutividade |  | 94.50000000 | µS/cm
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Fósforo Total |  | 0.11300000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03500000 | mg/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PORC03150 | 2005-10-31 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Condutividade |  | 94.30000000 | µS/cm
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Fósforo Total |  | 0.08200000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06200000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.47000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.17000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Sólido Total |  | 88.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2005-12-14 11:00 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02200000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.69000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Condutividade |  | 87.50000000 | µS/cm
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Sólido Total |  | 152.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | Fósforo Total |  | 0.09100000 | mg/L
PORC03150 | 2006-02-20 12:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05100000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Condutividade |  | 90.90000000 | µS/cm
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.62000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-04-03 13:10 | Sólido Total |  | 67.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.56000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.09100000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Sólido Total |  | 105.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 35000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Condutividade |  | 86.50000000 | µS/cm
PORC03150 | 2006-05-22 13:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Turbidez |  | 1.70000000 | UNT
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.07000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 336.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Condutividade |  | 89.60000000 | µS/cm
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-07-17 14:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Cor Verdadeira |  | 29.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-09-11 13:30 | Condutividade |  | 84.20000000 | µS/cm
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.36000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Condutividade |  | 80.10000000 | µS/cm
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.86000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Fósforo Total |  | 0.14900000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.32000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01900000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Cor Verdadeira |  | 189.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | DQO |  | 54.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PORC03150 | 2006-11-20 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Condutividade |  | 84.90000000 | µS/cm
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Cor Verdadeira |  | 43.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Fósforo Total |  | 0.07300000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.55000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01300000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-01-22 13:50 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.49000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Cor Verdadeira |  | 123.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 17000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Fósforo Total |  | 0.03900000 | mg/L
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Condutividade |  | 77.90000000 | µS/cm
PORC03150 | 2007-03-19 13:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Fósforo Total |  | 0.06500000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01700000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Condutividade |  | 81.70000000 | µS/cm
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Turbidez |  | 8.40000000 | UNT
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | DQO |  | 57.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 7000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-05-21 14:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Cor Verdadeira |  | 63.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | pH |  | 6.13000000 | U.pH
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Temperatura da Água |  | 18.60000000 | ºC
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Fósforo Total |  | 0.09200000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.69000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Condutividade |  | 93.40000000 | µS/cm
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05900000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.92000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.26000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Turbidez |  | 14.50000000 | UNT
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-07-23 14:15 | Sólido Total |  | 164.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.56000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.65000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Temperatura do Ar |  | 34.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Turbidez |  | 5.66000000 | UNT
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Condutividade |  | 83.60000000 | µS/cm
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Cor Verdadeira |  | 29.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2007-09-30 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Turbidez |  | 7.52000000 | UNT
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Condutividade |  | 87.60000000 | µS/cm
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Cor Verdadeira |  | 47.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2007-11-26 14:10 | Fósforo Total |  | 0.07400000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00800000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Sólido Total |  | 109.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Condutividade |  | 84.70000000 | µS/cm
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Turbidez |  | 15.70000000 | UNT
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Cor Verdadeira |  | 51.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2008-01-21 14:30 | Fósforo Total |  | 0.05800000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Cor Verdadeira |  | 66.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Condutividade |  | 80.70000000 | µS/cm
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01200000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Fósforo Total |  | 0.08600000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.27000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Turbidez |  | 17.50000000 | UNT
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.89000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2008-03-24 15:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Condutividade |  | 80.80000000 | µS/cm
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Cor Verdadeira |  | 43.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Fósforo Total |  | 0.02400000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Turbidez |  | 10.40000000 | UNT
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-05-26 16:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1400.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Turbidez |  | 6.91000000 | UNT
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.14000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Condutividade |  | 85.90000000 | µS/cm
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.58000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Fósforo Total |  | 0.04700000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Cor Verdadeira |  | 39.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02900000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 33300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2008-09-15 14:15 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Cor Verdadeira |  | 34.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Fósforo Total |  | 0.04300000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Temperatura do Ar |  | 26.50000000 | ºC
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Condutividade |  | 85.40000000 | µS/cm
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Turbidez |  | 7.33000000 | UNT
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.26000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Sólido Total |  | 80.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01200000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.48000000 | mg/L
PORC03150 | 2008-11-24 14:20 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01600000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Cor Verdadeira |  | 59.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 3700.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Fósforo Total |  | 0.04500000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Turbidez |  | 14.30000000 | UNT
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-02-09 16:15 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 6600.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Cor Verdadeira |  | 54.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Condutividade |  | 86.10000000 | µS/cm
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Turbidez |  | 12.60000000 | UNT
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Fósforo Total |  | 0.05200000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-04-29 12:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02300000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 1600.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.67000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.72000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Temperatura da Água |  | 18.30000000 | ºC
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02800000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Fósforo Total |  | 0.04800000 | mg/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Condutividade |  | 82.60000000 | µS/cm
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2009-06-29 14:25 | Turbidez |  | 8.13000000 | UNT
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 1000.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | pH |  | 6.38000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Cor Verdadeira |  | 15.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Condutividade |  | 83.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.19000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-08-10 14:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Condutividade |  | 89.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Sólido Total |  | 87.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-10-26 14:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 4700.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Condutividade |  | 73.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2800.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Cor Verdadeira |  | 21.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.54000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.35000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Sólido Total |  | 189.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.33000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2009-12-28 16:00 | Turbidez |  | 101.00000000 | UNT
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Condutividade |  | 80.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-02-10 15:15 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 360.00000000 | UFC/100mL
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Condutividade |  | 86.00000000 | µS/cm
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Temperatura da Água |  | 21.30000000 | ºC
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
PORC03150 | 2010-04-28 11:00 | pH |  | 6.10000000 | U.pH