## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Carbono Orgânico Total |  | 38.20000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 19.30000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Sólido Total |  | 230.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.40000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Fósforo Total |  | 1.72000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Escherichia coli |  | 5200000.00000000 | UFC/100mL
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | pH |  | 7.05000000 | U.pH
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | DQO (relativo a carbono) |  | 73.10000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | DBO (5, 20) |  | 56.50000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Turbidez |  | 33.19000000 | UNT
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-02-19 13:05 | Condutividade |  | 352.30000000 | µS/cm
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Temperatura da Água |  | 17.70000000 | ºC
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Turbidez |  | 33.90000000 | UNT
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Escherichia coli |  | 31000.00000000 | UFC/100mL
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Condutividade |  | 524.00000000 | µS/cm
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 38.70000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Sólido Suspenso Total |  | 118.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | DQO (relativo a carbono) |  | 148.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | pH |  | 7.19000000 | U.pH
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Sólido Total |  | 354.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 53.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | DBO (5, 20) |  | 120.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 32.70000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-06-18 12:45 | Fósforo Total |  | 3.50000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 12.10000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Carbono Orgânico Total |  | 25.60000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Sólido Total |  | 220.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | pH |  | 7.13000000 | U.pH
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Escherichia coli |  | 1700000.00000000 | UFC/100mL
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | DQO (relativo a carbono) |  | 59.70000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Condutividade |  | 378.50000000 | µS/cm
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Turbidez |  | 35.57000000 | UNT
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | DBO (5, 20) |  | 21.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Temperatura da Água |  | 18.50000000 | ºC
RCOL02500 | 2020-08-19 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 15.60000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Turbidez |  | 23.10000000 | UNT
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.05000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.17000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Temperatura da Água |  | 21.90000000 | ºC
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Fósforo Total |  | 0.45000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Escherichia coli |  | 12000.00000000 | UFC/100mL
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | DBO (5, 20) |  | 5.40000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Condutividade |  | 154.60000000 | µS/cm
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | pH |  | 6.78000000 | U.pH
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 6.96000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-10-21 12:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.71000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Sólido Total |  | 160.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Turbidez |  | 26.40000000 | UNT
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.15000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | pH |  | 6.97000000 | U.pH
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.50000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Fósforo Total |  | 0.42000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Escherichia coli |  | 520000.00000000 | UFC/100mL
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | DBO (5, 20) |  | 11.50000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Condutividade |  | 153.80000000 | µS/cm
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 12.20000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.79000000 | mg/L
RCOL02500 | 2020-12-16 11:40 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Turbidez |  | 26.60000000 | UNT
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.26000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.23000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.58000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Fósforo Total |  | 0.60000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Escherichia coli |  | 680000.00000000 | UFC/100mL
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Condutividade |  | 199.20000000 | µS/cm
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 16.20000000 | mg/L
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
RCOL02500 | 2021-02-23 12:10 | pH |  | 6.93000000 | U.pH