## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Bário Total |  | 0.08600000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Ferro Total |  | 0.67700000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Turbidez |  | 7.90000000 | UNT
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Fósforo Total |  | 0.03500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Temperatura do Ar |  | 25.20000000 | ºC
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Manganês Total |  | 0.02900000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Temperatura da Água |  | 28.50000000 | ºC
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Condutividade |  | 86.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Sólido Total |  | 58.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Sódio |  | 5.35000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Potássio |  | 3.58000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Cloreto Total |  | 4.29000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Clorofila-a |  | 1.87000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Escherichia coli |  | 50000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.35200000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Alumínio Total |  | 0.15400000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | Feofitina-a |  | 1.12000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-02-03 09:10 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Condutividade |  | 90.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.64000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Fósforo Total |  | 0.02100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 81.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Turbidez |  | 7.70000000 | UNT
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Escherichia coli |  | 640.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2015-04-14 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Sódio |  | 4.31000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06300000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Clorofila-a |  | 6.26000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Temperatura da Água |  | 22.80000000 | ºC
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 86.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Escherichia coli |  | 760.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Manganês Total |  | 0.01900000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Potássio |  | 3.07000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.26000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Feofitina-a |  | 0.75000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Bário Total |  | 0.06900000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Alumínio Total |  | 0.07000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Ferro Total |  | 0.53100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Temperatura do Ar |  | 19.70000000 | ºC
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
RECA02900 | 2015-06-09 09:15 | Fósforo Total |  | 0.01900000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Bário Total |  | 0.05900000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Fósforo Total |  | 0.01600000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Escherichia coli |  | 232.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Potássio |  | 3.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Sódio |  | 8.96000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Ferro Total |  | 0.25600000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Turbidez |  | 3.20000000 | UNT
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Temperatura do Ar |  | 21.40000000 | ºC
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06800000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Alumínio Total |  | 0.13200000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.09400000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Manganês Total |  | 0.01100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 3.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Feofitina-a |  | 0.59000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Clorofila-a |  | 4.28000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Sólido Total |  | 88.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-08-18 09:05 | Condutividade |  | 90.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Fósforo Total |  | 0.05700000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Temperatura da Água |  | 23.90000000 | ºC
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 130.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 10.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Escherichia coli |  | 2380.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-10-06 09:20 | Condutividade |  | 113.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Alumínio Total |  | 0.26300000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Sólido Total |  | 131.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.17100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.55700000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Feofitina-a |  | 3.54000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Manganês Total |  | 0.09100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Clorofila-a |  | 7.68000000 | µg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Fósforo Total |  | 0.05500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Condutividade |  | 103.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Potássio |  | 4.09000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Sódio |  | 3.74000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Bário Total |  | 0.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 105.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Ferro Total |  | 2.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Escherichia coli |  | 5200.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.10000000 | ºC
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2015-12-01 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Escherichia coli |  | 8100.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Fósforo Total |  | 0.05900000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Ferro Total |  | 3.08000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Manganês Total |  | 0.07100000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Nitrogênio Total |  | 0.65000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.47900000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Feofitina-a |  | 7.48000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Sólido Total |  | 221.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Potássio |  | 3.85000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.90000000 | ºC
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Sódio |  | 2.44000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 156.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Bário Total |  | 0.12800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.07800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Alumínio Total |  | 2.04000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-02-23 09:10 | Turbidez |  | 160.00000000 | UNT
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Condutividade |  | 100.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Escherichia coli |  | 44000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 86.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Fósforo Total |  | 0.05900000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.66000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Temperatura do Ar |  | 20.40000000 | ºC
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-04-26 09:10 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Feofitina-a |  | 0.72000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Condutividade |  | 118.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Manganês Total |  | 0.01400000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Temperatura da Água |  | 19.50000000 | ºC
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.10300000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Fósforo Total |  | 0.01800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Temperatura do Ar |  | 15.00000000 | ºC
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Bário Total |  | 0.05900000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Ferro Total |  | 0.34200000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Turbidez |  | 6.20000000 | UNT
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.05800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Nitrogênio Total |  | 0.75000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Potássio |  | 4.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Cloreto Total |  | 8.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Sódio |  | 11.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Alumínio Total |  | 0.18600000 | mg/L
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Escherichia coli |  | 280.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2016-06-16 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Manganês Total |  | 0.07120000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.22800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Fósforo Total |  | 0.07500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Temperatura do Ar |  | 22.60000000 | ºC
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Clorofila-a |  | 2.94000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Ferro Total |  | 1.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Bário Total |  | 0.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Condutividade |  | 108.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Alumínio Total |  | 0.20700000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Escherichia coli |  | 5800.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Potássio |  | 4.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Sólido Total |  | 168.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Feofitina-a |  | 1.74000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Nitrogênio Total |  | 1.58000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 168.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-08-18 09:15 | Sódio |  | 4.45000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Nitrogênio Total |  | 0.94000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Escherichia coli |  | 540.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Fósforo Total |  | 0.07700000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Sólido Total |  | 127.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Condutividade |  | 100.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-10-13 11:10 | Temperatura do Ar |  | 25.70000000 | ºC
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Bário Total |  | 0.05270000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Escherichia coli |  | 252.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | pH |  | 5.70000000 | U.pH
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.38200000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Feofitina-a |  | 1.31000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Alumínio Total |  | 0.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Potássio |  | 3.36000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Nitrogênio Total |  | 0.47000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Cloreto Total |  | 5.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Temperatura da Água |  | 29.60000000 | ºC
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Ferro Total |  | 0.51800000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Manganês Total |  | 0.01900000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Sódio |  | 4.42000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Carbono Orgânico Total |  | 4.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2016-12-13 12:05 | Fósforo Total |  | 0.02300000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.78000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Potássio |  | 4.93000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Escherichia coli |  | 47000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Sódio |  | 4.29000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Ferro Total |  | 2.47000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.62400000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Magnésio Total |  | 3.68000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Turbidez |  | 55.00000000 | UNT
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Manganês Total |  | 0.10800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Feofitina-a |  | 5.03000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Sólido Total |  | 141.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 95.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.24000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Dureza |  | 44.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Fósforo Total |  | 0.06200000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Condutividade |  | 110.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 6.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Cálcio Total |  | 11.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Clorofila-a |  | 3.21000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Crômio Total |  | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Bário Total |  | 0.16500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Alumínio Total |  | 0.34200000 | mg/L
RECA02900 | 2017-02-14 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Cloreto Total |  | 2.93000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Escherichia coli |  | 760.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Fósforo Total |  | 0.04500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.19000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Temperatura da Água |  | 25.10000000 | ºC
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Sulfato Total |  | 0.75000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Condutividade |  | 111.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
RECA02900 | 2017-04-19 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 118.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Feofitina-a |  | 1.34000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 102.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Magnésio Total |  | 3.28000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Ferro Total |  | 1.57000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.37000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.78800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Potássio |  | 4.22000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Bário Total |  | 0.14700000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Sódio |  | 4.64000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Temperatura do Ar |  | 23.20000000 | ºC
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Dureza |  | 42.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Condutividade |  | 106.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Cálcio Total |  | 11.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Fósforo Total |  | 0.05800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Escherichia coli |  | 2000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Sulfato Total |  | 1.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Sólido Total |  | 112.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Crômio Total |  | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Manganês Total |  | 0.07600000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-06-27 11:05 | Cloreto Total |  | 3.27000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Manganês Total |  | 0.05100000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Alumínio Total |  | 0.05600000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Ferro Total |  | 0.98900000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Fósforo Total |  | 0.05300000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Magnésio Total |  | 2.55000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Bário Total |  | 0.13800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Condutividade |  | 103.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Temperatura da Água |  | 20.20000000 | ºC
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Sódio |  | 4.32000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Escherichia coli |  | 3000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.07400000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Sólido Total |  | 118.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Cálcio Total |  | 9.77000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Clorofila-a |  | 2.41000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Cloreto Total |  | 3.17000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Dureza |  | 34.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.58000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Sulfato Total |  | 0.85000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.53400000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-08-01 11:10 | Potássio |  | 3.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Condutividade |  | 108.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Escherichia coli |  | 1040.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | pH |  | 8.20000000 | U.pH
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Sulfato Total |  | 0.87000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Cloreto Total |  | 3.43000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.21000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Nitrogênio Total |  | 1.99000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Temperatura da Água |  | 25.70000000 | ºC
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-10-26 11:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Sulfato Total |  | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Sódio |  | 2.28000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Magnésio Total |  | 2.79000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Temperatura da Água |  | 28.40000000 | ºC
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 3.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Temperatura do Ar |  | 28.60000000 | ºC
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Condutividade |  | 101.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Cloreto Total |  | 2.94000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Clorofila-a |  | 9.09000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Potássio |  | 3.65000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Nitrogênio Total |  | 1.49000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Dureza |  | 30.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Escherichia coli |  | 960.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Cálcio Total |  | 7.56000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Feofitina-a |  | 2.14000000 | µg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.20900000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Alumínio Total |  | 0.17600000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Ferro Total |  | 1.17000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Bário Total |  | 0.10800000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Fósforo Total |  | 0.04100000 | mg/L
RECA02900 | 2017-12-05 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Feofitina-a |  | 3.06000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Temperatura da Água |  | 25.90000000 | ºC
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Clorofila-a |  | 2.11000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Manganês Total |  | 0.08700000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Ferro Total |  | 2.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Sulfato Total |  | 0.58000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 4.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.06000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Sódio |  | 2.96000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Dureza |  | 23.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Condutividade |  | 75.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Cálcio Total |  | 6.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Nitrogênio Total |  | 0.96000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Escherichia coli |  | 4200.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Zinco Total |  | 0.01200000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Magnésio Total |  | 2.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Cloreto Total |  | 2.72000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 108.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Fósforo Total |  | 0.04100000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Temperatura do Ar |  | 29.10000000 | ºC
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.69000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Potássio |  | 3.43000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Alumínio Total |  | 0.91000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-02-27 12:00 | Bário Total |  | 0.14000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Sulfato Total |  | 0.92000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Nitrogênio Total |  | 1.58000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Temperatura da Água |  | 27.80000000 | ºC
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.34000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Cloreto Total |  | 4.62000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Fósforo Total |  | 0.03700000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Escherichia coli |  | 1000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Condutividade |  | 105.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 122.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-04-10 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Sulfato Total |  | 0.34000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Cloreto Total |  | 1.17000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Feofitina-a |  | 2.41000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Condutividade |  | 100.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Potássio |  | 4.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Fósforo Total |  | 0.04900000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Escherichia coli |  | 6000.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Ferro Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Temperatura do Ar |  | 25.90000000 | ºC
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Cálcio Total |  | 9.24000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Nitrogênio Total |  | 1.99000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 1.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Alumínio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Magnésio Total |  | 2.94000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Bário Total |  | 0.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Sódio |  | 5.25000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Dureza |  | 35.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Temperatura da Água |  | 20.60000000 | ºC
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Ferro Total |  | 1.09000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Manganês Total |  | 0.05200000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-06-19 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Bário Total |  | 0.17000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Cálcio Total |  | 8.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Escherichia coli |  | 1480.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Cloreto Total |  | 6.72000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Potássio |  | 7.04000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Dureza |  | 32.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Feofitina-a |  | 2.83000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Sólido Total |  | 117.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.22000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.27000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Sulfato Total |  | 0.82000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Manganês Total |  | 0.07500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Ferro Total |  | 1.98000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Alumínio Total |  | 0.33000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Mercúrio Total |  | 0.00010000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Magnésio Total |  | 2.94000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Fósforo Total |  | 0.07900000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Sódio |  | 5.41000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Temperatura do Ar |  | 21.50000000 | ºC
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Condutividade |  | 108.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Nitrogênio Total |  | 1.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-08-07 11:20 | Temperatura da Água |  | 19.70000000 | ºC
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Sulfato Total |  | 1.32000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Temperatura da Água |  | 28.50000000 | ºC
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Escherichia coli |  | 880.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Turbidez |  | 8.50000000 | UNT
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Carbono Orgânico Total |  | 2.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Nitrogênio Total |  | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Condutividade |  | 93.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Cloreto Total |  | 3.41000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.86000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-10-23 12:55 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Temperatura do Ar |  | 28.90000000 | ºC
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Condutividade |  | 89.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Cloreto Total |  | 5.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Escherichia coli |  | 104.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Sódio |  | 5.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Temperatura da Água |  | 28.70000000 | ºC
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.72000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Feofitina-a |  | 1.55000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Nitrogênio Total |  | 0.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Cálcio Total |  | 7.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Clorofila-a |  | 4.81000000 | µg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Sulfato Total |  | 4.52000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Dureza |  | 29.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Turbidez |  | 5.60000000 | UNT
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2018-12-11 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Dureza |  | 24.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Sódio |  | 4.76000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Sulfato Total |  | 2.31000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Potássio |  | 2.84000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Temperatura do Ar |  | 29.90000000 | ºC
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Cálcio Total |  | 5.99000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Feofitina-a |  | 2.94000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Nitrogênio Total | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Ferro Total |  | 0.39000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Turbidez |  | 8.70000000 | UNT
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Temperatura da Água |  | 29.80000000 | ºC
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Condutividade |  | 73.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Magnésio Total |  | 2.28000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Cloreto Total |  | 4.06000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Escherichia coli |  | 31.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-02-19 11:30 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Turbidez |  | 6.10000000 | UNT
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Condutividade |  | 82.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Cloreto Total |  | 2.92000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Temperatura da Água |  | 28.10000000 | ºC
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Escherichia coli |  | 92.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Sulfato Total |  | 1.36000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Temperatura do Ar |  | 28.30000000 | ºC
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
RECA02900 | 2019-04-02 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Carbono Orgânico Total |  | 1.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Sódio |  | 4.52000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Clorofila-a |  | 1.46000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Cloreto Total |  | 3.67000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Ferro Dissolvido | < | 0.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Cálcio Total |  | 5.66000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Magnésio Total |  | 2.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Ferro Total |  | 0.21000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Escherichia coli |  | 88.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Dureza |  | 22.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Sulfato Total |  | 2.08000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Condutividade |  | 86.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Potássio |  | 2.52000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2019-06-25 10:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.75000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Sulfato Total |  | 1.04000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Escherichia coli |  | 7700.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Ferro Total |  | 0.91000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Dureza |  | 36.90000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Feofitina-a |  | 0.59000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Bário Total |  | 0.15000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Sólido Total |  | 105.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Sódio |  | 5.97000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Magnésio Total |  | 3.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Temperatura do Ar |  | 24.60000000 | ºC
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Condutividade |  | 139.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Potássio |  | 4.24000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 102.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Turbidez |  | 8.20000000 | UNT
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Cloreto Total |  | 3.68000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.61000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Cálcio Total |  | 9.51000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-08-13 09:30 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Sulfato Total |  | 1.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Temperatura da Água |  | 26.70000000 | ºC
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Escherichia coli |  | 780.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 101.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Cloreto Total |  | 4.04000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | pH |  | 5.60000000 | U.pH
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Sólido Total |  | 101.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-10-24 11:05 | Condutividade |  | 129.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Magnésio Total |  | 2.34000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Temperatura do Ar |  | 38.20000000 | ºC
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Escherichia coli |  | 57.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Condutividade |  | 82.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Cloreto Total |  | 4.85000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Carbono Orgânico Total |  | 3.70000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Temperatura da Água |  | 29.20000000 | ºC
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Potássio |  | 3.20000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Sódio |  | 6.26000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | pH |  | 7.70000000 | U.pH
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Sulfato Total |  | 2.56000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Feofitina-a |  | 1.55000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Cálcio Total |  | 6.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Dureza |  | 25.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Ferro Total |  | 0.57000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.47000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Clorofila-a |  | 8.55000000 | µg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Turbidez |  | 8.80000000 | UNT
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
RECA02900 | 2019-12-10 11:24 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Ferro Total |  | 2.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Feofitina-a |  | 2.78000000 | µg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Condutividade |  | 106.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Ferro Dissolvido |  | 1.66000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Turbidez |  | 43.00000000 | UNT
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Sulfato Total |  | 1.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Sólido Total |  | 151.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Cloreto Total |  | 2.80000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 6.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 126.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Número de Células de Cianobactérias |  | 1044.00000000 | N. Células/mL
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Potássio |  | 4.44000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Sódio |  | 4.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Dureza |  | 33.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Cálcio Total |  | 8.25000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Bário Total |  | 0.16000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Magnésio Total |  | 3.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2020-02-13 12:40 | Escherichia coli |  | 960.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Escherichia coli |  | 364.00000000 | UFC/100mL
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Cálcio Total |  | 9.75000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Dureza |  | 37.60000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.82000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.57000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Clorofila-a |  | 26.73000000 | µg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Cloreto Total |  | 3.85000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.55000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Sódio |  | 5.13000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Potássio |  | 4.42000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Feofitina-a |  | 3.91000000 | µg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Ferro Total |  | 1.76000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Alumínio Total |  | 0.52000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Magnésio Total |  | 3.23000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Bário Total |  | 0.15000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Sulfato Total |  | 1.33000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Temperatura da Água |  | 31.10000000 | ºC
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
RECA02900 | 2021-02-04 12:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH