## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | DQO |  | 18.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Condutividade |  | 86.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Cloreto Total |  | 1.01000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-07-11 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.61000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Sólido Total |  | 1171.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Salinidade |  | 0.70000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Turbidez |  | 18.10000000 | UNT
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Condutividade |  | 1810.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Cloreto Total |  | 682.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | DQO | < | 17.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2001-11-29 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.73000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Salinidade | < | 0.01000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Cloreto Total |  | 6.30000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 500.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Turbidez |  | 22.50000000 | UNT
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | DQO | < | 17.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2002-05-14 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Turbidez |  | 8.85000000 | UNT
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | DQO |  | 21.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Cloreto Total |  | 12.80000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 300.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.07000000 | mg/L
RIIG02990 | 2002-11-12 09:30 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Salinidade |  | 0.30000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Cloreto Total |  | 270.20000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Óleos e Graxas |  | 4.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.81000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | DQO | < | 17.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Condutividade |  | 1030.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Turbidez |  | 4.89000000 | UNT
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Sólido Total |  | 729.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-05-14 08:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | DQO |  | 23.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.58000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.09000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Turbidez |  | 8.34000000 | UNT
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Cloreto Total |  | 16.10000000 | mg/L
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Coliformes Termotolerantes |  | 140.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | Condutividade |  | 101.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2003-11-12 10:48 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.19000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | DQO |  | 20.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Condutividade |  | 75.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 940.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | pH |  | 5.70000000 | U.pH
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.66000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.19000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Fósforo Total |  | 0.21000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Cloreto Total |  | 1.60000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Turbidez |  | 54.00000000 | UNT
RIIG02990 | 2004-03-24 13:00 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Fósforo Total |  | 0.43000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Salinidade |  | 9.20000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.40000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | pH |  | 7.80000000 | U.pH
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.43000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.52000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Cloreto Total |  | 4580.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Óleos e Graxas | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | DBO (5, 20) | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Sólido Total |  | 170.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Turbidez |  | 4.70000000 | UNT
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | Condutividade |  | 15800.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2004-08-17 10:00 | DQO |  | 104.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Condutividade |  | 75.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.27000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Sólido Total |  | 620.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | pH |  | 8.50000000 | U.pH
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.88000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | DQO |  | 29.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Turbidez |  | 6.93000000 | UNT
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Fósforo Total |  | 1.02000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.85000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-03-14 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-03 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 220.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.28000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Turbidez |  | 6.63000000 | UNT
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Sólido Fixo |  | 208.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | pH |  | 7.41000000 | U.pH
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.06000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Condutividade |  | 154.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Fósforo Total |  | 0.92000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Feofitina-a |  | 9.42000000 | µg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Clorofila-a |  | 6.99000000 | µg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2005-08-09 13:30 | Cloreto Total |  | 84.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Feofitina-a |  | 1.00000000 | µg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Turbidez |  | 33.80000000 | UNT
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Cloreto Total |  | 140.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Condutividade |  | 67.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Sólido Total | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.68000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
RIIG02990 | 2006-03-16 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.42000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Sólido Total |  | 724.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Turbidez |  | 8.85000000 | UNT
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | DBO (5, 20) |  | 18.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Condutividade |  | 1250.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Cloreto Total |  | 330.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Clorofila-a |  | 4.41000000 | µg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 2800.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.07000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Salinidade |  | 0.62000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Feofitina-a |  | 6.06000000 | µg/L
RIIG02990 | 2006-08-10 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Condutividade |  | 61.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Feofitina-a |  | 2.23000000 | µg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Cloreto Total |  | 62.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 540.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.84000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Salinidade |  | 0.00000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | DBO (5, 20) |  | 16.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Turbidez |  | 50.70000000 | UNT
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-03-19 11:20 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Clorofila-a |  | 3.68000000 | µg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Turbidez |  | 24.40000000 | UNT
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Feofitina-a |  | 1.94000000 | µg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Salinidade |  | 0.17000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Cloreto Total |  | 327.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Sólido Total |  | 332.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.69000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Condutividade |  | 321.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2007-09-27 11:50 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Condutividade |  | 218.00000000 | µS/cm
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Clorofila-a |  | 4.96000000 | µg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 1.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Feofitina-a |  | 7.06000000 | µg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Salinidade |  | 0.11000000 | Adimensional
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Sólido Total |  | 342.00000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Cloreto Total |  | 4.60000000 | mg/L
RIIG02990 | 2007-11-29 13:40 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L