## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Bário Total |  | 0.11700000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.56800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.30000000 | ºC
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Feofitina-a |  | 4.85000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Temperatura do Ar |  | 31.10000000 | ºC
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.32000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Turbidez |  | 88.00000000 | UNT
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Nitrogênio Total |  | 0.82000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Sólido Total |  | 180.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Ferro Total |  | 2.55000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Escherichia coli |  | 10100.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Potássio |  | 2.73000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 98.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Fósforo Total |  | 0.02800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Condutividade |  | 75.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Sódio |  | 1.95000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-02-25 11:40 | Manganês Total |  | 0.06500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Fósforo Total |  | 0.05300000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 86.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.35000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.03000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Condutividade |  | 77.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Escherichia coli |  | 16700.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2016-04-12 11:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Clorofila-a |  | 13.37000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Nitrogênio Total |  | 1.22000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Turbidez |  | 26.00000000 | UNT
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Condutividade |  | 76.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Potássio |  | 2.67000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Temperatura da Água |  | 20.40000000 | ºC
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Sódio |  | 2.51000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Feofitina-a |  | 4.97000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.39600000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Escherichia coli |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Bário Total |  | 0.10600000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Alumínio Total |  | 0.26000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Ferro Total |  | 1.87000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.33000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Manganês Total |  | 0.04380000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-06-23 11:40 | Fósforo Total |  | 0.05700000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.32800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Manganês Total |  | 0.05050000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Fósforo Total |  | 0.05300000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Sólido Total |  | 112.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 84.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Ferro Total |  | 1.67000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Condutividade |  | 86.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Alumínio Total |  | 0.22800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Potássio |  | 3.55000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Crômio Total |  | 0.00160000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Escherichia coli |  | 9000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Nitrogênio Total |  | 0.93000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Temperatura do Ar |  | 27.40000000 | ºC
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Sódio |  | 3.62000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.52000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Bário Total |  | 0.10900000 | mg/L
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2016-08-25 11:15 | Feofitina-a |  | 2.63000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Condutividade |  | 81.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Temperatura do Ar |  | 25.60000000 | ºC
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Nitrogênio Total |  | 0.73000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Escherichia coli |  | 20000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.36000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-10-04 11:40 | Fósforo Total |  | 0.06100000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Condutividade |  | 100.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Sódio |  | 4.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Escherichia coli |  | 31000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15300000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 3.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Nitrogênio Total |  | 2.79000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Potássio |  | 3.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Fósforo Total |  | 0.08100000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Coloração |  | Verde | Adimensional
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 107.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Ferro Total |  | 2.07000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Alumínio Total |  | 0.31100000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.78000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Bário Total |  | 0.12100000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Crômio Total |  | 0.00150000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Temperatura do Ar |  | 25.90000000 | ºC
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.92800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Manganês Total |  | 0.04990000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Feofitina-a |  | 2.02000000 | µg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2016-12-15 11:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Sulfato Total | < | 10.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.98000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Potássio |  | 3.06000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Condutividade |  | 79.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Escherichia coli |  | 4700.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Manganês Total |  | 0.06640000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Crômio Total |  | 0.00140000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Dureza |  | 27.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Nitrogênio Total |  | 1.34000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Cálcio Total |  | 7.39000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Magnésio Total |  | 2.18000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Ferro Total |  | 2.18000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Feofitina-a |  | 1.67000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Fósforo Total |  | 0.04500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Alumínio Total |  | 0.42100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Cloreto Total | < | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Clorofila-a |  | 0.67000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Turbidez |  | 58.00000000 | UNT
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Bário Total |  | 0.10900000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Sódio |  | 2.37000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 38.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.09500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-02-01 11:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Turbidez |  | 34.00000000 | UNT
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Condutividade |  | 71.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Cloreto Total |  | 2.91000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Escherichia coli |  | 13500.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-04-27 11:20 | Sulfato Total |  | 0.56000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Magnésio Total |  | 2.04000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Cloreto Total |  | 3.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Bário Total |  | 0.10300000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Dureza |  | 28.53000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Temperatura do Ar |  | 17.50000000 | ºC
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Manganês Total |  | 0.04200000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Sódio |  | 3.25000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Cálcio Total |  | 8.06000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.82400000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.03000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Condutividade |  | 50.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 66.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Fósforo Total |  | 0.04500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.37000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Ferro Total |  | 1.84000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Feofitina-a |  | 2.49000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Sulfato Total |  | 0.97000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Potássio |  | 3.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Sólido Total |  | 77.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Escherichia coli |  | 820.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Alumínio Total |  | 0.06100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-06-20 11:20 | Crômio Total |  | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Escherichia coli |  | 10500.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.69300000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.74000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.52000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Feofitina-a |  | 1.37000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Ferro Total |  | 1.87000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Bário Total |  | 0.11100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Nitrogênio Total |  | 1.67000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Dureza |  | 31.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Temperatura do Ar |  | 21.60000000 | ºC
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Alumínio Total |  | 0.09700000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Magnésio Total |  | 2.27000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Clorofila-a |  | 0.76000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Condutividade |  | 82.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 84.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Cloreto Total |  | 3.71000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Potássio |  | 3.95000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Sódio |  | 3.89000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Fósforo Total |  | 0.06100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Cálcio Total |  | 8.77000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Manganês Total |  | 0.05600000 | mg/L
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Temperatura da Água |  | 19.50000000 | ºC
SALT02700 | 2017-08-22 11:20 | Sulfato Total |  | 1.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Sulfato Total |  | 1.33000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Escherichia coli |  | 4600.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Fósforo Total |  | 0.05600000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.34000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.69000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Cloreto Total |  | 3.98000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Temperatura do Ar |  | 31.60000000 | ºC
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Nitrogênio Total |  | 1.87000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Condutividade |  | 94.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-10-05 11:20 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Bário Total |  | 0.11800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Alumínio Total |  | 0.06800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Sódio |  | 3.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Potássio |  | 3.33000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Feofitina-a |  | 2.03000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Ferro Dissolvido |  | 0.48100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Sulfato Total |  | 1.17000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.68000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Cálcio Total |  | 10.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Magnésio Total |  | 2.49000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Condutividade |  | 95.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Dureza |  | 35.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Nitrogênio Total |  | 1.62000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.44000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Clorofila-a |  | 3.21000000 | µg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Ferro Total |  | 2.24000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Escherichia coli |  | 27000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Fósforo Total |  | 0.05800000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Sólido Total |  | 101.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Temperatura do Ar |  | 31.10000000 | ºC
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Manganês Total |  | 0.04700000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Cloreto Total |  | 3.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2017-12-12 11:38 | Carbono Orgânico Total |  | 3.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Fósforo Total |  | 0.02600000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Magnésio Total |  | 2.27000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Alumínio Total |  | 0.10500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Ferro Total |  | 1.82000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Potássio |  | 2.81000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Cálcio Total |  | 7.78000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Cloreto Total |  | 2.82000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Manganês Total |  | 0.03800000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Condutividade |  | 85.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Sódio |  | 3.18000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Sulfato Total |  | 0.82000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Clorofila-a |  | 3.21000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Temperatura da Água |  | 27.40000000 | ºC
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Escherichia coli |  | 13900.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Nitrogênio Total |  | 1.25000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Bário Total |  | 0.12400000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.28800000 | mg/L
SALT02700 | 2018-02-08 12:25 | Dureza |  | 28.80000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.71000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Temperatura do Ar |  | 28.20000000 | ºC
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Nitrogênio Total |  | 1.32000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Sulfato Total |  | 0.86000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Fósforo Total |  | 0.05500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Escherichia coli |  | 7200.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 1.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Cloreto Total |  | 3.06000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-04-17 12:10 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Sódio |  | 3.74000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Nitrogênio Total |  | 1.67000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Leitura da Régua (m) |  | 0.36000000 | m
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Feofitina-a |  | 1.39000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Cloreto Total |  | 3.35000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.38000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.75000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Magnésio Total |  | 1.77000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Dureza |  | 25.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.47000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Cálcio Total |  | 7.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Potássio |  | 3.13000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Fósforo Total |  | 0.08100000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Escherichia coli |  | 5000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Ferro Total |  | 1.31000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Sulfato Total |  | 0.95000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2018-06-12 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.48000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Condutividade |  | 93.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Alumínio Total |  | 0.07400000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Nitrogênio Total |  | 1.66000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Feofitina-a |  | 2.73000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Dureza |  | 25.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Escherichia coli |  | 4100.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.74000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Sulfato Total |  | 1.23000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Potássio |  | 3.18000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Sódio |  | 4.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Manganês Total |  | 0.05400000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Leitura da Régua (m) |  | 0.31000000 | m
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Cloreto Total |  | 3.66000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.76000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Magnésio Total |  | 1.89000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Clorofila-a |  | 2.14000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Ferro Total |  | 1.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Cálcio Total |  | 6.95000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Temperatura do Ar |  | 21.90000000 | ºC
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-08-21 11:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.81000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Temperatura do Ar |  | 31.40000000 | ºC
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Escherichia coli |  | 9100.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Leitura da Régua (m) |  | 0.35000000 | m
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Cloreto Total |  | 3.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Condutividade |  | 99.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.65000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Sulfato Total |  | 1.16000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Nitrogênio Total |  | 1.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-10-04 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Condutividade |  | 103.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Bário Total |  | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Dureza |  | 34.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Nitrogênio Total |  | 1.79000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Clorofila-a |  | 5.94000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Cloreto Total |  | 4.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Leitura da Régua (m) |  | 0.20000000 | m
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Sólido Total |  | 117.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Temperatura da Água |  | 26.70000000 | ºC
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Temperatura do Ar |  | 30.70000000 | ºC
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Sulfato Total |  | 1.45000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Escherichia coli |  | 36000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.74000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Potássio |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Sódio |  | 4.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Feofitina-a |  | 3.62000000 | µg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2018-12-06 11:30 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.30000000 | ºC
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Condutividade |  | 101.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Potássio |  | 3.29000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Sólido Total |  | 143.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Bário Total |  | 0.15000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Sulfato Total |  | 1.98000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Cloreto Total |  | 4.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Sódio |  | 4.91000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Clorofila-a |  | 2.38000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Alumínio Total |  | 0.26000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Dureza |  | 32.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Nitrogênio Total |  | 2.06000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Feofitina-a |  | 3.45000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Magnésio Total |  | 2.57000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Ferro Total |  | 2.03000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Leitura da Régua (m) |  | 0.20000000 | m
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.57000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Escherichia coli |  | 31000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Cálcio Total |  | 8.87000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-02-07 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.87000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.32000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Condutividade |  | 105.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Escherichia coli |  | 38000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Cloreto Total |  | 4.42000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Leitura da Régua (m) |  | 0.20000000 | m
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.75000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Temperatura do Ar |  | 28.20000000 | ºC
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Sulfato Total |  | 1.33000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-04-25 10:05 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Sulfato Total |  | 1.65000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Feofitina-a |  | 2.30000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Sódio |  | 4.84000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Escherichia coli |  | 6600.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 2.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Leitura da Régua (m) |  | 0.17000000 | m
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Cloreto Total |  | 4.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Ferro Total |  | 1.51000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Magnésio Total |  | 2.37000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.67000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Temperatura do Ar |  | 21.40000000 | ºC
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.78000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.51000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Cálcio Total |  | 8.48000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Potássio |  | 3.26000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Dureza |  | 31.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-06-11 10:25 | Alumínio Total |  | 0.17000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Magnésio Total |  | 2.82000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Leitura da Régua (m) |  | 0.14000000 | m
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.71000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Condutividade |  | 119.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Dureza |  | 39.60000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Clorofila-a |  | 6.42000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Cloreto Total |  | 4.68000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Turbidez |  | 9.30000000 | UNT
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Potássio |  | 4.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Sólido Total |  | 105.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Fósforo Total |  | 0.21000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.79000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Cálcio Total |  | 11.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Ferro Total |  | 1.42000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Feofitina-a |  | 3.88000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Bário Total |  | 0.16000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Sulfato Total |  | 1.41000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Sódio |  | 5.47000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.66000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Escherichia coli |  | 8600.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2019-08-27 10:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Leitura da Régua (m) |  | 0.16000000 | m
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Temperatura do Ar |  | 31.50000000 | ºC
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Escherichia coli |  | 75000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.16000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Sólido Total |  | 121.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Sulfato Total |  | 3.28000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Cloreto Total |  | 4.23000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.51000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 7.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Temperatura da Água |  | 26.10000000 | ºC
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Condutividade |  | 123.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2019-10-03 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.34000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Alumínio Total |  | 0.18000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 10.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.28000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Bário Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Temperatura da Água |  | 26.50000000 | ºC
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Dureza |  | 28.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Clorofila-a |  | 14.26000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Feofitina-a |  | 5.08000000 | µg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Sódio |  | 4.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.62000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Magnésio Total |  | 1.98000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 112.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Potássio |  | 3.36000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Cloreto Total |  | 3.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Condutividade |  | 99.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Sulfato Total |  | 3.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Leitura da Régua (m) |  | 0.34000000 | m
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Escherichia coli |  | 210000.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Sólido Total |  | 143.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Cálcio Total |  | 8.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Ferro Total |  | 1.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Temperatura do Ar |  | 26.10000000 | ºC
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Turbidez |  | 43.00000000 | UNT
SALT02700 | 2019-12-03 09:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Alumínio Total |  | 0.55000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Turbidez |  | 133.00000000 | UNT
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Alumínio Dissolvido |  | 0.34000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Temperatura do Ar |  | 25.80000000 | ºC
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Bário Total |  | 0.12000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.08000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.86000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.83200000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Potássio |  | 3.62000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Feofitina-a |  | 3.88000000 | µg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Condutividade |  | 56.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Escherichia coli |  | 12500.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 12.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.19000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Cálcio Total |  | 4.83000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Sulfato Total |  | 1.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Cloreto Total |  | 2.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Sólido Total |  | 223.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 137.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Dureza |  | 17.90000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Leitura da Régua (m) |  | 0.51000000 | m
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Magnésio Total |  | 1.40000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Sódio |  | 2.18000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Ferro Total |  | 2.16000000 | mg/L
SALT02700 | 2020-02-04 10:05 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Dureza |  | 37.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.70000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Leitura da Régua (m) |  | 0.18000000 | m
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Escherichia coli |  | 11400.00000000 | UFC/100mL
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Ferro Total |  | 4.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Feofitina-a |  | 1.66000000 | µg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.30000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Temperatura da Água |  | 25.40000000 | ºC
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Sólido Total |  | 125.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.60000000 | ºC
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Cloreto Total |  | 3.44000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Sódio |  | 12.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Sulfato Total |  | 1.37000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Bário Total |  | 0.20000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.92000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Cálcio Total |  | 9.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | Potássio |  | 5.00000000 | mg/L
SALT02700 | 2021-02-18 10:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH