## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.24000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.11000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.37000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.34000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.15000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Potássio |  | 31.10000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Selênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Mercúrio Total |  | 0.00070000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Sódio |  | 74.20000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Sólido Total |  | 796.00000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Temperatura da Água |  | 19.70000000 | ºC
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Tolueno |  | 190.00000000 | µg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Turbidez |  | 73.90000000 | UNT
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Zinco Total |  | 0.30000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | m,p-Xileno |  | 227.00000000 | µg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | o-Xileno |  | 100.00000000 | µg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 226.00000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | pH |  | 8.53000000 | U.pH
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Manganês Total |  | 0.30000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Ferro Total |  | 11.30000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Bário Total |  | 0.14000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Carbono Orgânico Total |  | 62.90000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Chumbo Total |  | 0.05000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Cloreto Total |  | 61.20000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Cobre Dissolvido |  | 0.04000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Fósforo Total |  | 0.91000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Crômio Total |  | 0.04000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Cádmio Total |  | 0.00200000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | DBO (5, 20) |  | 110.00000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Escherichia coli |  | 220000.00000000 | UFC/100mL
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Estireno | < | 2.50000000 | µg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Etilbenzeno |  | 81.40000000 | µg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Fenóis Totais |  | 0.01300000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Condutividade |  | 679.00000000 | µS/cm
SERR04800 | 2013-10-16 13:15 | Óleos e Graxas |  | 41.00000000 | mg/L