## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.07000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Sódio |  | 9.85000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Clorofila-a |  | 1.00000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Potássio |  | 3.83000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Bário Total |  | 0.19000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Cloreto Total |  | 1.42000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | pH |  | 6.83000000 | U.pH
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.36100000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Ferro Total |  | 3.88000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Temperatura da Água |  | 23.90000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Cor Verdadeira |  | 94.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Sólido Total |  | 54.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 6.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Manganês Total |  | 0.19500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Escherichia coli |  | 124.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Fósforo Total |  | 0.11700000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.88000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Alumínio Total |  | 0.14600000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Condutividade |  | 42.20000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2016-02-25 09:00 | Temperatura do Ar |  | 25.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Escherichia coli |  | 164.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | pH |  | 7.05000000 | U.pH
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.49000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Cloreto Total |  | 1.69000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 4.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.35500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Condutividade |  | 41.70000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2016-04-27 09:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Escherichia coli |  | 1560.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Temperatura da Água |  | 19.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Cloreto Total |  | 2.27000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.51000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Condutividade |  | 38.40000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Cor Verdadeira |  | 56.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Potássio |  | 1.56000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | pH |  | 6.79000000 | U.pH
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Clorofila-a |  | 1.15000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Feofitina-a |  | 2.06000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Sódio |  | 1.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Manganês Total |  | 0.04400000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Temperatura do Ar |  | 20.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Ferro Total |  | 1.58000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.17600000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Bário Total |  | 0.02900000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Alumínio Total |  | 0.37500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-06-01 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.57400000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Temperatura do Ar |  | 19.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Feofitina-a |  | 2.25000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Cloreto Total |  | 2.03000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Sódio |  | 2.43000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Turbidez |  | 18.20000000 | UNT
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Condutividade |  | 42.60000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Ferro Total |  | 1.26000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Alumínio Total |  | 0.47500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.52000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.47000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Cor Verdadeira |  | 27.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Temperatura da Água |  | 19.60000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Escherichia coli |  | 360.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11900000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.80000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.58000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Manganês Total |  | 0.05110000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.39600000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Clorofila-a |  | 1.87000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | pH |  | 6.84000000 | U.pH
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Bário Total |  | 0.02910000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-08-17 09:00 | Potássio |  | 1.39000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Temperatura do Ar |  | 25.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Sólido Total |  | 73.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Condutividade |  | 41.30000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Cloreto Total |  | 1.69000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Fósforo Total |  | 0.01900000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | pH |  | 6.88000000 | U.pH
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.42900000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Carbono Orgânico Total |  | 7.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Turbidez |  | 36.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Escherichia coli |  | 620.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.17000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-10-25 08:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10400000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Cor Verdadeira |  | 92.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Alumínio Total |  | 0.42100000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Manganês Total |  | 0.10800000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Clorofila-a |  | 1.09000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Condutividade |  | 40.20000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Fósforo Total |  | 0.05400000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Feofitina-a |  | 1.20000000 | µg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Escherichia coli |  | 4500.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 7.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.45900000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 1.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | pH |  | 6.64000000 | U.pH
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Turbidez |  | 35.50000000 | UNT
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Sódio |  | 2.13000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Ferro Total |  | 2.65000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Cloreto Total |  | 1.76000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Bário Total |  | 0.03270000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Temperatura do Ar |  | 25.40000000 | ºC
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Potássio |  | 1.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2016-12-14 09:10 | Crômio Total |  | 0.00110000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.77500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Dureza |  | 15.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Feofitina-a |  | 4.97000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Escherichia coli |  | 184.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Manganês Total |  | 0.18900000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Fósforo Total |  | 0.02900000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Ferro Dissolvido |  | 1.07000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Condutividade |  | 44.00000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Temperatura do Ar |  | 25.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Turbidez |  | 27.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Ferro Total |  | 2.99000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Cálcio Total |  | 3.71000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Zinco Total |  | 0.01600000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Magnésio Total |  | 1.41000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Bário Total |  | 0.03650000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Alumínio Total |  | 0.13800000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Sulfato Total |  | 0.77000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Clorofila-a |  | 2.14000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Sódio |  | 1.72000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Potássio |  | 1.13000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Cloreto Total |  | 1.39000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.46000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-02-08 08:55 | Carbono Orgânico Total |  | 6.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Condutividade |  | 35.20000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | pH |  | 6.83000000 | U.pH
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Temperatura do Ar |  | 25.60000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Temperatura da Água |  | 22.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Cloreto Total |  | 1.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Turbidez |  | 26.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30200000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Sulfato Total |  | 0.76000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-04-25 08:45 | Escherichia coli |  | 440.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Ferro Total |  | 2.65000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Mercúrio Total |  | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Sódio |  | 2.33000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Bário Total |  | 0.05510000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.51200000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Cálcio Total |  | 4.81000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Dureza |  | 19.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Temperatura do Ar |  | 18.50000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Potássio |  | 1.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Fósforo Total |  | 0.02600000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.47000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Cloreto Total |  | 1.89000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Cor Verdadeira |  | 18.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | pH |  | 7.38000000 | U.pH
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Escherichia coli |  | 1440.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.65000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Condutividade |  | 41.80000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Feofitina-a |  | 2.10000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Magnésio Total |  | 1.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Sulfato Total |  | 1.36000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Alumínio Total |  | 0.51900000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Zinco Total |  | 0.05940000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Clorofila-a |  | 1.91000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-06-01 08:45 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Feofitina-a |  | 1.84000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Magnésio Total |  | 1.20000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 5.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Sulfato Total |  | 1.71000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Potássio |  | 1.34000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Cálcio Total |  | 3.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.37300000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Fósforo Total |  | 0.04200000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Alumínio Total |  | 0.23500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | pH |  | 7.05000000 | U.pH
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Temperatura da Água |  | 19.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Clorofila-a |  | 1.67000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Cor Verdadeira |  | 16.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Condutividade |  | 42.50000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Mercúrio Total |  | 0.00040000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Escherichia coli |  | 140.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Dureza |  | 12.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Cloreto Total |  | 1.99000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Temperatura do Ar |  | 23.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Sódio |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Ferro Total |  | 1.25000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-08-28 09:15 | Bário Total |  | 0.03500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Condutividade |  | 40.90000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | pH |  | 6.98000000 | U.pH
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Carbono Orgânico Total |  | 1.95000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Fósforo Total |  | 0.04700000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.71000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Escherichia coli |  | 316.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.91000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Sólido Total |  | 54.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Sulfato Total |  | 1.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Cloreto Total |  | 1.85000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-11-06 09:25 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Escherichia coli |  | 740.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Feofitina-a |  | 3.88000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Magnésio Total |  | 1.09000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Manganês Total |  | 0.13100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Fósforo Total |  | 0.05100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Alumínio Total |  | 0.08500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Sódio |  | 1.95000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Ferro Total |  | 2.75000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Bário Total |  | 0.03500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.78800000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.58000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Dureza |  | 12.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.49000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Níquel Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.31000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Condutividade |  | 41.40000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Zinco Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00050000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Cor Verdadeira |  | 51.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Crômio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Cloreto Total |  | 1.52000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00800000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Potássio |  | 1.39000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | pH |  | 6.85000000 | U.pH
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Sulfato Total |  | 1.32000000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.43200000 | mg/L
TDUA02700 | 2017-12-12 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Cálcio Total |  | 2.64000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Potássio |  | 1.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Alumínio Total |  | 0.39000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Ferro Total |  | 3.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Cor Verdadeira |  | 51.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Sulfato Total |  | 1.57000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Cloreto Total |  | 2.22000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Condutividade |  | 40.30000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Magnésio Total |  | 0.96000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Carbono Orgânico Total |  | 2.98000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Temperatura da Água |  | 23.90000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Dureza |  | 10.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Escherichia coli |  | 940.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.31800000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Temperatura do Ar |  | 24.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Sódio |  | 2.13000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Fósforo Total |  | 0.04400000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-02-28 08:45 | Feofitina-a |  | 3.25000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.18000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Temperatura da Água |  | 21.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Condutividade |  | 45.20000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Sulfato Total |  | 2.08000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Escherichia coli |  | 224.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | pH |  | 7.02000000 | U.pH
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.64000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.41700000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Carbono Orgânico Total |  | 1.97000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Cloreto Total |  | 2.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.62000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-04-18 08:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Fósforo Total |  | 0.03900000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Temperatura da Água |  | 19.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Manganês Total |  | 0.08800000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Sulfato Total |  | 1.72000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Sólido Total |  | 63.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Feofitina-a |  | 6.47000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.33200000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Dureza |  | 10.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Escherichia coli |  | 296.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Zinco Total |  | 0.01300000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.24000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Cloreto Total |  | 1.56000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Cor Verdadeira |  | 24.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Ferro Total |  | 1.81000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Sódio |  | 2.26000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 1.35000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Alumínio Total |  | 0.23000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Clorofila-a |  | 2.89000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | pH |  | 6.73000000 | U.pH
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.33000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Magnésio Total |  | 1.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Condutividade |  | 39.90000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Cálcio Total |  | 2.50000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Potássio |  | 1.18000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Temperatura do Ar |  | 19.40000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2018-06-20 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Temperatura da Água |  | 18.70000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Magnésio Total |  | 0.94000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Potássio |  | 1.55000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Manganês Total |  | 0.05400000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.03000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Sulfato Total |  | 0.77000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Sódio |  | 1.92000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Clorofila-a |  | 4.01000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Cloreto Total |  | 2.13000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | pH |  | 7.02000000 | U.pH
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.75000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Temperatura do Ar |  | 17.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.32000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Dureza |  | 10.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Fósforo Total |  | 0.03400000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Ferro Total |  | 1.24000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 1.87000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Condutividade |  | 37.40000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Cor Verdadeira |  | 32.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Alumínio Total |  | 0.23000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Feofitina-a |  | 2.73000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Escherichia coli |  | 172.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Cálcio Total |  | 2.73000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-08-07 09:45 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.59000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Escherichia coli |  | 92.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Cloreto Total |  | 3.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Temperatura do Ar |  | 28.50000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.49000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Temperatura da Água |  | 23.80000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Sólido Total |  | 98.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | pH |  | 6.89000000 | U.pH
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Condutividade |  | 50.20000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50800000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.48000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.14000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-10-31 08:45 | Sulfato Total |  | 1.41000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.48000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38800000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Turbidez |  | 46.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Condutividade |  | 47.60000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Dureza |  | 15.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Clorofila-a |  | 8.69000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 4.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Sulfato Total |  | 1.48000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Sódio |  | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Alumínio Total |  | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | pH |  | 6.88000000 | U.pH
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Cloreto Total |  | 1.83000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Temperatura do Ar |  | 27.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Feofitina-a |  | 7.68000000 | µg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Escherichia coli |  | 200.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.65000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Potássio |  | 0.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2018-12-13 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Cor Verdadeira |  | 129.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Sódio |  | 1.58000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Alumínio Total |  | 2.51000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Cloreto Total |  | 1.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.92000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Sólido Total |  | 77.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Condutividade |  | 36.90000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Sulfato Total |  | 0.57000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Zinco Total |  | 0.00700000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Cobre Total |  | 0.00900000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 7.50000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Potássio |  | 1.67000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | pH |  | 6.62000000 | U.pH
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Escherichia coli |  | 6800.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.89000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.92100000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Dureza |  | 11.90000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Cálcio Total |  | 2.80000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Feofitina-a |  | 2.41000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Magnésio Total |  | 1.19000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Temperatura do Ar |  | 27.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-02-21 12:30 | Ferro Total |  | 3.80000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Turbidez |  | 31.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Cloreto Total |  | 1.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.28000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Temperatura do Ar |  | 21.30000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Escherichia coli |  | 168.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Sulfato Total |  | 0.55000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | pH |  | 6.91000000 | U.pH
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 79.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Sólido Total |  | 87.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Condutividade |  | 44.80000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2019-04-23 08:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Escherichia coli |  | 148.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | pH |  | 6.64000000 | U.pH
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Alumínio Total |  | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Feofitina-a |  | 2.34000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Zinco Total |  | 0.01200000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.47000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Potássio |  | 0.76000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Sódio |  | 1.39000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Temperatura da Água |  | 17.40000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Fósforo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Ferro Total |  | 1.68000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.80000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Sulfato Total |  | 1.66000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Magnésio Total |  | 1.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Manganês Total |  | 0.07700000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Cloreto Total |  | 1.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Dureza |  | 12.40000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Cálcio Total |  | 3.25000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Temperatura do Ar |  | 18.20000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Clorofila-a |  | 2.34000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2019-06-06 09:00 | Condutividade |  | 43.90000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Sulfato Total |  | 2.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Temperatura da Água |  | 19.50000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Cálcio Total |  | 3.18000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Sódio |  | 3.24000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Magnésio Total |  | 1.29000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Alumínio Total |  | 0.85000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Cor Verdadeira |  | 26.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | pH |  | 6.83000000 | U.pH
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.67000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Condutividade |  | 45.50000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Ferro Total |  | 1.98000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Feofitina-a |  | 2.30000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Temperatura do Ar |  | 20.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.57000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Escherichia coli |  | 200.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Dureza |  | 13.20000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Potássio |  | 1.15000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.40000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-08-22 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | pH |  | 6.61000000 | U.pH
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Cloreto Total |  | 2.40000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.16000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Escherichia coli |  | 7600.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Condutividade |  | 45.90000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 7.40000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Sulfato Total |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2019-10-31 10:20 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Temperatura do Ar |  | 23.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | pH |  | 6.35000000 | U.pH
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Zinco Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Ferro Dissolvido |  | 1.16000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Condutividade |  | 33.90000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Ferro Total |  | 2.56000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52700000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Carbono Orgânico Total |  | 14.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Cloreto Total |  | 1.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Fósforo Total |  | 0.04200000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Cálcio Total |  | 2.66000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Magnésio Total |  | 0.88000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Cor Verdadeira |  | 197.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Feofitina-a |  | 2.58000000 | µg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Sulfato Total |  | 1.25000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Potássio |  | 2.43000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Alumínio Total |  | 0.63000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Alumínio Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Sódio |  | 2.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Escherichia coli |  | 15000.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2019-12-12 08:40 | Dureza |  | 10.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Temperatura do Ar |  | 28.90000000 | ºC
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Dureza |  | 15.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Ferro Total |  | 4.45000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.85000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Cor Verdadeira |  | 78.00000000 | mg Pt/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Condutividade |  | 44.50000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Feofitina-a |  | 3.34000000 | µg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Escherichia coli |  | 8000.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Magnésio Total |  | 1.42000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Sódio |  | 2.24000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | pH |  | 6.71000000 | U.pH
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Sulfato Total |  | 1.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Alumínio Total |  | 1.85000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Potássio |  | 1.35000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.33000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Carbono Orgânico Total |  | 6.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.36000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Cálcio Total |  | 3.77000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Cloreto Total |  | 2.20000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-02-03 09:55 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Cloreto Total |  | 1.66000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Alumínio Total |  | 1.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Condutividade |  | 39.10000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Clorofila-a | < | 1.00000000 | µg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.40000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Sódio | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.62000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Magnésio Total |  | 1.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | pH |  | 6.64000000 | U.pH
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Ferro Total |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.14000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Cálcio Total |  | 3.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Potássio |  | 1.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Escherichia coli |  | 240.00000000 | UFC/100mL
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40100000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Dureza |  | 12.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Temperatura do Ar |  | 28.10000000 | ºC
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Sulfato Total |  | 1.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Feofitina-a |  | 8.50000000 | µg/L
TDUA02700 | 2020-11-03 09:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 11.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.71000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Cálcio Total |  | 2.88000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Alumínio Total |  | 2.62000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Potássio |  | 2.49000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Sulfato Total |  | 1.30000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Sólido Total |  | 75.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Cloreto Total |  | 2.70000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Temperatura do Ar |  | 27.60000000 | ºC
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Dureza |  | 12.00000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Sódio |  | 2.28000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Condutividade |  | 39.50000000 | µS/cm
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Feofitina-a |  | 3.56000000 | µg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 1.25000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Ferro Total |  | 4.03000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Fluoreto Total | < | 0.04000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Temperatura da Água |  | 23.90000000 | ºC
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Magnésio Total |  | 1.18000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
TDUA02700 | 2020-12-14 09:15 | pH |  | 6.40000000 | U.pH