## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.95000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.57000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Ferro Total |  | 5.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Sódio |  | 3.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Condutividade |  | 38.60000000 | µS/cm
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Escherichia coli |  | 680.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Temperatura do Ar |  | 28.50000000 | ºC
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Feofitina-a |  | 2.87000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Potássio |  | 2.74000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Cloreto Total |  | 2.90000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Temperatura da Água |  | 24.70000000 | ºC
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Nitrogênio Total |  | 0.47000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Alumínio Total |  | 7.27000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-02-18 12:10 | Crômio Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 56.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Sólido Total |  | 85.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Condutividade |  | 44.50000000 | µS/cm
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Cloreto Total |  | 2.35000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Temperatura do Ar |  | 32.50000000 | ºC
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Leitura da Régua (m) |  | 1.87000000 | m
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Nitrogênio Total |  | 0.96000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Escherichia coli |  | 168.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2016-04-07 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Cloreto Total |  | 3.37000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Leitura da Régua (m) |  | 2.30000000 | m
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Escherichia coli |  | 4600.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Sódio |  | 3.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Sólido Total |  | 140.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Alumínio Total |  | 4.74000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.71000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Condutividade |  | 40.90000000 | µS/cm
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Temperatura da Água |  | 19.70000000 | ºC
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Feofitina-a |  | 3.42000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Ferro Total |  | 4.40000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.71000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Potássio |  | 2.69000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Nitrogênio Total |  | 0.53000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.51000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2016-06-02 12:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Alumínio Total |  | 0.58000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.70000000 | m
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Condutividade |  | 49.80000000 | µS/cm
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Clorofila-a |  | 1.13000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Potássio |  | 1.97000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Escherichia coli |  | 324.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Feofitina-a |  | 0.65000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Cloreto Total |  | 4.09000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Temperatura da Água |  | 17.80000000 | ºC
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Turbidez |  | 7.90000000 | UNT
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.67000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Sódio |  | 3.95000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.40000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Sólido Total |  | 55.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.85000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Ferro Total |  | 1.51000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Nitrogênio Total |  | 0.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2016-08-03 12:15 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 52.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Temperatura do Ar |  | 21.60000000 | ºC
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Nitrogênio Total |  | 0.41000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 12.40000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Leitura da Régua (m) |  | 1.98000000 | m
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Escherichia coli |  | 22000.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Cloreto Total |  | 3.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Turbidez |  | 170.00000000 | UNT
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Condutividade |  | 45.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Sólido Total |  | 208.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | pH |  | 6.96000000 | U.pH
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-10-13 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.52000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Ferro Total |  | 2.13000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Condutividade |  | 36.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Sódio |  | 3.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Potássio |  | 1.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Escherichia coli |  | 720.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Sólido Total |  | 185.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Feofitina-a |  | 1.23000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 3.44000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Cloreto Total |  | 2.61000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | pH |  | 6.85000000 | U.pH
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Alumínio Total |  | 1.37000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Leitura da Régua (m) |  | 1.90000000 | m
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Clorofila-a |  | 2.14000000 | µg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Nitrogênio Total |  | 0.26000000 | mg/L
TURR02800 | 2016-12-08 12:20 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Manganês Total |  | 0.18000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Carbono Orgânico Total |  | 7.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Nitrogênio Total |  | 0.47000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Escherichia coli |  | 420.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Dureza |  | 12.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Alumínio Total |  | 4.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Sulfato Total |  | 1.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Sólido Total |  | 93.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Magnésio Total |  | 1.45000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | pH |  | 6.78000000 | U.pH
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Condutividade |  | 37.50000000 | µS/cm
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Fluoreto Total |  | 0.06900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Clorofila-a |  | 1.53000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Feofitina-a |  | 3.28000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Temperatura do Ar |  | 30.30000000 | ºC
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Sódio |  | 2.69000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Ferro Total |  | 4.90000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Potássio |  | 1.74000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Leitura da Régua (m) |  | 2.69000000 | m
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Cálcio Total |  | 2.69000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Cloreto Total |  | 2.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-02-07 12:00 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Escherichia coli |  | 310000.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Cloreto Total |  | 2.54000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.64000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Leitura da Régua (m) |  | 1.70000000 | m
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 4.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Condutividade |  | 43.10000000 | µS/cm
TURR02800 | 2017-04-06 11:40 | Sulfato Total |  | 1.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 2.83000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Sódio |  | 2.81000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | pH |  | 6.84000000 | U.pH
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Ferro Total |  | 2.13000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.31000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Cálcio Total |  | 2.19000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Fluoreto Total |  | 0.05200000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Dureza |  | 10.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Cloreto Total |  | 2.62000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Leitura da Régua (m) |  | 2.05000000 | m
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Escherichia coli |  | 660.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Temperatura da Água |  | 19.20000000 | ºC
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Feofitina-a |  | 0.98000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Temperatura do Ar |  | 20.20000000 | ºC
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Potássio |  | 1.32000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Magnésio Total |  | 1.28000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Condutividade |  | 36.60000000 | µS/cm
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Sulfato Total |  | 1.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.55000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Sólido Total |  | 63.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Alumínio Total |  | 2.74000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-06-01 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.33000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Dureza |  | 9.98000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | pH |  | 6.82000000 | U.pH
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Sulfato Total |  | 1.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Potássio |  | 0.79000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Feofitina-a |  | 1.82000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Escherichia coli |  | 196.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Alumínio Total |  | 0.66000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.05100000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Sólido Total |  | 85.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Condutividade |  | 35.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Magnésio Total |  | 1.09000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Cloreto Total |  | 2.60000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Temperatura do Ar |  | 22.10000000 | ºC
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Temperatura da Água |  | 16.80000000 | ºC
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Ferro Total |  | 1.37000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.33000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 1.82000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Sódio |  | 3.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Cálcio Total |  | 2.21000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-08-03 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Escherichia coli |  | 880.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Cloreto Total |  | 3.35000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.06300000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01300000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.16000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Sólido Total |  | 86.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Condutividade |  | 49.70000000 | µS/cm
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.62000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Nitrogênio Total |  | 0.99000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Sulfato Total |  | 1.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.35000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | pH |  | 7.28000000 | U.pH
TURR02800 | 2017-10-03 12:30 | Temperatura do Ar |  | 22.80000000 | ºC
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Fluoreto Total |  | 0.06200000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Feofitina-a |  | 2.32000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Magnésio Total |  | 1.24000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Nitrogênio Total |  | 0.64000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Ferro Dissolvido |  | 0.66000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Ferro Total |  | 1.79000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.98000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Sulfato Total |  | 1.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Cloreto Total |  | 2.71000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Dureza |  | 10.70000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Carbono Orgânico Total |  | 3.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Sódio |  | 3.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Cálcio Total |  | 2.23000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | pH |  | 7.32000000 | U.pH
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Potássio |  | 1.32000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Sólido Total |  | 83.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Alumínio Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Condutividade |  | 43.00000000 | µS/cm
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Alumínio Total |  | 0.89000000 | mg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Temperatura do Ar |  | 28.10000000 | ºC
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Clorofila-a |  | 2.67000000 | µg/L
TURR02800 | 2017-12-05 12:55 | Escherichia coli |  | 420.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Sólido Total |  | 67.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Nitrogênio Total |  | 0.45000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Condutividade |  | 37.40000000 | µS/cm
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Magnésio Total |  | 1.22000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Fluoreto Total |  | 0.05200000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.22000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Alumínio Total |  | 1.92000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Feofitina-a |  | 2.51000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Clorofila-a |  | 1.60000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Escherichia coli |  | 800.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Potássio |  | 1.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Dureza |  | 11.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.80000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Sulfato Total |  | 1.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Temperatura da Água |  | 21.50000000 | ºC
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Cálcio Total |  | 2.37000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.83000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Ferro Total |  | 3.36000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Cloreto Total |  | 2.74000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Sódio |  | 2.95000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-02-20 12:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Temperatura do Ar |  | 26.30000000 | ºC
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Temperatura da Água |  | 22.50000000 | ºC
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Cloreto Total |  | 2.47000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Leitura da Régua (m) |  | 3.58000000 | m
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.05300000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Sólido Total |  | 88.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Sulfato Total |  | 1.16000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.13000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Escherichia coli |  | 312.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Nitrogênio Total |  | 0.59000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Condutividade |  | 37.40000000 | µS/cm
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
TURR02800 | 2018-04-03 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | pH |  | 7.23000000 | U.pH
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Cloreto Total |  | 3.43000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Alumínio Total |  | 0.56000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.92000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Magnésio Total |  | 1.13000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Carbono Orgânico Total |  | 1.95000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Temperatura do Ar |  | 24.90000000 | ºC
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Nitrogênio Total |  | 0.61000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Fluoreto Total |  | 0.05500000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Ferro Total |  | 1.38000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Cálcio Total |  | 2.24000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Sódio |  | 3.39000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Condutividade |  | 42.40000000 | µS/cm
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Sulfato Total |  | 1.07000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.52000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Dureza |  | 10.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Feofitina-a |  | 0.88000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Escherichia coli |  | 160.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.00600000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Temperatura da Água |  | 16.80000000 | ºC
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Potássio |  | 1.58000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-06-20 12:20 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Cálcio Total |  | 2.46000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Escherichia coli |  | 880.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.84000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Feofitina-a |  | 1.31000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Sódio |  | 3.72000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Ferro Total |  | 1.21000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Potássio |  | 1.51000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Dureza |  | 11.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | pH |  | 7.12000000 | U.pH
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Sulfato Total |  | 1.24000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Alumínio Total |  | 1.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.49000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Clorofila-a |  | 1.87000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Carbono Orgânico Total |  | 1.84000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Temperatura da Água |  | 17.80000000 | ºC
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.32000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Cloreto Total |  | 3.59000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Leitura da Régua (m) |  | 1.77000000 | m
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Temperatura do Ar |  | 26.70000000 | ºC
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Sólido Total |  | 66.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Magnésio Total |  | 1.21000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Fluoreto Total |  | 0.05700000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Nitrogênio Total |  | 0.51000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-08-23 13:30 | Condutividade |  | 44.70000000 | µS/cm
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Temperatura do Ar |  | 29.50000000 | ºC
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Sulfato Total |  | 1.41000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | pH |  | 7.33000000 | U.pH
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Nitrogênio Total |  | 0.66000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Fósforo Total |  | 0.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.92000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Escherichia coli |  | 212.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Condutividade |  | 51.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Fluoreto Total |  | 0.05800000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Cloreto Total |  | 3.22000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.73000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Leitura da Régua (m) |  | 1.61000000 | m
TURR02800 | 2018-10-02 11:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.76000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Dureza |  | 13.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Potássio |  | 1.88000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Escherichia coli |  | 620.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Alumínio Total |  | 2.54000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Feofitina-a |  | 3.21000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.93000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Fluoreto Total |  | 0.06100000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Ferro Total |  | 3.19000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Sódio |  | 2.85000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.62000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Turbidez |  | 32.00000000 | UNT
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Temperatura do Ar |  | 27.20000000 | ºC
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Cloreto Total |  | 2.79000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Clorofila-a |  | 3.34000000 | µg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Cálcio Total |  | 3.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Cobre Total |  | 0.00600000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Condutividade |  | 40.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Sulfato Total |  | 1.21000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Nitrogênio Total |  | 0.62000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Leitura da Régua (m) |  | 1.96000000 | m
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2018-12-04 13:00 | Magnésio Total |  | 1.39000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Ferro Total |  | 1.79000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Sólido Total |  | 61.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.96000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Fluoreto Total |  | 0.06100000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Condutividade |  | 44.60000000 | µS/cm
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Sulfato Total |  | 1.22000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.93000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Magnésio Total |  | 1.32000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Nitrogênio Total |  | 0.90000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Sódio |  | 3.09000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Cálcio Total |  | 2.79000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Escherichia coli |  | 640.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Temperatura do Ar |  | 22.60000000 | ºC
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | pH |  | 7.05000000 | U.pH
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Carbono Orgânico Total |  | 2.86000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Dureza |  | 12.40000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Potássio |  | 1.25000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Alumínio Total |  | 1.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Cloreto Total |  | 3.08000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-02-05 12:35 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Temperatura da Água |  | 21.70000000 | ºC
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Carbono Orgânico Total |  | 2.91000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | pH |  | 7.08000000 | U.pH
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Turbidez |  | 14.10000000 | UNT
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Cloreto Total |  | 3.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.45000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.51000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Condutividade |  | 49.10000000 | µS/cm
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Escherichia coli |  | 312.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Temperatura do Ar |  | 28.20000000 | ºC
TURR02800 | 2019-04-02 12:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Dureza |  | 9.53000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | pH |  | 6.41000000 | U.pH
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Sódio |  | 2.38000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Cloreto Total |  | 2.18000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Temperatura da Água |  | 17.90000000 | ºC
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Zinco Total |  | 0.00500000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.92000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Temperatura do Ar |  | 20.60000000 | ºC
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Sólido Total |  | 128.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Condutividade |  | 36.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Alumínio Total |  | 9.97000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Cádmio Total |  | 0.00100000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Cálcio Total |  | 1.87000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Sulfato Total |  | 0.66000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Ferro Dissolvido |  | 1.24000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Turbidez |  | 75.00000000 | UNT
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Alumínio Dissolvido |  | 1.34000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Fósforo Total |  | 0.12000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Magnésio Total |  | 1.18000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Leitura da Régua (m) |  | 3.74000000 | m
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Carbono Orgânico Total |  | 8.56000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Escherichia coli |  | 1140.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Feofitina-a |  | 2.85000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Potássio |  | 3.76000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-06-04 13:05 | Ferro Total |  | 5.58000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Turbidez |  | 6.70000000 | UNT
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.64000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | pH |  | 7.26000000 | U.pH
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Temperatura da Água |  | 15.40000000 | ºC
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Condutividade |  | 45.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Clorofila-a |  | 0.80000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Ferro Total |  | 1.19000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Feofitina-a |  | 1.63000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Fluoreto Total |  | 0.08200000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Leitura da Régua (m) |  | 1.70000000 | m
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Temperatura do Ar |  | 25.60000000 | ºC
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Potássio |  | 1.29000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.37000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Escherichia coli |  | 252.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Sulfato Total |  | 1.27000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Magnésio Total |  | 1.39000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Cálcio Total |  | 2.66000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Cloreto Total |  | 3.14000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.26000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Dureza |  | 12.40000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Alumínio Total |  | 0.43000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-08-06 12:40 | Sódio |  | 3.65000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Temperatura do Ar |  | 31.90000000 | ºC
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Escherichia coli |  | 132.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Leitura da Régua (m) |  | 1.60000000 | m
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Fluoreto Total |  | 0.07900000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.71000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.41000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | pH |  | 6.95000000 | U.pH
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Condutividade |  | 49.80000000 | µS/cm
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Sulfato Total |  | 1.22000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-10-01 12:45 | Cloreto Total |  | 3.26000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Fluoreto Total |  | 0.06100000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Cloreto Total |  | 3.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Clorofila-a |  | 4.28000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | pH |  | 6.51000000 | U.pH
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Temperatura da Água |  | 20.90000000 | ºC
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Sólido Total |  | 106.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Sódio |  | 2.88000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Cálcio Total |  | 1.93000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Alumínio Total |  | 3.08000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Sulfato Total |  | 1.47000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Escherichia coli |  | 212.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Magnésio Total |  | 1.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Dureza |  | 9.39000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Carbono Orgânico Total |  | 10.80000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.36000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Condutividade |  | 39.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 60.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Potássio |  | 2.49000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Ferro Total |  | 2.90000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Temperatura do Ar |  | 22.80000000 | ºC
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.83000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Leitura da Régua (m) |  | 2.70000000 | m
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.74000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2019-12-03 12:50 | Turbidez |  | 37.00000000 | UNT
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.51000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Temperatura do Ar |  | 22.80000000 | ºC
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Sódio |  | 2.18000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Potássio |  | 1.84000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Magnésio Total |  | 1.12000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Dureza |  | 10.90000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Escherichia coli |  | 960.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Ferro Dissolvido |  | 1.05000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Leitura da Régua (m) |  | 3.54000000 | m
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Ferro Total |  | 3.28000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | pH |  | 7.02000000 | U.pH
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Sulfato Total |  | 1.33000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Cálcio Total |  | 2.52000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Cloreto Total |  | 2.75000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Clorofila-a |  | 2.00000000 | µg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Sólido Total |  | 101.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Alumínio Total |  | 2.43000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.61000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Condutividade |  | 37.90000000 | µS/cm
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
TURR02800 | 2020-02-04 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Alumínio Total |  | 0.93000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Carbono Orgânico Total |  | 6.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Escherichia coli |  | 1160.00000000 | UFC/100mL
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Feofitina-a |  | 2.82000000 | µg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Ferro Dissolvido |  | 1.77000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Ferro Total |  | 4.15000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Fluoreto Total |  | 0.07900000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Magnésio Total |  | 1.95000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.56000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Dureza |  | 19.20000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Potássio |  | 2.25000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Sulfato Total |  | 1.33000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Temperatura do Ar |  | 31.40000000 | ºC
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Cloreto Total |  | 2.72000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Clorofila-a |  | 1.94000000 | µg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Turbidez |  | 44.00000000 | UNT
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Condutividade |  | 52.20000000 | µS/cm
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Sódio |  | 3.44000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Cálcio Total |  | 4.50000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
TURR02800 | 2021-02-03 13:25 | pH |  | 6.12000000 | U.pH