## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Turbidez |  | 17.40000000 | UNT
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Transparência |  | 0.40000000 | m
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Temperatura do Ar |  | 25.50000000 | ºC
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Sólido Total |  | 184.00000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Número de Células de Cianobactérias |  | 321.00000000 | N. Células/mL
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.13000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.54000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.53000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Fósforo Total |  | 0.08000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Feofitina-a |  | 5.88000000 | µg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.59000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Clorofila-a |  | 66.16000000 | µg/L
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Coliformes Termotolerantes |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
VEME04175 | 2008-11-24 12:06 | Condutividade |  | 292.00000000 | µS/cm
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Turbidez |  | 8.03000000 | UNT
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Clorofila-a |  | 7.13000000 | µg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Sólido Total |  | 176.00000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 2400.00000000 | UFC/100mL
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Feofitina-a |  | 4.72000000 | µg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Fósforo Total |  | 0.18000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Condutividade |  | 314.00000000 | µS/cm
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Número de Células de Cianobactérias |  | 0.00000000 | N. Células/mL
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.54000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.51000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.17000000 | mg/L
VEME04175 | 2010-04-26 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.54000000 | mg/L
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 14.45000000 | mg/L
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | Condutividade |  | 283.00000000 | µS/cm
VEME04175 | 2011-05-10 12:25 | pH |  | 8.64000000 | U.pH