## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.43000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.46000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Magnésio Total |  | 2.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.53000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.45000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Potássio |  | 6.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Cloreto Total |  | 25.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Bário Total |  | 0.08300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.21000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Ferro Total |  | 0.93000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Cálcio Total |  | 16.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.91000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Escherichia coli |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Alumínio Total |  | 0.12000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Sódio |  | 20.70000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Condutividade |  | 237.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-02-07 10:10 | Dureza |  | 50.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Ferro Total |  | 1.18000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Sulfato Total |  | 15.70000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Condutividade |  | 229.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.92000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 5.06000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Sódio |  | 18.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Magnésio Total |  | 2.19000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Cálcio Total |  | 13.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.65000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Dureza |  | 41.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Alumínio Total |  | 0.46000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.65000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Escherichia coli |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Potássio |  | 5.65000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.59000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Bário Total |  | 0.07600000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Cloreto Total |  | 15.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.57000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.77000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-04-04 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.31000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.58000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Magnésio Total |  | 1.74000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Clorofila-a | < | 1.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Cloreto Total |  | 18.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Fósforo Total |  | 0.37000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Boro Total | < | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Feofitina-a | < | 1.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Potássio |  | 6.31000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Benzeno | < | 10.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Tolueno | < | 10.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Turbidez |  | 6.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Etilbenzeno | < | 10.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Cálcio Total |  | 11.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | o-Xileno | < | 10.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Escherichia coli |  | 720.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Ferro Total |  | 0.76000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Condutividade |  | 216.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Sulfato Total |  | 15.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Sódio |  | 19.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Dureza |  | 36.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.78000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.78000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Fluoreto Total |  | 0.14000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-06-06 10:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Escherichia coli |  | 36000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Dureza |  | 35.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Cálcio Total |  | 11.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Magnésio Total |  | 1.59000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.59000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Ferro Total |  | 1.13000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Condutividade |  | 186.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Fósforo Total |  | 0.21000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Cloreto Total |  | 12.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 4.35000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Sulfato Total |  | 14.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.28000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Potássio |  | 6.41000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.53000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Alumínio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 3.86000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Nitrogênio Total |  | 3.73000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Alumínio Total |  | 0.47000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.84000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 80.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-08-08 10:05 | Sódio |  | 13.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.64000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 5.55000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Cálcio Total |  | 9.82000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Escherichia coli |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Alumínio Total |  | 0.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Dureza |  | 30.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 5.55000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Magnésio Total |  | 1.55000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Ferro Total |  | 1.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.44000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.14000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Nitrogênio Total |  | 4.48000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Cloreto Total |  | 11.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Potássio |  | 4.70000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.66000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.95000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Sódio |  | 13.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Sulfato Total |  | 6.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-10-08 10:30 | Condutividade |  | 156.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Dureza |  | 42.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.32000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.92000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Magnésio Total |  | 2.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Ferro Total |  | 1.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Sódio |  | 17.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Sulfato Total |  | 20.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 118.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.42000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Potássio |  | 5.72000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.27000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Escherichia coli |  | 45000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 9.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 8.88000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Cálcio Total |  | 13.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Condutividade |  | 254.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Alumínio Total |  | 0.37000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Cloreto Total |  | 14.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2018-12-05 10:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Magnésio Total |  | 2.14000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 120.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Ferro Total |  | 2.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Sólido Total |  | 168.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.47000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.47000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Carbono Orgânico Total |  | 6.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Sódio |  | 13.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Cloreto Total |  | 10.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Potássio |  | 5.26000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Fósforo Total |  | 0.24000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.42000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Sulfato Total |  | 13.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Cobre Total |  | 0.00900000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Condutividade |  | 194.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.26000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.27000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Dureza |  | 42.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Alumínio Total |  | 3.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Cálcio Total |  | 13.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Escherichia coli |  | 41000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.75000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-02-06 11:15 | Turbidez |  | 31.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Magnésio Total |  | 2.48000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Dureza |  | 47.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Ferro Total |  | 1.33000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Escherichia coli |  | 25000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Sódio |  | 16.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Carbono Orgânico Total |  | 4.76000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Potássio |  | 5.27000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Cálcio Total |  | 15.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Condutividade |  | 228.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Fósforo Total |  | 0.22000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Alumínio Total |  | 0.34000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.41000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Sulfato Total |  | 13.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Cloreto Total |  | 15.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.15000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.51000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-04-03 08:35 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.22000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Potássio |  | 5.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Dureza |  | 42.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Cloreto Total |  | 10.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.22000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 2.25000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.64000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Magnésio Total |  | 2.12000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Condutividade |  | 173.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Sódio |  | 10.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Escherichia coli |  | 31000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Turbidez |  | 33.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 5.73000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Ferro Total |  | 1.31000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Cálcio Total |  | 13.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Sulfato Total |  | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.54000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-06-05 10:35 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Cálcio Total |  | 12.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.28000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.47000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.73000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Cloreto Total |  | 11.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.04000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Potássio |  | 4.62000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Sódio |  | 14.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Condutividade |  | 192.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Magnésio Total |  | 1.88000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Alumínio Total |  | 0.31000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Ferro Total |  | 0.94000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Sulfato Total |  | 7.43000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.15000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Dureza |  | 38.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Escherichia coli |  | 48000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-08-07 09:50 | Carbono Orgânico Total |  | 3.93000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Potássio |  | 4.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.49000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Sulfato Total |  | 5.25000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.52000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Cloreto Total |  | 6.39000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Sódio |  | 6.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Alumínio Total |  | 0.49000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Sólido Total |  | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.04000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.19000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.47000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Ferro Total |  | 1.26000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Condutividade |  | 111.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Escherichia coli |  | 45000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Magnésio Total |  | 1.34000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Dureza |  | 29.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Cálcio Total |  | 9.41000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VIDK04900 | 2019-10-09 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Ferro Total |  | 0.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Sódio |  | 18.80000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Condutividade |  | 207.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 4.46000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Sulfato Total |  | 9.18000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Potássio |  | 5.46000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Fósforo Total |  | 0.23000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Sólido Total |  | 56.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Cálcio Total |  | 13.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Dureza |  | 41.70000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Escherichia coli |  | 52000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Alumínio Total |  | 0.24000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Magnésio Total |  | 1.94000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.17000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.81000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Cloreto Total |  | 19.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2019-12-04 10:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Carbono Orgânico Total |  | 6.83000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.57000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Sólido Total |  | 138.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Ferro Total |  | 1.31000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Alumínio Total |  | 0.14000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.75000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Sulfato Total |  | 12.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Potássio |  | 4.69000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Cloreto Total |  | 8.37000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Magnésio Total |  | 2.32000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.24000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Cálcio Total |  | 14.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Sódio |  | 9.36000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Dureza |  | 46.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Condutividade |  | 148.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Escherichia coli |  | 30000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-02-12 09:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 76.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Ferro Dissolvido |  | 0.44000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Sólido Total |  | 184.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Cálcio Total |  | 10.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.55000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Alumínio Dissolvido |  | 0.25000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Dureza |  | 31.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Escherichia coli |  | 9700.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Alumínio Total |  | 0.36000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.72000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Cloreto Total |  | 11.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Ferro Total |  | 0.79000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.44000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Sulfato Total |  | 9.46000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Fósforo Total |  | 0.21000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Condutividade |  | 175.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.22000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Magnésio Total |  | 1.67000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Potássio |  | 4.76000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Sódio |  | 15.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-08-25 10:25 | Carbono Orgânico Total |  | 3.75000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Cloreto Total |  | 21.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Cálcio Total |  | 11.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.30000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.91000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Alumínio Total |  | 0.16000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Fósforo Total |  | 0.43000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.31000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Potássio |  | 6.16000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 4.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Sulfato Total |  | 12.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Sódio |  | 20.40000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Condutividade |  | 230.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Dureza |  | 35.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Magnésio Total |  | 1.70000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.66000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Ferro Total |  | 1.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-10-20 10:05 | Escherichia coli |  | 9100.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Alumínio Total |  | 11.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Escherichia coli |  | 70000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Turbidez |  | 86.10000000 | UNT
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Cloreto Total |  | 6.49000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Magnésio Total |  | 1.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.51000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.64000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Dureza |  | 28.20000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Sulfato Total |  | 9.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Sólido Total |  | 186.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.85000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.92000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 100.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Ferro Total |  | 4.96000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Condutividade |  | 106.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Sódio |  | 5.92000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.13000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.41000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Potássio |  | 5.03000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Chumbo Total |  | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Cálcio Total |  | 8.83000000 | mg/L
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2020-12-08 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 8.93000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Sódio |  | 12.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 1.15000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Sulfato Total |  | 18.90000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.38000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Cálcio Total |  | 18.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 56.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Ferro Total |  | 1.12000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Condutividade |  | 210.00000000 | µS/cm
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Cloreto Total |  | 10.50000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Magnésio Total |  | 2.72000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Escherichia coli |  | 280000.00000000 | UFC/100mL
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Alumínio Total |  | 0.15000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Potássio |  | 5.46000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.04000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.00000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Dureza |  | 57.60000000 | mg/L
VIDK04900 | 2021-02-16 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.14000000 | mg/L