## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Sólido Total |  | 506.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.68000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Fósforo Total |  | 0.39900000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Turbidez |  | 180.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 240000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-01-13 14:30 | DQO |  | 71.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.85000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Sólido Total |  | 137.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 110000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-02-17 13:30 | Fósforo Total |  | 0.06600000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 430000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Turbidez |  | 65.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Fósforo Total |  | 0.16500000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | DQO |  | 52.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2003-03-11 13:30 | Sólido Total |  | 164.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.63000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Fósforo Total |  | 0.15300000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 72000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | DQO |  | 55.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Sólido Total |  | 257.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-04-14 13:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Fósforo Total |  | 0.04200000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Sólido Total |  | 141.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-05-19 15:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 9000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Condutividade |  | 208.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Fósforo Total |  | 0.09600000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.79000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-06-23 12:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-07-21 14:15 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-07-21 14:15 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-07-21 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-07-21 14:15 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-07-21 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-07-21 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Temperatura da Água |  | 14.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Condutividade |  | 223.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Sólido Total |  | 206.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Fósforo Total |  | 0.10700000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Temperatura do Ar |  | 10.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.38000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-08-18 08:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1800.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Sólido Total |  | 207.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Condutividade |  | 28.20000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.12000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Temperatura da Água |  | 29.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Fósforo Total |  | 0.17900000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-09-08 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 12000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 25000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | pH |  | 7.50000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Sólido Total |  | 304.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Temperatura da Água |  | 30.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Condutividade |  | 319.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.67000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Fósforo Total |  | 0.13800000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-10-13 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Fósforo Total |  | 0.21100000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.93000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Condutividade |  | 215.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Sólido Total |  | 258.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 540000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | DQO |  | 51.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-11-17 16:50 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.56000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Fósforo Total |  | 0.13500000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 350000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Condutividade |  | 197.30000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2003-12-15 14:30 | Sólido Total |  | 152.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.92000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.23000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Fósforo Total |  | 0.06700000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Temperatura da Água |  | 30.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 350000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Condutividade |  | 111.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Sólido Total |  | 152.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-02-18 14:15 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Fósforo Total |  | 0.06400000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.14000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Condutividade |  | 85.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Sólido Total |  | 87.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.48000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-04-26 14:15 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Condutividade |  | 123.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Fósforo Total |  | 0.10400000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.41000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-06-28 14:40 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 240000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Condutividade |  | 150.20000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03500000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.28000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-08-23 16:50 | Fósforo Total |  | 0.14200000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Fósforo Total |  | 0.46300000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.44000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Sólido Total |  | 412.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | DQO |  | 87.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Condutividade |  | 181.70000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 49000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2004-10-13 15:00 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Condutividade |  | 163.20000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Sólido Total |  | 123.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 700000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.24000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.98000000 | mg/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2004-11-29 13:25 | Fósforo Total |  | 0.11300000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Condutividade |  | 106.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Sólido Total |  | 153.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Fósforo Total |  | 0.08800000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 79000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.75000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2005-02-02 14:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02300000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Fósforo Total |  | 0.02300000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Condutividade |  | 123.40000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Cor Verdadeira |  | 90.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.34000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-04-27 11:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Fósforo Total |  | 0.03100000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.32000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02500000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Condutividade |  | 143.70000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2005-06-11 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Sólido Total |  | 248.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Fósforo Total |  | 1.68000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Cor Verdadeira |  | 50.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | Condutividade |  | 248.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-08-24 09:50 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.26000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03600000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Condutividade |  | 242.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Fósforo Total |  | 0.07600000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.92000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ARAS03400 | 2005-10-03 09:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Condutividade |  | 346.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02800000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 11000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Fósforo Total |  | 0.19700000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Cor Verdadeira |  | 80.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Sólido Total |  | 422.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2005-11-30 10:45 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Turbidez |  | 75.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Sólido Total |  | 250.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Condutividade |  | 130.80000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.94000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Cor Verdadeira |  | 350.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2006-02-13 14:00 | Fósforo Total |  | 0.16000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04600000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Condutividade |  | 141.10000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Fósforo Total |  | 0.05500000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.12000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Sólido Total |  | 170.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-04-17 12:55 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.08000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Sólido Total |  | 159.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Condutividade |  | 183.80000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.48000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-05-29 12:20 | Fósforo Total |  | 0.06800000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Sólido Total |  | 194.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Coloração |  | Verde | Adimensional
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Condutividade |  | 246.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.12000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 5400.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.36000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-07-24 12:00 | Turbidez |  | 3.23000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Turbidez |  | 90.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Sólido Total |  | 264.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Coliformes Termotolerantes |  | 350000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Condutividade |  | 148.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Cor Verdadeira |  | 216.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | DBO (5, 20) |  | 19.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | DQO |  | 108.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04300000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ARAS03400 | 2006-09-18 10:52 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.63000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | DQO |  | 60.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Condutividade |  | 355.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 7000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Fósforo Total |  | 0.09300000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | DBO (5, 20) |  | 16.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Sólido Total |  | 232.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2006-11-13 10:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Fósforo Total |  | 0.15800000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Sólido Total |  | 192.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Condutividade |  | 107.60000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03500000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Cor Verdadeira |  | 84.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Turbidez |  | 40.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 490000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2007-01-15 10:20 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.23000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 49000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Temperatura da Água |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | pH |  | 6.85000000 | U.pH
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Cor Verdadeira |  | 48.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Sólido Total |  | 81.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.35000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Temperatura do Ar |  | 34.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.25000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Condutividade |  | 116.10000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-03-12 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.07400000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Sólido Total |  | 184.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Cor Verdadeira |  | 46.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Turbidez |  | 10.20000000 | UNT
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Fósforo Total |  | 0.07900000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.43000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.23000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.05000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-05-14 10:25 | Condutividade |  | 216.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.16000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | DQO |  | 170.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.73000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Condutividade |  | 211.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.71000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Cor Verdadeira |  | 98.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 490000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | DBO (5, 20) |  | 44.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | pH |  | 6.66000000 | U.pH
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.58000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Sólido Total |  | 288.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Turbidez |  | 68.40000000 | UNT
ARAS03400 | 2007-07-16 10:20 | Fósforo Total |  | 0.39100000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Cor Verdadeira |  | 71.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Turbidez |  | 14.30000000 | UNT
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.99000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Fósforo Total |  | 0.17100000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Sólido Total |  | 154.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01300000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | DBO (5, 20) |  | 71.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
ARAS03400 | 2007-09-10 10:30 | Condutividade |  | 271.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Fósforo Total |  | 0.06300000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Turbidez |  | 23.30000000 | UNT
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06800000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.45000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Cor Verdadeira |  | 111.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Condutividade |  | 198.20000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2007-11-12 11:00 | Sólido Total |  | 220.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Sólido Total |  | 171.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.96000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04400000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Turbidez |  | 40.50000000 | UNT
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.25000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Fósforo Total |  | 0.08100000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Condutividade |  | 170.30000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Cor Verdadeira |  | 145.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 22000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2008-01-14 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Cor Verdadeira |  | 52.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Condutividade |  | 196.30000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04900000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Sólido Total |  | 197.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.21000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.31000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Turbidez |  | 11.30000000 | UNT
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2008-03-10 14:20 | Fósforo Total |  | 0.06100000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Sólido Total |  | 101.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Condutividade |  | 141.90000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Fósforo Total |  | 0.03200000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 52.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Cor Verdadeira |  | 48.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 79000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.31000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.75000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02600000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-05-12 12:30 | Turbidez |  | 13.60000000 | UNT
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06400000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 700.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.36000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Fósforo Total |  | 0.06900000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Turbidez |  | 9.64000000 | UNT
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Sólido Total |  | 156.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Cor Verdadeira |  | 23.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Condutividade |  | 204.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2008-07-14 14:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Cor Verdadeira |  | 61.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Fósforo Total |  | 0.12500000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Turbidez |  | 11.30000000 | UNT
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.54000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.36000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05400000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Sólido Total |  | 177.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-09-08 11:30 | Condutividade |  | 272.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | DQO |  | 177.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Turbidez |  | 33.30000000 | UNT
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Cor Verdadeira |  | 166.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Sólido Total |  | 672.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Fósforo Total |  | 0.23300000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Condutividade |  | 322.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.65000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | DBO (5, 20) |  | 82.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.18000000 | mg/L
ARAS03400 | 2008-11-03 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 490000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | DBO (5, 20) |  | 16.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05300000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 17.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Condutividade |  | 204.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Cor Verdadeira |  | 86.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | DQO |  | 68.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Sólido Total |  | 130.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Fósforo Total |  | 0.69300000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Coliformes Termotolerantes | > | 8800000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2009-03-02 12:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.17000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.77000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Fósforo Total |  | 0.06500000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.34000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Condutividade |  | 148.90000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03300000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Turbidez |  | 14.30000000 | UNT
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.24000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Cor Verdadeira |  | 56.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Sólido Total |  | 156.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4500000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2009-04-01 11:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Turbidez |  | 19.90000000 | UNT
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.90000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Sólido Total |  | 230.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 5200.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Fósforo Total |  | 0.08200000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Cor Verdadeira |  | 66.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06500000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.36000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.04000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Condutividade |  | 264.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2009-06-01 12:20 | Temperatura do Ar |  | 16.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Sólido Total |  | 166.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 190000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Turbidez |  | 104.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Condutividade |  | 91.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-08-19 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.70000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Condutividade |  | 179.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 38000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Fósforo Total |  | 0.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
ARAS03400 | 2009-10-19 11:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | DBO (5, 20) |  | 13.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.06000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Turbidez |  | 36.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Sólido Total |  | 194.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | Condutividade |  | 240.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2009-12-02 11:40 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Condutividade |  | 98.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Sólido Total |  | 95.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Temperatura da Água |  | 28.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 41000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-02-09 16:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Temperatura da Água |  | 25.60000000 | ºC
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Condutividade |  | 107.00000000 | µS/cm
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 110000.00000000 | UFC/100mL
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.00000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
ARAS03400 | 2010-04-05 14:45 | pH |  | 5.90000000 | U.pH