## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | DQO |  | 42.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Condutividade |  | 50.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Óleos e Graxas |  | 3.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Crômio Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Cloreto Total |  | 4.30000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Manganês Total |  | 0.33000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.41000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 54.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-01-21 13:05 | Ferro Total |  | 8.13000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Sólido Total |  | 49.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.90000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Óleos e Graxas | < | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 45.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Alumínio Total |  | 0.22000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | pH |  | 5.82000000 | U.pH
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Cloreto Total |  | 6.70000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Turbidez |  | 7.00000000 | UNT
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Ferro Total |  | 1.05000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2003-05-22 10:45 | Condutividade |  | 41.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Zinco Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Cor Aparente |  | 30.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Cloreto Total |  | 13.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 45.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.29000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | pH |  | 5.40000000 | U.pH
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Sólido Total |  | 46.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Óleos e Graxas |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00200000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Níquel Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | DQO |  | 11.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00050000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Turbidez |  | 1.90000000 | UNT
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Alumínio Total |  | 0.70000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-07-15 12:10 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 4.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Temperatura da Água |  | 15.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Ferro Total |  | 1.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | DQO |  | 32.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 57.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Turbidez |  | 3.20000000 | UNT
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Condutividade |  | 61.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Temperatura do Ar |  | 18.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Cor Aparente |  | 100.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Óleos e Graxas | < | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Cloreto Total |  | 11.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-09-17 10:35 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Ferro Total |  | 57.40000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | DQO |  | 85.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Condutividade |  | 83.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 129.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Níquel Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Mercúrio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Chumbo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Cloreto Total |  | 8.70000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Óleos e Graxas |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Alumínio Total |  | 0.16000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Cádmio Total | < | 0.00200000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Manganês Total |  | 0.74000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Cor Aparente |  | 500.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2003-11-11 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Cloreto Total |  | 5.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.21000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 94.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Cor Verdadeira |  | 500.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | DQO |  | 85.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Óleos e Graxas |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Níquel Total | < | 0.05000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Manganês Total |  | 0.65200000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 170.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Ferro Total |  | 13.61000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Alumínio Total |  | 0.19000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Chumbo Total | < | 0.08000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Cobre Total |  | 0.01100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.84000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-01-20 10:20 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Sólido Total |  | 248.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.71000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Cor Verdadeira |  | 300.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Manganês Total |  | 0.43000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Condutividade |  | 59.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.71000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | DQO |  | 32.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Ferro Total |  | 10.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Cloreto Total |  | 3.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-03-17 08:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.00700000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Sólido Dissolvido Total |  | 111.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Turbidez |  | 9.00000000 | UNT
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | DQO |  | 14.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.11000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Ferro Total |  | 2.82000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Alumínio Total |  | 0.12000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | pH |  | 5.10000000 | U.pH
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00400000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 790.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.39000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Condutividade |  | 58.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2004-05-20 09:55 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | DQO |  | 17.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Condutividade |  | 47.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Cloreto Total |  | 8.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Temperatura do Ar |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 28.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Alumínio Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Ferro Total |  | 1.35000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | pH |  | 5.00000000 | U.pH
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Turbidez |  | 3.10000000 | UNT
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Sólido Total |  | 30.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-07-13 07:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Cloreto Total |  | 8.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.30000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | DQO |  | 11.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.17000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 50.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Ferro Total |  | 2.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | pH |  | 5.90000000 | U.pH
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Condutividade |  | 50.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Cor Verdadeira |  | 90.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | DBO (5, 20) |  | 0.90000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-09-15 07:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Cloreto Total |  | 11.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 47.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Alumínio Total |  | 0.22000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Ferro Total |  | 9.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.77000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Óleos e Graxas |  | 46.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Manganês Total |  | 0.52000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Cor Verdadeira |  | 250.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 23.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | DQO |  | 47.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.34000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Condutividade |  | 89.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2004-11-16 08:10 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 2300.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 97.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.69000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | DQO |  | 25.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Manganês Total |  | 0.70000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Condutividade |  | 84.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Cor Verdadeira |  | 250.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Ferro Total |  | 10.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Cloreto Total |  | 6.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.03000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-01-04 07:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Cloreto Total |  | 6.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.94000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Manganês Total |  | 0.31000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Cor Verdadeira |  | 125.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Chumbo Total |  | 0.07000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Sólido Total |  | 104.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Condutividade |  | 62.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Cobre Total |  | 0.07000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Ferro Total |  | 4.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 94.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | DQO |  | 27.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.17000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
BALD02600 | 2005-03-16 07:35 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Manganês Total |  | 0.33000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.55000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Temperatura do Ar |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | DQO |  | 31.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Ferro Total |  | 4.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Níquel Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Óleos e Graxas |  | 26.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Alumínio Total |  | 0.09000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Cloreto Total |  | 9.11000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Zinco Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2005-05-17 07:10 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Turbidez |  | 3.00000000 | UNT
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Sólido Total |  | 36.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Temperatura da Água |  | 13.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Crômio Total | < | 0.00200000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Níquel Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 79.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Condutividade |  | 51.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.26000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Cádmio Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Zinco Total | < | 0.00800000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Alumínio Total | < | 0.06000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Ferro Total |  | 0.88000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Temperatura do Ar |  | 11.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 34.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | DQO |  | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.90000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Cloreto Total |  | 9.38000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-07-12 07:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 67.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 330.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Chumbo Total | < | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.53000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Cloreto Total |  | 9.90000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Turbidez |  | 7.70000000 | UNT
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Condutividade |  | 64.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Ferro Total |  | 1.60000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | DQO |  | 17.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Temperatura do Ar |  | 15.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Cor Verdadeira |  | 90.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-09-14 07:40 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 85.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Ferro Total |  | 0.81000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Manganês Total |  | 0.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | DQO |  | 38.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 13.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Cor Verdadeira |  | 250.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Sólido Total |  | 98.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Cloreto Total |  | 6.40000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.65000000 | mg/L
BALD02600 | 2005-11-30 07:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Ferro Total |  | 3.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 86.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.40000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | DQO |  | 20.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 70.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Manganês Total |  | 0.29000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Cloreto Total |  | 6.70000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-01-04 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Cloreto Total |  | 7.60000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 110.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Alumínio Total | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 123.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Cor Verdadeira |  | 200.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.44000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Manganês Total |  | 0.36000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Condutividade |  | 72.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Ferro Total |  | 6.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | DQO |  | 44.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
BALD02600 | 2006-03-15 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.30000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Sólido Total |  | 62.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Turbidez |  | 5.30000000 | UNT
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Alumínio Dissolvido | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Cádmio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Ferro Dissolvido |  | 2.30000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Cloreto Total |  | 9.60000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.16000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Condutividade |  | 65.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | DQO |  | 12.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-05-17 09:25 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Turbidez |  | 3.80000000 | UNT
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Sólido Total |  | 34.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Cor Verdadeira |  | 40.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Condutividade |  | 37.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | DQO | < | 4.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Alumínio Dissolvido |  | 0.24000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | DBO (5, 20) |  | 1.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Cobre Dissolvido |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Cloreto Total |  | 5.90000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 32.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.25000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-07-11 08:15 | pH |  | 5.70000000 | U.pH
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Temperatura da Água |  | 16.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Temperatura do Ar |  | 19.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Turbidez |  | 7.90000000 | UNT
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Ferro Dissolvido |  | 1.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Fósforo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Cor Verdadeira |  | 150.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 68.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | pH |  | 5.50000000 | U.pH
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Condutividade |  | 81.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 79.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2006-09-13 07:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Condutividade |  | 89.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Cloreto Total |  | 8.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 130.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Turbidez |  | 38.00000000 | UNT
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Cor Verdadeira |  | 450.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.62000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Ferro Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | DQO | < | 65.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BALD02600 | 2006-11-29 08:45 | Manganês Total |  | 0.45000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 48.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Turbidez |  | 7.30000000 | UNT
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.44000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Condutividade |  | 43.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Cloreto Total |  | 5.50000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 11.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Cádmio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Chumbo Total | < | 0.04000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Cor Verdadeira |  | 70.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Ferro Dissolvido | < | 0.44000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2007-01-08 09:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.19000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Cloreto Total |  | 7.80000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Turbidez |  | 2.00000000 | UNT
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.18000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Condutividade |  | 36.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Cor Verdadeira |  | 35.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Manganês Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Cádmio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 208.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-03-14 08:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Crômio Total | < | 0.00500000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Cádmio Total |  | 0.00010000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Fenóis Totais | < | 0.00100000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.15000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Cobre Dissolvido | < | 0.01000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 140.00000000 | UFC/100mL
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.33000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Sólido Total |  | 106.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Manganês Total |  | 0.16000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Cloreto Total |  | 11.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 105.00000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Turbidez |  | 5.20000000 | UNT
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Ferro Dissolvido |  | 0.35000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.67000000 | mg/L
BALD02600 | 2007-05-15 11:20 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L