## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Alumínio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.07000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Fluoreto Total |  | 0.17000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Ferro Total |  | 4.11000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.60000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Escherichia coli |  | 740000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Dureza |  | 50.30000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Cálcio Total |  | 14.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Condutividade |  | 185.70000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Cloreto Total |  | 8.26000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Magnésio Total |  | 3.43000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.61000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | pH |  | 6.99000000 | U.pH
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Zinco Total |  | 0.00700000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Turbidez |  | 36.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Temperatura do Ar |  | 28.70000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Temperatura da Água |  | 25.30000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 130.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Sódio |  | 7.43000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Sulfato Total |  | 3.42000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Potássio |  | 6.61000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.15000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.75000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Carbono Orgânico Total |  | 9.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Fósforo Total |  | 0.39000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Alumínio Total |  | 3.24000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-02-20 09:35 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 110.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Ferro Dissolvido |  | 1.28000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Sódio |  | 7.52000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Ferro Total |  | 3.32000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Cloreto Total |  | 8.39000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Fósforo Total |  | 0.38000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Sulfato Total |  | 2.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Alumínio Total |  | 1.61000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Cálcio Total |  | 14.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Níquel Total |  | 0.00700000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Potássio |  | 5.79000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Cobre Dissolvido |  | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Fluoreto Total |  | 0.16000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Cobre Total |  | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Dureza |  | 48.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Cádmio Total |  | 0.00070000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Escherichia coli |  | 420000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Magnésio Total |  | 3.28000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Bário Total |  | 0.11000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 8.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | pH |  | 6.93000000 | U.pH
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Sólido Total |  | 115.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.56000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Temperatura da Água |  | 24.30000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Condutividade |  | 172.60000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2019-04-11 09:40 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.27000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.55000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Cálcio Total |  | 12.80000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Magnésio Total |  | 3.15000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Bário Total |  | 0.11000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Condutividade |  | 211.00000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.19000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Escherichia coli |  | 730000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Fósforo Total |  | 0.51000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 7.28000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Potássio |  | 5.92000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 62.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Temperatura do Ar |  | 17.60000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Dureza |  | 45.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Sólido Total |  | 131.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.89000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | pH |  | 7.06000000 | U.pH
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Sódio |  | 12.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.71000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Fluoreto Total |  | 0.23000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Alumínio Total |  | 0.27000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Temperatura da Água |  | 18.50000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Zinco Total |  | 0.01200000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Ferro Total |  | 2.13000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Sulfato Total |  | 2.64000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-06-05 10:10 | Cloreto Total |  | 10.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | pH |  | 7.01000000 | U.pH
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Magnésio Total |  | 3.35000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Dureza |  | 44.80000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.33000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Fenóis Totais |  | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Fluoreto Total |  | 0.23000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 1.85000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Fósforo Total |  | 1.56000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | DBO (5, 20) |  | 22.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Ferro Total |  | 2.96000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Cálcio Total |  | 12.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Bário Total |  | 0.13000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.09000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Cobre Dissolvido |  | 0.00400000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Cloreto Total |  | 14.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Sulfato Total |  | 6.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Sódio |  | 16.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Alumínio Total |  | 0.75000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Óleos e Graxas |  | 9.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Sólido Total |  | 192.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Temperatura da Água |  | 20.80000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Temperatura do Ar |  | 21.60000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 24.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Tolueno |  | 40.20000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 154.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Potássio |  | 7.28000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 11.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Manganês Total |  | 0.19000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Condutividade |  | 264.00000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 13.70000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Escherichia coli |  | 890000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2019-08-21 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Turbidez |  | 37.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Temperatura do Ar |  | 25.70000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.08000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Sólido Total |  | 145.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Potássio |  | 4.83000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Magnésio Total |  | 2.24000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.18000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.63000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Sódio |  | 7.43000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 1.32000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Ferro Total |  | 3.09000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.80000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Sulfato Total |  | 9.70000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Fósforo Total |  | 0.48000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 103.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Alumínio Total |  | 1.28000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Zinco Total |  | 0.04000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Dureza |  | 37.70000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Escherichia coli |  | 800000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Cloreto Total |  | 7.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | DBO (5, 20) |  | 12.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | pH |  | 6.92000000 | U.pH
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Cálcio Total |  | 11.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Bário Total |  | 0.08000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 18.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-10-30 09:10 | Condutividade |  | 155.60000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Alumínio Total |  | 3.63000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.57000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.60000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Manganês Total |  | 0.08500000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Magnésio Total |  | 2.37000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Fósforo Total |  | 0.21000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Condutividade |  | 124.80000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Escherichia coli |  | 460000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Alumínio Dissolvido |  | 0.51000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Zinco Total |  | 0.01900000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Turbidez |  | 140.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 12.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Sólido Total |  | 204.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 132.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Sódio |  | 6.86000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Sulfato Total |  | 3.83000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Cloreto Total |  | 5.07000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Potássio |  | 5.42000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.55000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Cálcio Total |  | 12.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | pH |  | 6.98000000 | U.pH
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.64000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Ferro Total |  | 3.08000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2019-12-11 10:30 | Dureza |  | 40.60000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Ferro Dissolvido |  | 0.84000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Condutividade |  | 97.90000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Sulfato Total |  | 2.70000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Turbidez |  | 100.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Sódio |  | 3.23000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Carbono Orgânico Total |  | 9.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Cobre Dissolvido |  | 0.00900000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Cloreto Total |  | 3.80000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Alumínio Total |  | 9.67000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Temperatura do Ar |  | 24.80000000 | ºC
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.75000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Potássio |  | 4.34000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.34000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.80000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Alumínio Dissolvido |  | 0.27000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Dureza |  | 33.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Magnésio Total |  | 2.14000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.43000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Fluoreto Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Temperatura da Água |  | 24.40000000 | ºC
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Ferro Total |  | 6.44000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Fósforo Total |  | 0.31000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Escherichia coli |  | 300000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Sólido Total |  | 143.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | pH |  | 6.84000000 | U.pH
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 128.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.03000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Cálcio Total |  | 9.70000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Crômio Total |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-02-05 09:50 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Sólido Total |  | 239.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 44.60000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Dureza |  | 51.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Cloreto Total |  | 25.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 20.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Fluoreto Total |  | 0.51000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Tolueno |  | 3.71000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Potássio |  | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Cálcio Total |  | 14.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | pH |  | 7.02000000 | U.pH
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Escherichia coli |  | 4200000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Sódio |  | 26.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Turbidez |  | 30.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Sulfato Total |  | 5.85000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Condutividade |  | 390.00000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 213.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 14.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | DBO (5, 20) |  | 44.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Temperatura da Água |  | 24.60000000 | ºC
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-10-28 09:30 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Sódio |  | 21.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Dureza |  | 52.90000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Sólido Total |  | 186.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Temperatura do Ar |  | 29.20000000 | ºC
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Zinco Total |  | 0.03000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Temperatura da Água |  | 26.60000000 | ºC
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 147.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Potássio |  | 8.28000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Cloreto Total |  | 20.90000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Sulfato Total |  | 6.56000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 22.90000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 17.30000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Turbidez |  | 22.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | DBO (5, 20) |  | 25.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | pH |  | 7.08000000 | U.pH
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.72000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 12.80000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Escherichia coli |  | 2200000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Alumínio Total |  | 0.33000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Condutividade |  | 339.00000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Magnésio Total |  | 3.45000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Manganês Total |  | 0.17000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Bário Total |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Tolueno |  | 9.51000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.97000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Fósforo Total |  | 1.87000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Ferro Total |  | 2.76000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Fluoreto Total |  | 0.44000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Cálcio Total |  | 15.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2020-12-07 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Escherichia coli |  | 3600000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Fósforo Total |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Sódio |  | 18.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Cálcio Total |  | 15.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Sólido Total |  | 173.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Temperatura da Água |  | 26.70000000 | ºC
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Sólido Dissolvido Total |  | 114.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.39000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Dureza |  | 53.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Fluoreto Total |  | 0.32000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Turbidez |  | 16.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Temperatura do Ar |  | 30.20000000 | ºC
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Sulfato Total |  | 5.90000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 13.30000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Ferro Total |  | 4.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Fenóis Totais |  | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Carbono Orgânico Total |  | 23.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | DBO (5, 20) |  | 20.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.13000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | pH |  | 7.02000000 | U.pH
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.60000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Potássio |  | 8.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Manganês Total |  | 0.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Cloreto Total |  | 15.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Condutividade |  | 291.00000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2021-01-12 11:40 | Alumínio Total |  | 0.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Temperatura do Ar |  | 20.90000000 | ºC
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Dureza |  | 51.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Turbidez |  | 50.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Temperatura da Água |  | 19.10000000 | ºC
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Tolueno |  | 28.20000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Escherichia coli |  | 2000000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Ferro Total |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Sólido Total |  | 235.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 14.70000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | pH |  | 6.81000000 | U.pH
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Mercúrio Total |  | 0.00020000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Condutividade |  | 341.00000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | DBO (5, 20) |  | 86.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 2.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Magnésio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 1.79000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Cálcio Total |  | 14.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Fluoreto Total |  | 0.36000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 49.50000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 142.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Sódio |  | 28.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Sulfato Total |  | 13.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Cloreto Total |  | 19.60000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.41000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Cobre Total |  | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Fenóis Totais |  | 0.03000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-06-15 09:45 | Potássio |  | 10.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | pH |  | 6.74000000 | U.pH
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Escherichia coli |  | 69000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Dureza |  | 46.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | DBO (5, 20) |  | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Cálcio Total |  | 13.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Condutividade |  | 149.40000000 | µS/cm
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Cloreto Total |  | 6.90000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Carbono Orgânico Total |  | 11.20000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Fenóis Totais | < | 0.00200000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Ferro Dissolvido |  | 1.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Temperatura do Ar |  | 20.40000000 | ºC
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Sólido Total |  | 158.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 116.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Sódio |  | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Sulfato Total |  | 7.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Potássio |  | 6.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.30000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.35000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.14000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 2.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Alumínio Total |  | 4.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Ferro Total |  | 5.00000000 | mg/L
BEBE04500 | 2021-10-20 09:45 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L