## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Cloreto Total |  | 5.13000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | pH |  | 6.76000000 | U.pH
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.78000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.04000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Condutividade |  | 110.80000000 | µS/cm
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Magnésio Total |  | 2.31000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.27000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Escherichia coli |  | 3500.00000000 | UFC/100mL
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Ferro Total |  | 3.34000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Dureza |  | 31.20000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Fósforo Total |  | 0.18000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Cálcio Total |  | 8.69000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.81000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Cobre Total |  | 0.00400000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Sódio |  | 5.24000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Sulfato Total |  | 4.04000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 97.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 8.60000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Alumínio Total |  | 1.96000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Potássio |  | 5.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-02-20 10:00 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Magnésio Total |  | 0.81000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Sódio |  | 0.74000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Temperatura da Água |  | 24.10000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Sólido Total |  | 53.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Cálcio Total |  | 1.76000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Escherichia coli |  | 760.00000000 | UFC/100mL
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Alumínio Total |  | 0.90000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Dureza |  | 7.73000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Ferro Total |  | 2.39000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.69000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Cloreto Total |  | 0.33000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Potássio |  | 2.41000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Temperatura do Ar |  | 26.50000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Zinco Total |  | 0.00700000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.60000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Bário Total |  | 0.07000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Condutividade |  | 24.00000000 | µS/cm
BEBE04800 | 2019-04-11 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.08000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Temperatura do Ar |  | 18.20000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.24000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Ferro Dissolvido |  | 1.38000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Sólido Total |  | 106.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 53.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.72000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Sódio |  | 9.76000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Fósforo Total |  | 0.25000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.41000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Magnésio Total |  | 2.22000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Sulfato Total |  | 3.66000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Ferro Total |  | 2.78000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Potássio |  | 4.87000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Zinco Total |  | 0.01800000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Condutividade |  | 161.00000000 | µS/cm
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Cloreto Total |  | 8.04000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | pH |  | 6.99000000 | U.pH
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 7.30000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Óleos e Graxas | < | 10.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Alumínio Total |  | 0.37000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Alumínio Dissolvido | < | 0.05000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Cálcio Total |  | 9.11000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Temperatura da Água |  | 17.80000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Dureza |  | 31.90000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-06-05 10:45 | Escherichia coli |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Fluoreto Total |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 8.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Sulfato Total |  | 4.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Cobre Dissolvido |  | 0.00500000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.20000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Sódio |  | 11.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Bário Total |  | 0.09000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Ferro Dissolvido |  | 1.75000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.06000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Potássio |  | 5.23000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Escherichia coli |  | 45000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Carbono Orgânico Total |  | 7.90000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | pH |  | 6.87000000 | U.pH
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.67000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Temperatura do Ar |  | 24.20000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Cloreto Total |  | 8.20000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Sólido Total |  | 124.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Cálcio Total |  | 8.54000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Ferro Total |  | 2.89000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Fósforo Total |  | 0.75000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Sólido Dissolvido Total |  | 120.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.12000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Magnésio Total |  | 2.42000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Manganês Total |  | 0.15000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Dureza |  | 31.30000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Condutividade |  | 188.60000000 | µS/cm
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-08-21 10:20 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Alumínio Total |  | 0.26000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Sólido Total |  | 147.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Sólido Dissolvido Total |  | 133.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Escherichia coli |  | 65000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.56000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Sódio |  | 16.40000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Potássio |  | 6.54000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Bário Total |  | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Sulfato Total |  | 3.30000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Carbono Orgânico Total |  | 14.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | DBO (5, 20) |  | 8.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Ferro Total |  | 3.21000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Cálcio Total |  | 9.75000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Fósforo Total |  | 0.99000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.28000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Magnésio Total |  | 2.68000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Condutividade |  | 230.00000000 | µS/cm
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Manganês Total |  | 0.13000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Coloração |  | Cinza | Adimensional
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.09000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 7.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Temperatura do Ar |  | 26.90000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.52000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Ferro Dissolvido |  | 1.35000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Cloreto Total |  | 12.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04800 | 2019-10-30 09:50 | Dureza |  | 35.30000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | pH |  | 6.65000000 | U.pH
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | o-Xileno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Zinco Total |  | 0.01300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Temperatura da Água |  | 23.60000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Turbidez |  | 75.00000000 | UNT
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Tolueno | < | 2.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Temperatura do Ar |  | 24.30000000 | ºC
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | m,p-Xileno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 113.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Cálcio Total |  | 7.89000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Condutividade |  | 105.90000000 | µS/cm
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Cobre Total | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Cloreto Total |  | 4.63000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 14.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Bário Total | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Benzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Arsênio Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Alumínio Total |  | 1.44000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.52000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Dureza |  | 26.90000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Sólido Total |  | 123.00000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Escherichia coli |  | 21000.00000000 | UFC/100mL
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Etilbenzeno | < | 2.50000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Sódio |  | 7.23000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Sulfato Total |  | 3.41000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Potássio |  | 4.19000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 2.08000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Níquel Total | < | 0.01000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.52000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.80000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Manganês Total |  | 0.03700000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Magnésio Total |  | 1.75000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Fósforo Total |  | 0.26000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Ferro Total |  | 3.39000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.74000000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Fenóis Totais | < | 0.00300000 | mg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Estireno | < | 5.00000000 | µg/L
BEBE04800 | 2019-12-11 11:00 | Óleos e Graxas | < | 5.00000000 | mg/L