## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.50000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Condutividade |  | 150.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Escherichia coli |  | 9.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Feofitina-a |  | 0.96000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.30000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Temperatura da Água |  | 27.20000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Número de Células de Cianobactérias |  | 40417.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.33000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Sulfato Total |  | 8.24000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Clorofila-a |  | 5.35000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 106.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-01-14 10:45 | Cloreto Total |  | 10.77000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Feofitina-a |  | 1.87000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.43700000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Condutividade |  | 200.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Sólido Dissolvido Total |  | 110.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Cloreto Total |  | 17.99000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Turbidez |  | 7.40000000 | UNT
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Número de Células de Cianobactérias |  | 42239.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Sólido Total |  | 131.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Escherichia coli |  | 9.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Carbono Orgânico Total |  | 6.50000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Sulfato Total |  | 12.42000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Clorofila-a |  | 18.71000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Fluoreto Total |  | 0.23000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | pH |  | 8.80000000 | U.pH
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-07-27 10:12 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Temperatura do Ar |  | 37.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | pH |  | 9.60000000 | U.pH
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.88000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Número de Células de Cianobactérias |  | 904229.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 10.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 13.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Saxitoxina |  | 0.04000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Sulfato Total |  | 12.26000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Temperatura da Água |  | 29.20000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Microcistinas |  | 3.42000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Condutividade |  | 178.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Clorofila-a |  | 92.22000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Escherichia coli |  | 120.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | Cloreto Total |  | 15.65000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-09-29 10:10 | DBO (5, 20) |  | 9.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Clorofila-a |  | 23.79000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Microcistinas |  | 0.17000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Temperatura da Água |  | 28.70000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Condutividade |  | 171.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | pH |  | 9.20000000 | U.pH
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Carbono Orgânico Total |  | 6.40000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Número de Células de Cianobactérias |  | 72762.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Sólido Total |  | 134.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Cloreto Total |  | 14.30000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.08000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.34600000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Escherichia coli |  | 11.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Sólido Dissolvido Total |  | 109.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Feofitina-a |  | 2.22000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Sulfato Total |  | 10.40000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-10-28 00:04 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Fluoreto Total |  | 0.22000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Escherichia coli |  | 71.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Sulfato Total |  | 10.90000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Cloreto Total |  | 15.30000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Condutividade |  | 164.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Feofitina-a |  | 4.05000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Número de Células de Cianobactérias |  | 131856.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Sólido Total |  | 147.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 6.10000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | pH |  | 9.00000000 | U.pH
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Temperatura da Água |  | 29.70000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Clorofila-a |  | 21.83000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Microcistinas | < | 0.15000000 | µg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.34000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Turbidez |  | 15.00000000 | UNT
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2020-11-24 10:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 105.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Sulfato Total |  | 9.06000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Escherichia coli |  | 1600.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Cloreto Total |  | 13.22000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Feofitina-a |  | 2.57000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Número de Células de Cianobactérias |  | 80339.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Clorofila-a |  | 10.16000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Fluoreto Total |  | 0.18000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Condutividade |  | 159.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Saxitoxina |  | 0.03000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50600000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Temperatura da Água |  | 29.60000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Turbidez |  | 4.90000000 | UNT
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | pH |  | 8.00000000 | U.pH
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Microcistinas |  | 0.21000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-01-14 10:00 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.76000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 136.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Sulfato Total |  | 11.84000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Clorofila-a |  | 34.41000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Condutividade |  | 209.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Cloreto Total |  | 21.16000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Microcistinas |  | 0.63000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Número de Células de Cianobactérias |  | 201163.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Fluoreto Total |  | 0.24000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72600000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | pH |  | 8.10000000 | U.pH
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Escherichia coli |  | 23.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 7.10000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Sólido Total |  | 159.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Feofitina-a |  | 2.31000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-06-08 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Turbidez |  | 60.00000000 | UNT
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 132.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Sólido Total |  | 173.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Temperatura da Água |  | 20.50000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Sulfato Total |  | 14.37000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Microcistinas |  | 3.61000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | DBO (5, 20) |  | 10.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | pH |  | 8.90000000 | U.pH
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 3.07000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Feofitina-a |  | 4.54000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Clorofila-a |  | 184.44000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Condutividade |  | 224.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Número de Células de Cianobactérias |  | 1263696.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Cloreto Total |  | 24.66000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 11.50000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Fluoreto Total |  | 0.25000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Escherichia coli |  | 100.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Saxitoxina | < | 0.02000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Carbono Orgânico Total |  | 17.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-08-03 10:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 1.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Clorofila-a |  | 25.66000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Cloreto Total |  | 23.70000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Carbono Orgânico Total |  | 5.90000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Condutividade |  | 226.00000000 | µS/cm
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Feofitina-a |  | 3.53000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Saxitoxina |  | 0.06000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 121.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.15000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Número de Células de Cianobactérias |  | 124919.00000000 | N. Células/mL
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Sólido Total |  | 141.00000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.72200000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Microcistinas |  | 1.17000000 | µg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Sulfato Total |  | 12.70000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Fluoreto Total |  | 0.26000000 | mg/L
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | Escherichia coli |  | 40.00000000 | UFC/100mL
BFAR02250 | 2021-10-21 09:35 | pH |  | 8.50000000 | U.pH