## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Sólido Volátil Total | < | 100.00000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.70000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.00900000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.20000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.04000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Turbidez |  | 5.50000000 | UNT
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.00700000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Feofitina-a |  | 14.60000000 | µg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Condutividade |  | 107.20000000 | µS/cm
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 7.00000000 | UFC/100mL
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Clorofila-a |  | 4.50000000 | µg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Cloreto Total |  | 7.88000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:15 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
DADO02800 | 2007-05-16 11:20 | Feofitina-a |  | 15.40000000 | µg/L
DADO02800 | 2007-05-16 11:20 | Clorofila-a |  | 4.81000000 | µg/L