## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.99000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Escherichia coli |  | 3400.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | pH |  | 5.61000000 | U.pH
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.24000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Condutividade |  | 31.10000000 | µS/cm
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Turbidez |  | 21.80000000 | UNT
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Carbono Orgânico Total |  | 9.81000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-02-27 11:25 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 1.97000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Escherichia coli |  | 112.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Turbidez |  | 2.40000000 | UNT
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | pH |  | 6.22000000 | U.pH
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.06000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-06-24 11:00 | Condutividade |  | 49.60000000 | µS/cm
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Turbidez |  | 4.68000000 | UNT
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.47000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Carbono Orgânico Total |  | 3.89000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Condutividade |  | 43.20000000 | µS/cm
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Escherichia coli |  | 168.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | pH |  | 5.84000000 | U.pH
GADE02800 | 2020-08-25 11:45 | Temperatura da Água |  | 13.80000000 | ºC
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Escherichia coli |  | 1920.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Temperatura da Água |  | 20.60000000 | ºC
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.75000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Turbidez |  | 9.54000000 | UNT
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.32000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Condutividade |  | 48.30000000 | µS/cm
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.24000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-10-01 10:45 | pH |  | 6.04000000 | U.pH
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Sódio |  | 4.39000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Magnésio Total |  | 0.74000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Sulfato Total |  | 1.70000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Potássio |  | 0.76000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.76000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.57000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Alumínio Total |  | 0.36000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Cálcio Total |  | 2.80000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Bário Total | < | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Carbono Orgânico Total |  | 6.15000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | pH |  | 5.97000000 | U.pH
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Cloreto Total |  | 6.80000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Condutividade |  | 48.20000000 | µS/cm
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Turbidez |  | 6.90000000 | UNT
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Dureza |  | 10.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Fluoreto Total |  | 0.07000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Ferro Total |  | 2.39000000 | mg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Feofitina-a |  | 4.01000000 | µg/L
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Escherichia coli |  | 1240.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2020-12-14 10:35 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Carbono Orgânico Total |  | 5.49000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | pH |  | 6.04000000 | U.pH
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.23000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Escherichia coli |  | 500.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.57000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Turbidez |  | 8.38000000 | UNT
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Condutividade |  | 58.30000000 | µS/cm
GADE02800 | 2021-02-25 11:05 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Temperatura da Água |  | 17.50000000 | ºC
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Sólido Total |  | 156.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | pH |  | 6.31000000 | U.pH
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Turbidez |  | 4.50000000 | UNT
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Escherichia coli |  | 236.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.51000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Condutividade |  | 41.10000000 | µS/cm
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.51000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-04-29 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 7.12000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.02000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Turbidez |  | 17.11000000 | UNT
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Escherichia coli |  | 780.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Condutividade |  | 43.80000000 | µS/cm
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | pH |  | 5.84000000 | U.pH
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 5.83000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-06-23 10:15 | Temperatura da Água |  | 15.70000000 | ºC
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Condutividade |  | 53.60000000 | µS/cm
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Turbidez |  | 3.60000000 | UNT
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.80000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.61000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Escherichia coli |  | 264.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-08-24 11:00 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Carbono Orgânico Total |  | 6.46000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Condutividade |  | 46.30000000 | µS/cm
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Turbidez |  | 4.00000000 | UNT
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Escherichia coli |  | 192.00000000 | UFC/100mL
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.42000000 | mg/L
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | Temperatura da Água |  | 17.60000000 | ºC
GADE02800 | 2021-10-27 10:55 | pH |  | 5.94000000 | U.pH