## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Carbono Orgânico Total |  | 95.10000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | pH |  | 7.38000000 | U.pH
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Turbidez |  | 66.14000000 | UNT
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Temperatura da Água |  | 26.20000000 | ºC
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Sólido Total |  | 510.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.10000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 33.80000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Fósforo Total |  | 4.59000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Escherichia coli |  | 11000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | DQO (relativo a carbono) |  | 228.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | DBO (5, 20) |  | 174.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 47.40000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-02-18 12:50 | Condutividade |  | 740.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Fósforo Total |  | 5.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Turbidez |  | 78.00000000 | UNT
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Escherichia coli |  | 7000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 35.60000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Sólido Total |  | 626.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Carbono Orgânico Total |  | 148.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | pH |  | 7.29000000 | U.pH
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 51.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | DQO (relativo a carbono) |  | 285.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Sólido Suspenso Total |  | 140.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | DBO (5, 20) |  | 266.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Condutividade |  | 813.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2020-06-25 14:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.11000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Carbono Orgânico Total |  | 71.60000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Sólido Suspenso Total |  | 170.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Temperatura da Água |  | 18.80000000 | ºC
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Escherichia coli |  | 3400000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Turbidez |  | 203.20000000 | UNT
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.28000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 23.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Sólido Total |  | 440.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | DQO (relativo a carbono) |  | 232.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Fósforo Total |  | 4.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Condutividade |  | 420.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | pH |  | 7.47000000 | U.pH
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | DBO (5, 20) |  | 69.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-08-18 14:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 13.50000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.10000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 54.20000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Carbono Orgânico Total |  | 62.20000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.46000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Fósforo Total |  | 4.08000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Sólido Total |  | 400.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Condutividade |  | 727.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | pH |  | 7.65000000 | U.pH
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | DBO (5, 20) |  | 122.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | DQO (relativo a carbono) |  | 175.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Escherichia coli |  | 18000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2020-10-20 11:30 | Turbidez |  | 55.10000000 | UNT
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | DBO (5, 20) |  | 78.70000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 56.10000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | DQO (relativo a carbono) |  | 125.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Sólido Total |  | 384.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 42.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | pH |  | 7.67000000 | U.pH
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Turbidez |  | 39.20000000 | UNT
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Escherichia coli |  | 12000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Fósforo Total |  | 3.96000000 | mg/L
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Condutividade |  | 735.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2020-12-15 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 46.50000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | pH |  | 7.54000000 | U.pH
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.31000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Condutividade |  | 687.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Temperatura da Água |  | 25.50000000 | ºC
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Carbono Orgânico Total |  | 55.80000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | DBO (5, 20) |  | 122.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Sólido Total |  | 454.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 24.80000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | DQO (relativo a carbono) |  | 150.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Turbidez |  | 66.36000000 | UNT
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Escherichia coli |  | 9000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-02-18 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 28.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | pH |  | 7.79000000 | U.pH
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Sólido Total |  | 382.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Temperatura da Água |  | 20.70000000 | ºC
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Turbidez |  | 61.30000000 | UNT
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 42.20000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Fósforo Total |  | 3.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.88000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Carbono Orgânico Total |  | 62.20000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | DQO (relativo a carbono) |  | 145.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Escherichia coli |  | 18000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Condutividade |  | 670.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 30.10000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-04-22 12:15 | DBO (5, 20) |  | 111.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | DBO (5, 20) |  | 224.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Escherichia coli |  | 6900000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Turbidez |  | 170.03000000 | UNT
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Sólido Total |  | 552.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Carbono Orgânico Total |  | 97.60000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Fósforo Total |  | 6.28000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 63.60000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | DQO (relativo a carbono) |  | 361.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Sólido Suspenso Total |  | 138.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | pH |  | 7.61000000 | U.pH
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.71000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 44.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-06-24 11:50 | Condutividade |  | 857.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 1.45000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | DQO (relativo a carbono) |  | 340.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | DBO (5, 20) |  | 245.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Condutividade |  | 872.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 117.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Fósforo Total |  | 5.84000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Sólido Total |  | 606.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 45.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | pH |  | 7.62000000 | U.pH
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Sólido Suspenso Total |  | 220.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 53.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Escherichia coli |  | 7800000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2021-08-17 12:30 | Turbidez |  | 165.20000000 | UNT
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Condutividade |  | 855.00000000 | µS/cm
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Turbidez |  | 334.00000000 | UNT
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Escherichia coli |  | 14000000.00000000 | UFC/100mL
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Carbono Orgânico Total |  | 89.30000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Temperatura da Água |  | 21.50000000 | ºC
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 0.56000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Fósforo Total |  | 5.23000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Sólido Total |  | 736.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 40.80000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Sólido Suspenso Total |  | 372.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 52.60000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | DBO (5, 20) |  | 207.00000000 | mg/L
GROT02900 | 2021-10-26 11:55 | pH |  | 7.53000000 | U.pH