## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Fósforo Total |  | 0.04100000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.43000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Condutividade |  | 61.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Sólido Total |  | 101.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | pH |  | 7.90000000 | U.pH
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2005-04-27 13:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Temperatura do Ar |  | 22.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Fósforo Total |  | 0.08200000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03900000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Condutividade |  | 63.70000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.63000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.33000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2005-06-13 13:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.78000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04600000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.65000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Condutividade |  | 74.40000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Turbidez |  | 8.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2005-08-22 12:25 | Fósforo Total |  | 0.17000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Condutividade |  | 72.70000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Fósforo Total |  | 0.16200000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.98000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.18000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03800000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.60000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-10-31 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.50000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05200000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.44000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Fósforo Total |  | 0.11300000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Condutividade |  | 70.80000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Sólido Total |  | 82.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
JAMI02100 | 2005-12-14 12:15 | Cor Verdadeira |  | 100.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Sólido Total |  | 288.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Fósforo Total |  | 0.31000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.40000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.07000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01700000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.16000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Cor Verdadeira |  | 300.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Turbidez |  | 90.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Condutividade |  | 52.60000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
JAMI02100 | 2006-02-20 12:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 24000.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Sólido Total |  | 97.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02100000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.67000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 4900.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Cor Verdadeira |  | 120.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Condutividade |  | 63.10000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | pH |  | 7.40000000 | U.pH
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Fósforo Total |  | 0.12300000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Turbidez |  | 35.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2006-04-03 13:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.30000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.32000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04600000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Temperatura da Água |  | 18.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Sólido Total |  | 95.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Condutividade |  | 61.20000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-05-22 14:00 | Fósforo Total |  | 0.05900000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.25000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Temperatura da Água |  | 17.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 208.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Cor Verdadeira | < | 5.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Turbidez |  | 4.60000000 | UNT
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.82000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-07-17 14:45 | Condutividade |  | 66.20000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Turbidez |  | 20.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Condutividade |  | 85.20000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04800000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Cor Verdadeira |  | 37.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.30000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 490.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-09-11 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.16000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | DBO (5, 20) |  | 6.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Fósforo Total |  | 0.34600000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Cor Verdadeira |  | 484.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Sólido Total |  | 282.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.26000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 70000.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | DQO |  | 63.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Turbidez |  | 190.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Condutividade |  | 56.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01900000 | mg/L
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Temperatura da Água |  | 23.40000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2006-11-20 13:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01700000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.50000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Cor Verdadeira |  | 192.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Sólido Total |  | 186.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Fósforo Total |  | 0.18700000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Turbidez |  | 70.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Condutividade |  | 49.60000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.41000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-01-22 14:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Fósforo Total |  | 0.02000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Condutividade |  | 57.70000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.31000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Sólido Total |  | 173.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 33000.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Turbidez |  | 75.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Temperatura do Ar |  | 23.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-03-19 14:10 | Cor Verdadeira |  | 94.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05200000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.49000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.16000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.64000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Cor Verdadeira |  | 49.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Fósforo Total |  | 0.13500000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Condutividade |  | 68.40000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Turbidez |  | 17.50000000 | UNT
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.50000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-05-21 14:50 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.66000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Coliformes Termotolerantes |  | 1700.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Turbidez |  | 9.51000000 | UNT
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Temperatura da Água |  | 18.10000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Cor Verdadeira |  | 60.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.46000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05100000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Condutividade |  | 72.20000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.22000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-07-23 14:15 | pH |  | 6.29000000 | U.pH
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04400000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Turbidez |  | 10.40000000 | UNT
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Fósforo Total |  | 0.11600000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.33000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Cor Verdadeira |  | 31.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Sólido Total |  | 78.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 3.70000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | Condutividade |  | 74.10000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2007-09-20 14:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.30000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Condutividade |  | 67.40000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Fósforo Total |  | 0.12300000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05400000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Sólido Total |  | 142.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Turbidez |  | 29.20000000 | UNT
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Cor Verdadeira |  | 87.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2007-11-26 15:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Sólido Total |  | 205.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Turbidez |  | 108.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.60000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.67000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 13000.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Fósforo Total |  | 0.18700000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Cor Verdadeira |  | 244.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-01-21 14:55 | Condutividade |  | 52.80000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 7900.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Fósforo Total |  | 0.12300000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.58000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Temperatura da Água |  | 33.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Condutividade |  | 58.20000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.15000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01600000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Turbidez |  | 41.30000000 | UNT
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Cor Verdadeira |  | 68.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2008-03-24 15:00 | Sólido Total |  | 100.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Fósforo Total |  | 0.04200000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.15000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03100000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Cor Verdadeira |  | 57.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Condutividade |  | 61.40000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.52000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Sólido Total |  | 96.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-05-26 15:30 | Turbidez |  | 17.60000000 | UNT
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 230.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Fósforo Total |  | 0.08100000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Cor Verdadeira |  | 54.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Sólido Total |  | 94.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.90000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Condutividade |  | 75.20000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Turbidez |  | 10.70000000 | UNT
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04600000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-09-15 13:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.86000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.38000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Temperatura da Água |  | 22.50000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Condutividade |  | 74.60000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Turbidez |  | 16.30000000 | UNT
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Sólido Total |  | 92.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.57000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03400000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Temperatura do Ar |  | 28.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Fósforo Total |  | 0.08100000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 280.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | Cor Verdadeira |  | 55.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2008-11-24 13:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Sólido Total |  | 186.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Turbidez |  | 112.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | pH |  | 6.50000000 | U.pH
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Fósforo Total |  | 0.06200000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01100000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.80000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Cor Verdadeira |  | 284.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.66000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Coliformes Termotolerantes |  | 21000.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Condutividade |  | 53.40000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2009-02-09 15:45 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.08000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Cor Verdadeira |  | 79.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Condutividade |  | 70.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Coliformes Termotolerantes |  | 460.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Turbidez |  | 18.50000000 | UNT
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Temperatura da Água |  | 21.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | DBO (5, 20) |  | 4.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | pH |  | 6.20000000 | U.pH
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.13000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.61000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.71000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2009-04-29 13:05 | Fósforo Total |  | 0.07400000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.05000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Cor Verdadeira |  | 89.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Temperatura da Água |  | 18.10000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.09000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.34000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02400000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Fósforo Total |  | 0.07300000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Condutividade |  | 67.50000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Turbidez |  | 32.50000000 | UNT
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Sólido Total |  | 102.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.81000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-06-29 15:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1300.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.30000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | pH |  | 6.54000000 | U.pH
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Condutividade |  | 74.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.83000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Cor Verdadeira |  | 20.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Sólido Total |  | 76.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.90000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Coliformes Termotolerantes |  | 520.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-08-10 15:30 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Fósforo Total |  | 1.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Sólido Total |  | 90.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Coliformes Termotolerantes |  | 1100.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Temperatura da Água |  | 24.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.70000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Condutividade |  | 68.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-10-26 15:10 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.41000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Temperatura do Ar |  | 31.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Condutividade |  | 55.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Cor Verdadeira |  | 21.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 15200.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Temperatura da Água |  | 22.50000000 | ºC
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Sólido Total |  | 242.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Turbidez |  | 231.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2009-12-09 16:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.32000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Turbidez |  | 78.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Sólido Total |  | 143.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Condutividade |  | 67.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | pH |  | 6.60000000 | U.pH
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-02-10 15:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.10000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Fósforo Total |  | 0.30000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.80000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Sólido Total |  | 84.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.50000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Cor Verdadeira |  | 25.00000000 | mg Pt/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Temperatura da Água |  | 21.40000000 | ºC
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 560.00000000 | UFC/100mL
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Condutividade |  | 69.00000000 | µS/cm
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Turbidez |  | 24.00000000 | UNT
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.60000000 | mg/L
JAMI02100 | 2010-04-28 10:20 | pH |  | 6.30000000 | U.pH