## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.75000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Condutividade |  | 309.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Sólido Dissolvido Total |  | 188.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Cloreto Total |  | 21.60000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Temperatura do Ar |  | 25.20000000 | ºC
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Sulfato Total |  | 21.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Escherichia coli |  | 210000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Turbidez |  | 2.27000000 | UNT
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.50000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Carbono Orgânico Total |  | 3.49000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Sólido Total |  | 224.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-01-09 09:43 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.61000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Sulfato Total |  | 9.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.04000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.84000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.90000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Condutividade |  | 210.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Escherichia coli |  | 14000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 116.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Cloreto Total |  | 21.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Temperatura do Ar |  | 19.60000000 | ºC
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Carbono Orgânico Total |  | 4.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Sólido Total |  | 116.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Turbidez |  | 2.05000000 | UNT
JUDA02300 | 2020-11-10 08:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Turbidez |  | 2.33000000 | UNT
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Escherichia coli |  | 34000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Temperatura do Ar |  | 24.30000000 | ºC
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Fósforo Total |  | 0.09000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Sulfato Total |  | 9.25000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03900000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Sólido Total |  | 126.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Cloreto Total |  | 27.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.12000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.35000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Condutividade |  | 268.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Temperatura da Água |  | 21.90000000 | ºC
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | pH |  | 7.20000000 | U.pH
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 124.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.43000000 | mg/L
JUDA02300 | 2020-12-09 09:00 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Turbidez |  | 1.23000000 | UNT
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.20000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.59000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Fluoreto Total |  | 0.20000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Temperatura do Ar |  | 28.10000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Sólido Total |  | 164.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Condutividade |  | 272.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 162.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Cloreto Total |  | 33.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Sulfato Total |  | 22.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Temperatura da Água |  | 23.10000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.35000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Escherichia coli |  | 49000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2021-01-20 10:10 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.81000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.01000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Sólido Total |  | 148.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Temperatura da Água |  | 19.90000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.50000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Turbidez |  | 2.36000000 | UNT
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Temperatura do Ar |  | 20.00000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Sódio |  | 24.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Sulfato Total |  | 13.60000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 144.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Potássio |  | 8.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Condutividade |  | 254.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Ferro Total |  | 0.40000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Cálcio Total |  | 15.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Escherichia coli |  | 65000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Carbono Orgânico Total |  | 2.47000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.50000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Fluoreto Total | < | 0.50000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Cloreto Total |  | 27.50000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Alumínio Total |  | 0.20000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Ferro Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Dureza |  | 48.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Cobre Total |  | 0.03000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.23000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-05-11 09:35 | Magnésio Total |  | 3.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Cálcio Total |  | 17.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Sulfato Total |  | 14.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Dureza |  | 53.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Sódio |  | 23.40000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Temperatura da Água |  | 17.30000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Sólido Dissolvido Total |  | 146.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Condutividade |  | 254.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Cloreto Total |  | 30.20000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Sulfeto Total | < | 1.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Temperatura do Ar |  | 17.80000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Sólido Total |  | 146.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.08000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Alumínio Total |  | 0.15000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Magnésio Total |  | 2.59000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Nitrogênio-Nitrato |  | 5.54000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Fluoreto Total |  | 0.13000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Escherichia coli |  | 270000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Ferro Total | < | 0.11000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Carbono Orgânico Total |  | 3.22000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.23000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Turbidez |  | 1.70000000 | UNT
JUDA02300 | 2021-08-03 11:36 | Potássio |  | 4.67000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Cloreto Total |  | 29.80000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Alumínio Total |  | 0.34000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Zinco Total |  | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Temperatura do Ar |  | 28.80000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Temperatura da Água |  | 23.40000000 | ºC
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Turbidez |  | 8.20000000 | UNT
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Carbono Orgânico Total |  | 3.53000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.13000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Magnésio Total |  | 2.77000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Nitrogênio-Nitrato |  | 4.95000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.05000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Fluoreto Total |  | 0.21000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Ferro Total |  | 0.18000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Sólido Total |  | 190.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Potássio |  | 4.90000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Profundidade da Coleta |  | 0.00000000 | m
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Dureza |  | 59.80000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Cálcio Total |  | 19.40000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Sulfato Total |  | 14.10000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Sulfeto Total |  | 1.44000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Sódio |  | 23.90000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Condutividade |  | 275.00000000 | µS/cm
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Sólido Dissolvido Total |  | 184.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | Escherichia coli |  | 110000.00000000 | UFC/100mL
JUDA02300 | 2021-11-25 12:14 | pH |  | 7.00000000 | U.pH