## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Condutividade |  | 49.80000000 | µS/cm
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Temperatura do Ar |  | 23.10000000 | ºC
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Sólido Total |  | 86.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Cloreto Total |  | 1.22000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Turbidez |  | 100.00000000 | UNT
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 6.99000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | DBO (5, 20) |  | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.21000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Manganês Total |  | 0.14000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Leitura da Régua (m) |  | 1.80000000 | m
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Ferro Total |  | 9.63000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Potássio |  | 1.38000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 1.28000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Feofitina-a |  | 1.96000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Escherichia coli |  | 3100.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Sódio |  | 1.31000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | pH |  | 6.70000000 | U.pH
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Nitrogênio Total |  | 0.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-02-16 09:00 | Alumínio Total |  | 7.44000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.35000000 | m
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Escherichia coli |  | 200.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.18000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Condutividade |  | 50.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Cloreto Total |  | 1.09000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Turbidez |  | 18.00000000 | UNT
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Sólido Total |  | 70.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Temperatura do Ar |  | 30.40000000 | ºC
PADO02400 | 2016-04-12 10:15 | Nitrogênio Total |  | 0.48000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Alumínio Total |  | 7.48000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Sódio |  | 1.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 6.31000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Escherichia coli |  | 1720.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Feofitina-a |  | 2.23000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Ferro Total |  | 7.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Ferro Dissolvido |  | 1.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Potássio |  | 1.54000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Temperatura do Ar |  | 18.20000000 | ºC
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Sólido Total |  | 110.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Leitura da Régua (m) |  | 2.98000000 | m
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Nitrogênio Total |  | 0.43000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Turbidez |  | 95.00000000 | UNT
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Cloreto Total |  | 1.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | pH |  | 7.00000000 | U.pH
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Sólido Dissolvido Total |  | 87.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Alumínio Dissolvido |  | 1.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Manganês Total |  | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-06-07 09:05 | Condutividade |  | 29.30000000 | µS/cm
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Ferro Total |  | 1.28000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02800000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Temperatura do Ar |  | 17.80000000 | ºC
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Leitura da Régua (m) |  | 1.23000000 | m
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Clorofila-a |  | 1.13000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Cloreto Total |  | 1.43000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | pH |  | 7.60000000 | U.pH
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 51.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Nitrogênio Total |  | 0.49000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Condutividade |  | 50.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Temperatura da Água |  | 19.20000000 | ºC
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Sódio |  | 1.74000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Escherichia coli |  | 160.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Potássio |  | 0.81000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Alumínio Total |  | 0.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Feofitina-a |  | 2.81000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-08-09 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Condutividade |  | 48.80000000 | µS/cm
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Sólido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Cloreto Total |  | 1.76000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 58.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Temperatura da Água |  | 24.80000000 | ºC
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Turbidez |  | 13.00000000 | UNT
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Temperatura do Ar |  | 27.80000000 | ºC
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Escherichia coli |  | 240.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Nitrogênio Total |  | 0.22000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.19000000 | m
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Carbono Orgânico Total |  | 5.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | pH |  | 7.46000000 | U.pH
PADO02400 | 2016-10-18 10:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01500000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Feofitina-a |  | 0.53000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Potássio |  | 1.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Condutividade |  | 46.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 3.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Ferro Total |  | 1.82000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Escherichia coli |  | 360.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Sódio |  | 1.63000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.72000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Sólido Total |  | 71.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | pH |  | 7.47000000 | U.pH
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Turbidez |  | 28.00000000 | UNT
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Leitura da Régua (m) |  | 1.11000000 | m
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Alumínio Total |  | 0.73000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Cloreto Total |  | 1.31000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Nitrogênio Total |  | 0.34000000 | mg/L
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Temperatura do Ar |  | 21.50000000 | ºC
PADO02400 | 2016-12-01 09:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Potássio |  | 1.19000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.97000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.14000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Feofitina-a |  | 3.74000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Sulfato Total |  | 0.88000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Dureza |  | 12.80000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | pH |  | 6.99000000 | U.pH
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Sólido Total |  | 111.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Cálcio Total |  | 3.12000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Escherichia coli |  | 1420.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Nitrogênio Total |  | 0.36000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Condutividade |  | 34.30000000 | µS/cm
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Sódio |  | 0.97000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 6.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 7.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Ferro Total |  | 8.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Turbidez |  | 110.00000000 | UNT
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Cloreto Total |  | 1.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Fósforo Total |  | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Leitura da Régua (m) |  | 2.83000000 | m
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Fluoreto Total |  | 0.06200000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Temperatura do Ar |  | 21.90000000 | ºC
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Alumínio Dissolvido |  | 0.16000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Alumínio Total |  | 7.32000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Magnésio Total |  | 1.23000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-02-01 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Cloreto Total |  | 1.28000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Fluoreto Total |  | 0.07600000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Condutividade |  | 48.40000000 | µS/cm
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Escherichia coli |  | 236.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.36000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Leitura da Régua (m) |  | 1.18000000 | m
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Sulfato Total |  | 0.85000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.90000000 | ºC
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | pH |  | 7.56000000 | U.pH
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
PADO02400 | 2017-04-04 09:10 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | pH |  | 7.30000000 | U.pH
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Leitura da Régua (m) |  | 2.00000000 | m
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Turbidez |  | 90.00000000 | UNT
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Crômio Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Condutividade |  | 43.30000000 | µS/cm
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Fósforo Total |  | 0.14000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Cloreto Total |  | 1.59000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Sólido Total |  | 166.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Bário Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Cálcio Total |  | 4.64000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Sódio |  | 1.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Escherichia coli |  | 6600.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Sulfato Total |  | 1.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Temperatura do Ar |  | 23.10000000 | ºC
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Temperatura da Água |  | 19.20000000 | ºC
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.29000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Clorofila-a |  | 0.89000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.77000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Feofitina-a |  | 0.98000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Magnésio Total |  | 1.68000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Ferro Total |  | 7.36000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Alumínio Total |  | 4.45000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01600000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.56000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Dureza |  | 18.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Potássio |  | 1.26000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.05700000 | mg/L
PADO02400 | 2017-06-06 10:30 | Manganês Total |  | 0.12000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Potássio |  | 0.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Ferro Dissolvido |  | 0.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Feofitina-a |  | 1.36000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Leitura da Régua (m) |  | 1.28000000 | m
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Ferro Total |  | 1.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Sódio |  | 1.68000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Dureza |  | 19.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Fluoreto Total |  | 0.05300000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Magnésio Total |  | 1.75000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01300000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Escherichia coli |  | 148.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Sulfato Total |  | 0.85000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Cálcio Total |  | 4.84000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Sólido Dissolvido Total |  | 81.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | pH |  | 6.69000000 | U.pH
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Condutividade |  | 45.20000000 | µS/cm
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Temperatura do Ar |  | 17.50000000 | ºC
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Sólido Total |  | 89.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Carbono Orgânico Total |  | 1.19000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Carbono Orgânico Dissolvido | < | 1.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Temperatura da Água |  | 16.40000000 | ºC
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Alumínio Total |  | 0.43000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Cloreto Total |  | 1.25000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-08-01 09:35 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.22000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Turbidez |  | 14.00000000 | UNT
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | pH |  | 7.18000000 | U.pH
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Condutividade |  | 46.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Cloreto Total |  | 1.84000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Carbono Orgânico Total |  | 2.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01400000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.28000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Sólido Total |  | 60.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Escherichia coli |  | 300.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Temperatura da Água |  | 20.30000000 | ºC
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Nitrogênio Total |  | 0.52000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Temperatura do Ar |  | 27.10000000 | ºC
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Leitura da Régua (m) |  | 1.25000000 | m
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Fluoreto Total |  | 0.05400000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-10-05 10:50 | Sulfato Total |  | 0.93000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.34000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Temperatura da Água |  | 24.20000000 | ºC
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Alumínio Total |  | 0.81000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Magnésio Total |  | 1.77000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Manganês Total |  | 0.07000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Feofitina-a |  | 1.72000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Turbidez |  | 19.00000000 | UNT
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Sulfato Total |  | 0.87000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Leitura da Régua (m) |  | 1.12000000 | m
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Sódio |  | 1.95000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Dureza |  | 20.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Cálcio Total |  | 5.21000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Clorofila-a |  | 0.84000000 | µg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Sólido Total |  | 65.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.06300000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.81000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Ferro Total |  | 2.85000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Temperatura do Ar |  | 25.70000000 | ºC
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Nitrogênio Total |  | 0.62000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.86000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Carbono Orgânico Total |  | 2.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Cloreto Total |  | 1.39000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Condutividade |  | 49.50000000 | µS/cm
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Escherichia coli |  | 224.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Potássio |  | 0.98000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | pH |  | 6.57000000 | U.pH
PADO02400 | 2017-12-07 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Alumínio Total |  | 1.46000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Clorofila-a |  | 1.34000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Ferro Total |  | 3.17000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Sulfato Total |  | 0.85000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Temperatura do Ar |  | 25.10000000 | ºC
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Fluoreto Total |  | 0.05100000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.92000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Cloreto Total |  | 1.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Fósforo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Potássio |  | 0.94000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Cálcio Total |  | 4.09000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Leitura da Régua (m) |  | 1.64000000 | m
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Escherichia coli |  | 640.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Chumbo Total | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Magnésio Total |  | 1.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Dureza |  | 16.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.47000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Sólido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Sódio |  | 1.45000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Condutividade |  | 39.60000000 | µS/cm
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | pH |  | 6.85000000 | U.pH
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Nitrogênio Total |  | 0.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.91000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Turbidez |  | 29.00000000 | UNT
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Temperatura da Água |  | 22.20000000 | ºC
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02100000 | mg/L
PADO02400 | 2018-02-22 09:05 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Condutividade |  | 42.00000000 | µS/cm
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Cloreto Total |  | 1.29000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Sólido Total |  | 79.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Fluoreto Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Temperatura do Ar |  | 25.30000000 | ºC
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Nitrogênio Total |  | 0.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | pH |  | 6.80000000 | U.pH
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.41000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Carbono Orgânico Total |  | 2.91000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Escherichia coli |  | 700.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Sulfato Total |  | 0.86000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Leitura da Régua (m) |  | 1.70000000 | m
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Temperatura da Água |  | 23.20000000 | ºC
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02200000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Turbidez |  | 45.00000000 | UNT
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-04-05 10:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Alumínio Total |  | 0.45000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 1.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.39000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.49000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.08000000 | m
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 1.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Turbidez |  | 8.10000000 | UNT
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Magnésio Total |  | 1.72000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Temperatura do Ar |  | 19.70000000 | ºC
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Cloreto Total |  | 1.46000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.05600000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Temperatura da Água |  | 19.10000000 | ºC
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Dureza |  | 19.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Potássio |  | 0.76000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Sódio |  | 1.77000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Escherichia coli |  | 420.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Condutividade |  | 47.30000000 | µS/cm
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Cálcio Total |  | 4.77000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Sulfato Total |  | 1.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.43000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Feofitina-a |  | 2.08000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | pH |  | 6.82000000 | U.pH
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-06-07 09:15 | Ferro Total |  | 1.12000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Manganês Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Sódio |  | 1.97000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Alumínio Total |  | 0.84000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Magnésio Total |  | 1.51000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Potássio |  | 1.75000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Ferro Total |  | 1.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Dureza |  | 17.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Turbidez |  | 21.00000000 | UNT
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Feofitina-a |  | 2.46000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Temperatura da Água |  | 17.90000000 | ºC
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.59000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02500000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Fluoreto Total | < | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Cobre Total |  | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Temperatura do Ar |  | 19.60000000 | ºC
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Cálcio Total |  | 4.46000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Sólido Total |  | 57.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.51000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.44000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Sulfato Total |  | 1.13000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Leitura da Régua (m) |  | 1.23000000 | m
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Condutividade |  | 45.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Escherichia coli |  | 1500.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Cloreto Total |  | 2.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | Nitrogênio Total |  | 0.47000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-08-09 09:10 | pH |  | 6.57000000 | U.pH
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Sulfato Total |  | 1.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Escherichia coli |  | 3300.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Sólido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Turbidez |  | 17.00000000 | UNT
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.41000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 2.37000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | pH |  | 7.15000000 | U.pH
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Condutividade |  | 51.80000000 | µS/cm
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.21000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Nitrogênio Total |  | 0.57000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Leitura da Régua (m) |  | 0.91000000 | m
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03100000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.80000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Cloreto Total |  | 1.63000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Temperatura do Ar |  | 24.00000000 | ºC
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Fluoreto Total |  | 0.05600000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Fósforo-Ortofosfato |  | 0.04200000 | mg/L
PADO02400 | 2018-10-04 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Carbono Orgânico Dissolvido |  | 2.78000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio Total |  | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Magnésio Total |  | 1.73000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Cálcio Total |  | 5.44000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Potássio |  | 0.92000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Temperatura do Ar |  | 23.40000000 | ºC
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.31000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Condutividade |  | 46.20000000 | µS/cm
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Alumínio Total |  | 1.15000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Sódio |  | 1.55000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Cloreto Total |  | 1.48000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Temperatura da Água |  | 23.70000000 | ºC
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | pH |  | 7.32000000 | U.pH
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02400000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Zinco Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.93000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Turbidez |  | 23.00000000 | UNT
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Ferro Total |  | 2.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Cobre Total |  | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Bário Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Escherichia coli |  | 212.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Sulfato Total |  | 0.98000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.92000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Feofitina-a |  | 2.61000000 | µg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Dureza |  | 20.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.05300000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2018-12-06 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 1.07000000 | m
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Alumínio Total |  | 1.88000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 72.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Clorofila-a |  | 1.07000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Bário Total |  | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Fluoreto Total |  | 0.06200000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Nitrogênio Total |  | 0.81000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Cálcio Total |  | 4.49000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Cloreto Total |  | 1.37000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.75000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Temperatura do Ar |  | 20.60000000 | ºC
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Condutividade |  | 43.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.83000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02300000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Cobre Total |  | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Escherichia coli |  | 8800.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Sulfato Total |  | 0.99000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | pH |  | 7.24000000 | U.pH
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Leitura da Régua (m) |  | 1.20000000 | m
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Ferro Total |  | 3.55000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Dureza |  | 17.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Feofitina-a |  | 3.05000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Turbidez |  | 36.00000000 | UNT
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 3.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Potássio |  | 0.91000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Magnésio Total |  | 1.56000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Manganês Total |  | 0.09000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Sólido Total |  | 119.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Temperatura da Água |  | 23.00000000 | ºC
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.17000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Sódio |  | 1.29000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-02-14 09:10 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Leitura da Régua (m) |  | 1.08000000 | m
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Sulfato Total | < | 1.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | pH |  | 6.90000000 | U.pH
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Escherichia coli |  | 328.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Sólido Dissolvido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.23000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Carbono Orgânico Total |  | 1.99000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Temperatura da Água |  | 22.00000000 | ºC
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.38000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Condutividade |  | 51.40000000 | µS/cm
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Cloreto Total |  | 1.25000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Turbidez |  | 15.30000000 | UNT
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2019-04-04 09:25 | Sólido Total | < | 100.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Sólido Dissolvido Total |  | 63.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Turbidez |  | 25.00000000 | UNT
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Potássio |  | 1.19000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | pH |  | 6.03000000 | U.pH
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Zinco Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Sulfato Total | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Sódio |  | 1.66000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Níquel Total | < | 0.00300000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Temperatura do Ar |  | 13.40000000 | ºC
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Fósforo Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Fluoreto Total | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Ferro Dissolvido |  | 0.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Magnésio Total |  | 1.33000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Ferro Total |  | 2.47000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Leitura da Régua (m) |  | 1.37000000 | m
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Dureza |  | 15.80000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Alumínio Dissolvido |  | 0.14000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Condutividade |  | 43.00000000 | µS/cm
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Crômio Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Manganês Total |  | 0.06000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Chumbo Total | < | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 3.39000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Clorofila-a |  | 0.84000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Escherichia coli |  | 4200.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Feofitina-a |  | 0.93000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Cloreto Total |  | 1.32000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Cobre Total | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Alumínio Total |  | 1.54000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Cádmio Total | < | 0.00070000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.81000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-06-06 09:00 | Cálcio Total |  | 4.14000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Clorofila-a |  | 0.82000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | pH |  | 6.42000000 | U.pH
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.07700000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Magnésio Total |  | 1.80000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Cobre Dissolvido | < | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Condutividade |  | 50.60000000 | µS/cm
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Sólido Total |  | 69.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.01800000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 0.90000000 | m
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Temperatura do Ar |  | 17.40000000 | ºC
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Alumínio Total |  | 0.33000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Dureza |  | 20.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Turbidez |  | 6.10000000 | UNT
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Potássio |  | 0.87000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Feofitina-a |  | 1.86000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Sulfato Total |  | 1.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Ferro Dissolvido |  | 0.34000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Sódio |  | 1.81000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Cálcio Total |  | 5.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Escherichia coli |  | 460.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Manganês Total |  | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 9.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 1.66000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Cloreto Total |  | 1.75000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Ferro Total |  | 0.78000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-08-08 09:15 | Mercúrio Total | < | 0.00010000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Sulfato Total |  | 2.35000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Sólido Dissolvido Total |  | 88.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Sólido Total |  | 99.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Condutividade |  | 62.40000000 | µS/cm
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Fluoreto Total |  | 0.12000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Escherichia coli |  | 440.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 2.61000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Temperatura do Ar |  | 26.30000000 | ºC
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Leitura da Régua (m) |  | 0.80000000 | m
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Turbidez |  | 6.30000000 | UNT
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02400000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Cloreto Total |  | 2.75000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Temperatura da Água |  | 21.10000000 | ºC
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-10-03 09:15 | pH |  | 7.44000000 | U.pH
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Cálcio Total |  | 4.55000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | pH |  | 7.10000000 | U.pH
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Manganês Total |  | 0.08000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Escherichia coli |  | 304.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Temperatura do Ar |  | 25.60000000 | ºC
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Sódio |  | 1.73000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.87000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Chumbo Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Feofitina-a |  | 2.37000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Potássio |  | 1.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Sulfato Total |  | 1.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Turbidez |  | 42.00000000 | UNT
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Alumínio Total |  | 2.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 4.88000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.33000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Dureza |  | 18.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Cloreto Total |  | 1.65000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Cobre Dissolvido |  | 0.00500000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Ferro Total |  | 3.20000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Temperatura da Água |  | 23.50000000 | ºC
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Leitura da Régua (m) |  | 1.14000000 | m
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Condutividade |  | 48.40000000 | µS/cm
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Fósforo Total |  | 0.07000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Clorofila-a |  | 1.91000000 | µg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Sólido Dissolvido Total |  | 52.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Alumínio Dissolvido |  | 0.19000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02400000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Fluoreto Total |  | 0.06600000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Sólido Total |  | 83.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2019-12-05 09:10 | Magnésio Total |  | 1.63000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Carbono Orgânico Total | < | 1.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Dureza |  | 19.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Alumínio Total |  | 0.28000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Sulfato Total |  | 1.92000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Turbidez |  | 5.60000000 | UNT
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Bário Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Condutividade |  | 34.10000000 | µS/cm
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Temperatura da Água |  | 22.30000000 | ºC
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Clorofila-a |  | 1.78000000 | µg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Sódio |  | 2.86000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Cálcio Total |  | 4.52000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Temperatura do Ar |  | 26.00000000 | ºC
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Cloreto Total |  | 2.73000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Cobre Dissolvido |  | 0.00400000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Cobre Total |  | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.25000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Manganês Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Ferro Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | pH |  | 6.87000000 | U.pH
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Ferro Total |  | 0.23000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Leitura da Régua (m) |  | 2.45000000 | m
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Feofitina-a |  | 0.50000000 | µg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Potássio |  | 1.67000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Magnésio Total |  | 2.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Fósforo Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-02-11 11:00 | Escherichia coli |  | 1.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.48000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Sólido Total |  | 68.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Cloreto Total |  | 2.39000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Clorofila-a |  | 9.89000000 | µg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03500000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Condutividade |  | 61.30000000 | µS/cm
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Temperatura da Água |  | 25.20000000 | ºC
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Ferro Total |  | 1.09000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Sólido Dissolvido Total |  | 55.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Cálcio Total |  | 5.54000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Fluoreto Total |  | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Leitura da Régua (m) |  | 0.75000000 | m
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Escherichia coli |  | 49.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Carbono Orgânico Total |  | 3.13000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Dureza |  | 21.80000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Sulfato Total |  | 1.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Potássio |  | 1.36000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | pH |  | 6.75000000 | U.pH
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Alumínio Total |  | 0.73000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Magnésio Total |  | 1.95000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Feofitina-a |  | 4.89000000 | µg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Temperatura do Ar |  | 23.70000000 | ºC
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Ferro Dissolvido |  | 0.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2020-12-01 12:30 | Sódio |  | 2.72000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.54000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Temperatura do Ar |  | 23.90000000 | ºC
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Carbono Orgânico Total |  | 2.66000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.42000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Turbidez |  | 12.00000000 | UNT
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Cobre Total |  | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | pH |  | 7.71000000 | U.pH
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02700000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Leitura da Régua (m) |  | 1.56000000 | m
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Cloreto Total |  | 1.79000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Fósforo Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Feofitina-a |  | 0.81000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Coloração |  | Marrom | Adimensional
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Cálcio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Ferro Total |  | 1.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Alumínio Total |  | 0.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Sódio | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Fluoreto Total |  | 0.06900000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Potássio |  | 1.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Ferro Dissolvido |  | 0.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Escherichia coli |  | 54.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Sulfato Total |  | 1.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Condutividade |  | 53.50000000 | µS/cm
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-03-02 09:40 | Dureza |  | 22.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.53000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Cloreto Total |  | 1.84000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Cádmio Total | < | 0.00100000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Dureza |  | 22.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Alumínio Total |  | 0.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | pH |  | 6.87000000 | U.pH
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Cálcio Total |  | 6.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Magnésio Total |  | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Escherichia coli |  | 6.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Temperatura do Ar |  | 21.10000000 | ºC
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Sódio |  | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Carbono Orgânico Total |  | 1.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Manganês Total | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Turbidez |  | 3.60000000 | UNT
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Leitura da Régua (m) |  | 0.88000000 | m
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Potássio |  | 1.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Sulfato Total |  | 1.31000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Clorofila-a | < | 0.56000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02300000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Ferro Dissolvido |  | 0.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Cobre Dissolvido | < | 0.00500000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Condutividade |  | 54.80000000 | µS/cm
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Fluoreto Total |  | 0.05700000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Crômio Total | < | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Ferro Total |  | 0.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Cobre Total |  | 0.00700000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Zinco Total | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Alumínio Dissolvido | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-06-15 12:10 | Temperatura da Água |  | 17.60000000 | ºC
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Dureza |  | 23.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Sulfato Total |  | 1.36000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Carbono Orgânico Total |  | 2.39000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.03600000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | pH |  | 7.43000000 | U.pH
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Potássio |  | 1.52000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Turbidez |  | 2.20000000 | UNT
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Escherichia coli |  | 3.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Sólido Total |  | 66.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Fluoreto Total |  | 0.06400000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Leitura da Régua (m) |  | 0.96000000 | m
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.73000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Clorofila-a |  | 1.46000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Ferro Dissolvido |  | 0.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Cloreto Total |  | 2.58000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Alumínio Total | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Temperatura da Água |  | 20.10000000 | ºC
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Cálcio Total |  | 5.70000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Magnésio Total |  | 2.21000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Condutividade |  | 66.30000000 | µS/cm
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.60000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Temperatura do Ar |  | 27.00000000 | ºC
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Sólido Dissolvido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Alumínio Dissolvido | < | 0.11000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Manganês Total |  | 0.03000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Feofitina-a |  | 2.96000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Ferro Total |  | 0.53000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Sódio |  | 3.45000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-09-01 12:05 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Alumínio Total |  | 0.68000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Alumínio Dissolvido |  | 0.28000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Zinco Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Sódio |  | 2.37000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Turbidez |  | 11.00000000 | UNT
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Feofitina-a | < | 0.48000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.90000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Ferro Dissolvido |  | 0.69000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Ferro Total |  | 1.27000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Níquel Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Fluoreto Total |  | 0.05400000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Fósforo Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Potássio |  | 1.77000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02400000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Leitura da Régua (m) |  | 1.30000000 | m
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.45000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Magnésio Total |  | 1.83000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Manganês Total |  | 0.05000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Mercúrio Total | < | 0.00020000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.10000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Fósforo-Ortofosfato | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Escherichia coli |  | 17.00000000 | UFC/100mL
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Dureza |  | 20.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Sulfato Total |  | 1.30000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Carbono Orgânico Total |  | 5.40000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Chumbo Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Temperatura do Ar |  | 26.60000000 | ºC
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Cloreto Total |  | 2.21000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Clorofila-a |  | 0.59000000 | µg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Temperatura da Água |  | 24.50000000 | ºC
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Cobre Dissolvido | < | 0.00900000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Cobre Total | < | 0.01000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Sólido Total |  | 86.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Coloração |  | Verde | Adimensional
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Condutividade |  | 55.70000000 | µS/cm
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Sólido Dissolvido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Crômio Total | < | 0.02000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Cádmio Total | < | 0.00080000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Cálcio Total |  | 4.99000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | Bário Total |  | 0.04000000 | mg/L
PADO02400 | 2021-11-30 10:45 | pH |  | 6.80000000 | U.pH