## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Temperatura do Ar |  | 35.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Cor Verdadeira |  | 77.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Turbidez |  | 28.90000000 | UNT
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.35000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Condutividade |  | 28.60000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Sólido Total |  | 59.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.12000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Temperatura da Água |  | 25.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.40000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Fósforo Total |  | 0.03600000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 2100.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-03-04 14:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Cor Verdadeira |  | 88.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Temperatura do Ar |  | 33.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Fósforo Total |  | 0.01100000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.31000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.13000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.50000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Turbidez |  | 17.80000000 | UNT
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.05000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Coliformes Termotolerantes |  | 440.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Temperatura da Água |  | 19.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Sólido Total |  | 64.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-04-27 13:55 | Condutividade |  | 26.90000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.89000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00800000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Turbidez |  | 7.89000000 | UNT
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Fósforo Total |  | 0.01400000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Temperatura da Água |  | 16.90000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Cor Verdadeira |  | 34.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | pH |  | 6.30000000 | U.pH
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Condutividade |  | 29.10000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.28000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Temperatura do Ar |  | 21.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Coliformes Termotolerantes |  | 292.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2009-06-17 11:40 | Sólido Total | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Temperatura da Água |  | 16.50000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Turbidez |  | 10.00000000 | UNT
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.10000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.44000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Fósforo Total |  | 0.80000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Sólido Total |  | 40.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | pH |  | 6.09000000 | U.pH
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Condutividade |  | 35.00000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Cor Verdadeira |  | 15.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2009-08-12 12:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 2100.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 4100.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00500000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Turbidez |  | 118.00000000 | UNT
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Temperatura do Ar |  | 29.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | pH |  | 6.00000000 | U.pH
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Condutividade |  | 31.00000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Cor Verdadeira |  | 30.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.06000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | DBO (5, 20) | < | 2.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Temperatura da Água |  | 20.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Sólido Total |  | 113.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-10-28 14:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 8.80000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.01000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Sólido Total |  | 266.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Turbidez |  | 326.00000000 | UNT
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | pH |  | 6.40000000 | U.pH
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Coliformes Termotolerantes |  | 620.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Coloração |  | Amarela | Adimensional
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Condutividade |  | 26.00000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Cor Verdadeira |  | 16.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Temperatura da Água |  | 24.90000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Fósforo Total | < | 0.02000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Temperatura do Ar |  | 30.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Nitrogênio Amoniacal | < | 0.01000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | Nitrogênio Kjeldahl | < | 0.50000000 | mg/L
PEXE02050 | 2009-12-17 15:35 | DBO (5, 20) |  | 3.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Sólido Total |  | 358.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Temperatura da Água |  | 22.40000000 | ºC
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Turbidez |  | 121.00000000 | UNT
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Nitrogênio-Nitrito |  | 0.02000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Nitrogênio-Nitrato | < | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 1.48000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | pH |  | 6.10000000 | U.pH
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.11000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Fósforo Total |  | 0.42000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | DBO (5, 20) | < | 3.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Cor Verdadeira |  | 63.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Condutividade |  | 29.30000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Coliformes Termotolerantes |  | 10000.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Chuvas nas últimas 24h |  | Sim | Adimensional
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.10000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-02-25 12:00 | Temperatura do Ar |  | 32.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Turbidez |  | 18.30000000 | UNT
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Sólido Total |  | 74.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 7.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Nitrogênio-Nitrito | < | 0.00600000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Nitrogênio-Nitrato |  | 0.20000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 0.40000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Fósforo Total |  | 0.10000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | DQO | < | 50.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | DBO (5, 20) |  | 7.00000000 | mg/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Cor Verdadeira |  | 43.00000000 | mg Pt/L
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Condutividade |  | 41.50000000 | µS/cm
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Coloração |  | Incolor | Adimensional
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Coliformes Termotolerantes |  | 1200.00000000 | UFC/100mL
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Chuvas nas últimas 24h |  | Não | Adimensional
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | Temperatura do Ar |  | 25.00000000 | ºC
PEXE02050 | 2010-05-05 12:20 | pH |  | 6.40000000 | U.pH