## Sheet1
cod_ponto | datahora_coleta | parametro | sinal | valor | unidade
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 6.91000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | pH |  | 7.17000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Turbidez |  | 70.36000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Temperatura da Água |  | 19.80000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Sólido Total |  | 260.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 6.50000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 1.08000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Fósforo Total |  | 0.20000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Escherichia coli |  | 130000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | DBO (5, 20) |  | 3.91000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 2.56000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-02-27 09:05 | Condutividade |  | 142.90000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Turbidez |  | 5.13000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Escherichia coli |  | 26000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Fósforo Total |  | 0.70000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Sólido Total |  | 136.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.26000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | pH |  | 7.15000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 9.70000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 8.16000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | DBO (5, 20) |  | 6.84000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Condutividade |  | 257.30000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Temperatura da Água |  | 16.70000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.37000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-06-24 09:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 4.82000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Temperatura da Água |  | 14.20000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 5.45000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.70000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Turbidez |  | 5.92000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Escherichia coli |  | 29000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Condutividade |  | 206.80000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.64000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | Sólido Total |  | 122.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | pH |  | 7.16000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-08-25 09:05 | DBO (5, 20) |  | 4.07000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Condutividade |  | 231.40000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | pH |  | 7.31000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Carbono Orgânico Total |  | 4.89000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Fósforo Total |  | 0.49000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Escherichia coli |  | 58000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Temperatura da Água |  | 22.70000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Oxigênio Dissolvido |  | 5.24000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | DBO (5, 20) |  | 6.09000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.42000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Sólido Total |  | 144.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Turbidez |  | 9.11000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-10-01 09:15 | Nitrogênio Amoniacal |  | 5.99000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Temperatura da Água |  | 23.30000000 | ºC
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.33000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 8.06000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 6.77000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Escherichia coli |  | 43000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | pH |  | 7.17000000 | U.pH
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 8.02000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Fósforo Total |  | 0.58000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Turbidez |  | 9.06000000 | UNT
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Sólido Total |  | 120.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2020-12-14 09:10 | Condutividade |  | 234.10000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | pH |  | 7.17000000 | U.pH
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Carbono Orgânico Total |  | 7.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.03000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Sólido Total |  | 152.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Condutividade |  | 196.90000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | DBO (5, 20) |  | 11.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.45000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Escherichia coli |  | 240000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Turbidez |  | 37.05000000 | UNT
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Temperatura da Água |  | 21.80000000 | ºC
PIRE02800 | 2021-02-25 09:10 | Nitrogênio Amoniacal |  | 3.71000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Temperatura da Água |  | 18.20000000 | ºC
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | pH |  | 7.11000000 | U.pH
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Carbono Orgânico Total |  | 5.27000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Escherichia coli |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Turbidez |  | 6.30000000 | UNT
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Condutividade |  | 208.10000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Fósforo Total |  | 0.40000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | DBO (5, 20) |  | 4.27000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.75000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.99000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.49000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-04-29 09:00 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Turbidez |  | 6.19000000 | UNT
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | pH |  | 7.14000000 | U.pH
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Sólido Total |  | 108.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Temperatura da Água |  | 16.80000000 | ºC
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 6.74000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Condutividade |  | 220.70000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | DBO (5, 20) |  | 4.42000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.07000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Escherichia coli |  | 23000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.44000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Carbono Orgânico Total |  | 6.50000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-06-23 09:20 | Fósforo Total |  | 0.47000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Condutividade |  | 258.70000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | DBO (5, 20) |  | 12.50000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | DQO (relativo a carbono) | < | 50.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Turbidez |  | 10.75000000 | UNT
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Escherichia coli |  | 54000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Carbono Orgânico Total |  | 9.29000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Fósforo Total |  | 0.86000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 10.30000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Temperatura da Água |  | 17.60000000 | ºC
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.03000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Nitrogênio Amoniacal |  | 9.58000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | Sólido Total |  | 132.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-08-24 09:30 | pH |  | 7.31000000 | U.pH
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Oxigênio Dissolvido |  | 4.56000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Condutividade |  | 220.90000000 | µS/cm
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Sólido Total |  | 126.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | DBO (5, 20) |  | 4.23000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Sólido Suspenso Total | < | 100.00000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Fósforo Total |  | 0.35000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Turbidez |  | 10.90000000 | UNT
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Carbono Orgânico Total |  | 6.56000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Nitrogênio Amoniacal |  | 4.71000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Escherichia coli |  | 28000.00000000 | UFC/100mL
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Temperatura da Água |  | 19.50000000 | ºC
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | Nitrogênio Kjeldahl |  | 5.59000000 | mg/L
PIRE02800 | 2021-10-27 09:05 | pH |  | 7.14000000 | U.pH